CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 2/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, APLICANDO-SE AS REGRAS DO DECRETO
7.174/2010.
CFTV IP UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS
(COM DIFERENCIAL DE ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA)
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO REQUISITANTE: [Informar nome (unidades e órgão a que se vincula) e MCU] [p.ex. GNOP/DCONS/DIRAD] Solicitamos instruir a contratação conforme as condições descritas abaixo:
N.º do PGCON: [Informar]
Lembrete	1:	Consultar	demanda	no	Sistema	PGCON	(http://sac2317:8091/PGCON/app_Login/	)	ou	no	Painel	do	PGCON
(http://snu0126/intranet/)
Lembrete 2: Para demanda não planejada deverá ser realizada a inclusão, validação e aprovação no Sistema SPO.
1 OBJETO: Aquisição com instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, discriminado no quadro abaixo, conforme Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional anexa.
LOTE: [informar]
REGIÃO: [informar]
AMPLA PARTICIPAÇÃO
Item	Código (ERP) **	Descrição	UM*	Quantidade / Estimada	Valor Total do Item***
1	809000105	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	UN	[informar]	[informar]
		VALOR GLOBAL MÁXIMO DO LOTE ***			[informar]

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
** Código do Sistema de Planejamento Orçamentário (SPO)
*** Valor orçado considerado no Sistema de Planejamento Orçamentário (SPO).
1.1 SITUAÇÕES PARA NÃO CONCESSÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO ÀS ME’s, EPP’s e Cooperativas.
não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
  - tratamento diferenciado e simplicado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
  - tratamento diferenciado e simplicado não for capaz de alcançar, justicadamente, pelo menos um dos seguintes objetivos: promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; ampliar a eciência das políticas públicas; e incentivar a inovação tecnológica.
A lei estabelece cota de até 25% (Art. 8º do Decreto nº 8.538/2015)
Justicar: Não haverá o estabelecimento de cotas, considerando que os equipamentos de CFTV deverão seguir o mesmo padrão de marca e instalação para todas as unidades do Lote/Região, a m de facilitar a manutenção dos equipamentos. O fracionamento do objeto, por cotização para ME e EPP, acarretará prejuízos para Administração, tendo em vista que o fornecimento de equipamentos com marcas diferenciadas para a mesma região poderá ocasionar problemas futuros na Gestão Operacional do Contrato, tais como: despadronização dos equipamentos, ocasionando diculdades na operacionalização dos sistemas de acesso via remoto, treinamentos diferenciados para os funcionários, vulnerabilidades, quanto a possibilidade de ser dado acesso a um grande número de pessoas de diferentes empresas aos locais com restrição dentro das unidades.
Lembrete:
1. Na escolha das opções abaixo, as áreas requisitantes/centralizadoras da demanda devem motivar e demonstrar no processo, que a prospecção de mercado e as evidências levantadas na fase de planejamento mostraram que é viável técnica e economicamente a reunião de itens em lote(s), não ferindo a competitividade do certame e nem o princípio da economia de escala. (dados a serem demonstrados: capacidade do mercado fornecer ou prestar o serviço - composto por vários itens; histórico das contratações anteriores; comparativos de preços; itens correlatos - mesma natureza)
2. Além disso, deve-se observar, nas contratações por Sistema de Registro de Preços, que a composição de itens em lote(s), somente deve ser empregada para a contratação da totalidade dos itens, ou, ao menos, a proporcionalidade entre os quantitativos dos itens pertencentes ao lote.
1.2. JUSTIFICATIVA DA COMPOSIÇÃO DO LOTE: [ Excluir as opções que não se aplicam ]
Os itens são do mesmo segmento de mercado, motivo pelo qual a reunião desses não fere o caráter competitivo do certame, sendo comumente atendido pelo mercado.
Aplicado para os Lotes: [Informar, caso haja mais de um lote]
Ganho por economia de escala, tendo em vista que a reunião dos itens num mesmo lote enseja maior atratividade do mercado fornecedor e reduz o custo com frete, taxas de administração, entre outros elementos da composição do custo.
Aplicado para os Lotes: [Informar, caso haja mais de um lote]
Agrupamento de objetos objetivando o atendimento à padronização.
Aplicado para os Lotes: [Informar, caso haja mais de um lote]
O não agrupamento de objetos poderá ensejar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser licitado, conforme justicativa anexa.
Aplicado para os Lotes: [Informar, caso haja mais de um lote]
1.3 Valor balizador da contratação: Será por Preço de Referência.
1.4 Justificativa para o registro de preços:
Objeto cuja necessidade é de contratação frequente.
Previsão de entregas parceladas.
A aquisição atenderá a mais de um órgão dos CORREIOS.
Impossibilidade de prévia definição do quantitativo a ser demandado pelos CORREIOS.
Evitar o fracionamento de despesas ou a realização de sucessivas licitações ou de aditamentos contratuais, em função de demandas em que o quantitativo e/ou o momento da necessidade são imprevisíveis ou passíveis de grande variação.
Economia de escala.
Necessidade de aquisição de itens separados, mas que atuarão em conjunto, em uma relação de dependência entre eles.
1.4.1 JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP PARA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS (Decreto 7.892/2013):
A Dispensa da IRP, tendo em vista que os CORREIOS, como empresa pública, é contribuinte do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação). No processo, é considerado o regime tributário para ns de correta composição do lote de compra e julgamento das propostas apresentadas no certame, por meio do cálculo de diferencial do referido tributo. O fato de a diferenciação de preços em virtude de divergências entre locais de entrega pretendidos pelos possíveis órgãos interessados e aqueles denidos para a contratação distorce o valor balizador da contratação para todos os participantes.
1.5 Pré-Qualificação: [excluir a opção que não se aplica]
1.5.1 não foi realizada pré-qualificação de fornecedor e/ou objeto.
OU
1.5.1 foi realizada pré-qualificação de fornecedor e/ou objeto, por meio do edital de pré-qualificação nº[informar].
1.5.1.1 a licitação será: [Excluir a opção que não se aplica]
1.5.1.1.1 restrita aos fornecedores/objetos pré-qualificados [justificar]
OU
1.5.1.1.1 aberta.
2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
O MANSEG 4/1, subitem 2.1.1, estabelece que a Área de Segurança Corporativa deverá adotar providências para que em todas as Agências de Correios, independentemente do nível de vulnerabilidade determinado pela Matriz de Vulnerabilidade (MV), sejam alocados os seguintes equipamentos de segurança:
1. cofre com fechadura eletrônica de retardo;
2. sistema de alarme monitorado;
3. sistema de imagem (Circuito Fechado de Televisão - CFTV).
Assim, como consta denido no MANSEG 4 que o sistema de imagem (Circuito Fechado de Televisão - CFTV) é um item que deve existir em todas as Agências de Correios e visto que os Correios é responsável por instalar os aparatos de segurança e adequar às exigências legais relacionadas à Segurança de Ambientes e Pessoas, a ausência deste pode inviabilizar a continuidade do funcionamento da unidade, bem como, reduzir a segurança das Agências de Correios favorecendo o sucesso das tentativas de delito.
O processo de aquisição do Sistema de CFTV fundamenta-se na necessidade de instalar os equipamentos de segurança em Unidades de Correios que não possui o sistema de CFTV, bem como atualização do parque de segurança das Unidades, ou seja, a de substituição do Sistema de CFTV que não atendam à atual descrição funcional e a reposição daqueles danicados pelo meliante na tentativa de roubo e pelo desgaste por ação do tempo.
A aquisição por Sistema de Registro de Preços (SRP) justica-se pela imprevisibilidade de conhecer a quantidade de aparelhos danicados em deterioração por ação do tempo ou dano causado intencionalmente no ato do delito que poderá ocorrer no futuro. E, haverá necessidade de alocação desse recurso de segurança em Unidades que possam ser abertas pela área de negócio da empresa, as quais necessitarão de Sistema de CFTV para seu funcionamento. Outra situação reside no desconhecimento de Unidades dos Correios que poderão ser fechadas, o que por meio de aquisição por SRP favorecerá um planejamento mais eciente e eficaz do recurso de segurança.
A contratação visa, além do exposto até aqui, a modernização do parque de equipamentos analógicos dos Correios, conforme relatório anexo.
2.1 Justicativa Complementar: Este processo trata-se de uma repetição para a contratação do(s) objeto(s) em pauta, visto que a licitação anterior foi fracassada, porque todas as propostas nais apresentadas estavam acima do preço de referência. Suas condições permanecem inalteradas em relação à licitação anterior. O relatório de conclusão do processo licitatório encontra-se anexo a este documento.
OU
2.1 Justicativa Complementar: Este processo trata-se de uma repetição para a contratação do(s) objeto(s) em pauta, visto que a licitação anterior foi fracassada, porque todos os licitantes foram inabilitados e/ou todas as propostas nais apresentadas estavam acima do preço de referência. Suas condições permanecem inalteradas em relação à licitação anterior. O relatório de conclusão do processo licitatório encontra-se anexo a este documento.
2.2	Justicativa	da	Quantidade: [Indicar	a	metodologia	adotada	para	a	denição	da	quantidade	estimada	da contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala] 3 EXIGÊNCIA DE EXEMPLAR:
3.1 Não será exigido.
1. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
  1. N.º SPO: [INFORMAR]
Conta Orçamentária	Descrição
XXE06.12402.030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  1. Dados complementares para emissão da RMS:
LOTE: [informar]
REGIÃO: [informar]
Código do Item ERP	Descrição Complementar do Item	MCU do / Local da / Entrega	Qtd de / Parcelas	Qtd Estimada	Desembolso a partir de: / (mês/ano)	Intervalo em dias
809000105	Sistema de Circuito Fechado de / Televisão (CFTV IP) no Estado do / [informar]	[informar]	[informar]	[informar]	[informar]	[informar]

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
5.1 Conforme conteúdo constante nas respectivas cláusulas da minuta do contrato.
PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados após o recebimento do(s) objeto(s), mediante a apresentação de documento(s) scal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma abaixo:
Data de Atesto da NF	Vencimento

Dia 1 a 15 do mês	Dia / M+1	16	do
Dia 16 a 31 do mês	Dia / M+1	28	do

Legenda:
M = mês do atesto
M + 1 = mês do atesto acrescido de um mês
1. TRIBUTOS/IMPOSTOS: Além dos tributos e impostos devidos, incidirá o ICMS.
2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO:
  1. PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO: Conforme cronograma de entrega abaixo:
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Emitir contrato para fornecimento de sistema(s) de CFTV.	CONTRATANTE	Conforme demanda dos Correios
Fornecimento e instalação de sistema(s) de CFTV.	CONTRATADA	Até 3 (três) sistemas com ATÉ 16 (dezesseis) câmeras: Até 40 (quarenta) dias úteis após assinatura do contrato. / OBS. A partir do 4º (quarto) sistema, para cada acréscimo de 1 (um) sistema, soma-se 10 (dez) dias úteis ao prazo de entrega.
		Até 3 (três) sistemas com MAIS de 16 (dezesseis) câmeras: Até 60 (sessenta) dias úteis após assinatura do contrato. / OBS. A partir do 4º (quarto) sistema, para cada acréscimo de 1 (um) sistema, soma-se 15 (quinze) dias úteis ao prazo de entrega.
Repasse de conhecimento para cada sistema de CFTV fornecido e instalado.	CONTRATADA	Até 3 (três) dias úteis do fornecimento e instalação do(s) sistema(s) de CFTV.
Emissão do(s) Termo(s) de Aceitação/Recusa e comunicação do resultado à CONTRATADA.	CONTRATANTE	Até 3 (três) sistemas: Até 15 (quinze) dias úteis da Entrega. / OBS. A partir do 4º (quarto) sistema, para cada acréscimo de 1 (um) sistema, soma-se 2 (dois) dias úteis ao prazo de entrega.

    1. Em caso de pedido que contemple o fornecimento com instalação de Sistemas de CFTV - IP para unidades de correios, cujos sistemas variam com ATÉ e MAIS de 16 (dezesseis) câmeras num único contrato, considerar-se-á o prazo de entrega para sistemas com MAIS de 16 (dezesseis) câmeras.
    2. Caso o(s) sistema(s) de CFTV entregue(s) esteja(m) em desacordo com o especicado, o(s) mesmo(s) será(ão) recusado(s), devendo a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da comunicação, promover a substituição ou adequação do(s) sistema(s), caso contrário, estará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções previstas neste instrumento.
    3. O recebimento provisório ou denitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do fornecimento, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos em Lei.
    4. A CONTRATADA deverá comprovar a origem dos bens importados oferecidos na solução e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, em conformidade com inciso III do Art. 3º do Decreto 7.174/10.
      1. Se porventura os materiais/equipamentos tiverem seu traslado interrompido por motivo de força maior ou caso fortuito (ex.: alfandega), o prazo em que os materiais/equipamentos estiverem parados não será computado no cronograma acima, desde que não ultrapasse 30 (trinta) dias.
        1. Não	será	desconsiderado	nos	prazos	do	cronograma	acima	o	tempo	despendido	no	transito	normal	dos materiais/equipamentos entre o remetente e o destinatário.
        2. Não será computado no prazo, cuja responsabilidade compete à CONTRATADA, o período de manifestação ou análise por parte da CONTRATANTE.
  2. QUANTIDADES DO PEDIDO: O limite do pedido deverá contemplar as quantidades:
Item		Situação	Quant. Mínima	Quant. Máxima*
Sistema CFTV	de	com ATÉ 16 (dezesseis) câmeras	[informar]	[informar]
		c o m MAIS de 16 (dezesseis) / câmeras	[informar]	[informar]

(*) ou superior, caso haja anuência da CONTRATADA.
8.2.1 Em caso de pedido que contemple o fornecimento com instalação de Sistemas de CFTV - IP para unidades de correios, cujos sistemas variam com ATÉ e MAIS de 16 (dezesseis) câmeras num único contrato, considerar-se-á a quantidade máxima de 10 (dez) sistemas de CFTV por contrato.
8.2.2 O intervalo entre os pedidos não será inferior a 30 (trinta) dias, ressalvado o interesse público e acordo entre as partes.
8.3. ACONDICIONAMENTO: o(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente em caixa(s) fechada(s), de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
8.4 ANÁLISE DA(S) ENTREGA(S) DO(S) PEDIDO(S):
8.4.1 Quando da(s) entrega(s) do(s) pedido(s) autônomo(s) pela CONTRATADA, será vericado, se o produto atende à Especicação Técnica/Descrição Funcional.
8.4.1.1. A CONTRATANTE fará a análise da conformidade e emitirá o TERMO DE ACEITAÇÃO/RECUSA com o respectivo resultado.
8.4.1.2 Os instrumentos (TERMOS) de Aceitação e Recusa possuirão efeitos legais desvinculados e independentes para cada destinatário elencado na contratação:
1. EMISSÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO / RECUSA (CS/SE): Conforme cronograma de entrega previsto no subitem 3.1
2. DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE: Conforme cronograma de entrega previsto no subitem 3.1
8.4.2. A aceitação do objeto não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.
8.5 ENTREGA DO PEDIDO NO DESTINO:
    1. Quando da entrega do pedido no destino, constatada a sua conformidade com a Especicação Técnica será emitido o TERMO DE ACEITAÇÃO ESTADUAL.
    2. Na hipótese de constatação de desconformidade(s) que implique recusa, serão adotadas as seguintes providências:
      1. Recusado(s) o(s) equipamento(s)/produto(s), será lavrado, o TERMO DE RECUSA aplicada a penalidade prevista, e a CONTRATADA será notificada a recolher e repor o(s) equipamento(s)/produto(s) desconforme(s).
      2. Na reincidência de desconformidade(s) que implique(m) recusa, será lavrado outro TERMO DE RECUSA, e, simultaneamente, será providenciada a rescisão contratual e a aplicação das demais penalidades cabíveis.
8.6 FORMA DE ENTREGA DO PEDIDO:
    1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a infraestrutura física, quando solicitado pelo Correios, conforme diretrizes estabelecidas no Guia Técnico para Instalação de Infraestrutura para Sistemas de Segurança Eletrônica em Unidades dos Correios, de forma a viabilizar o pleno funcionamento do sistema.
    2. O fornecimento e instalação dos equipamentos deverão ser executados em conformidade com as normas regulamentares, com as especicações e recomendações dos fabricantes dos materiais, equipamentos e acessórios especicados, as presentes descrições funcionais as e as orientações da Fiscalização do respectivo Contrato, designada pela CONTRATANTE;
    3. Cada local de acesso ao público, ou que ofereça risco de acidente, que for sujeito a intervenção da CONTRATADA para executar o objeto do contrato, deverá ser interditado com ta plástica ou outro material apropriado e tão logo seja executado, o mesmo deverá ser desobstruído, limpo e liberado;
    4. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE as mídias (CD’S/DVD’S) contendo todos os softwares que compõem o sistema, bem como as senhas, ID’S, seriais, chaves e manuais.
8.6.4.1 A CONTRATADA deverá atualizar todos os softwares do sistema com as versões que surgirem durante o prazo de garantia.
8.6.5 Todos os materiais e equipamentos com marcas e modelos especicados na proposta poderão ser substituídos por outros tecnicamente similares ou superiores, desde que seja solicitado formalmente pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. 8.6.5.1 A CONTRATANTE poderá, a seu critério, solicitar todos os testes e provas necessárias para a comprovação de similaridade.
8.6.5.2 O prazo utilizado pela CONTRATANTE para análise da similaridade não será deduzido do prazo estabelecido para a execução do objeto.
8.6.6 A CONTRATANTE indicará os pontos e as quantidades dos equipamentos a serem instalados na(s) unidade(s) de correios.
8.7 LOCAL DA ENTREGA:
8.7.1. Os objetos deverão ser entregues e instalados emunidades de Correios, em qualquer uma das cidades/municípios dos Estadosque compõem a circunscrição das Superintendências Estaduais descritas abaixo:
# OU
8.7.1. Os objetos deverão ser entregues e instalados emunidades de Correios, localizadas na Superintendência Estadual do [INFORMAR] descritas abaixo:
LOTE	REGIÃO	Composição da Região (Superintendências Estaduais)
[informar]	[informar]	[informar]

8.7.2 O(s) equipamento(s)/produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no(s) endereço(s) que será(ao) informado(s) formalmente pela CONTRATANTE quando da solicitação do(s) pedido(s).
8.8 EMBALAGEM: Quando da entrega dos equipamentos/produtos, deverão constar na embalagem as seguintes informações:
8.8.1 Número e data do Contrato.
8.8.2 Nome do Fornecedor / Contratado.
8.8.3 Nome do produto (marca e modelo).
8.9 PRODUTO: Os NVR a serem fornecidos deverão ser individualmente identicados, em etiqueta ou plaqueta (metálica ou plástica), autoadesiva ou rebatida tendo que fornecer as seguintes informações:
8.9.1 Número do Contrato.
8.9.2 Nome do Fornecedor / Contratado.
8.9.3 Tal identicação deverá estar em local padronizado, denido pelo fabricante, de fácil visualização, sem prejudicar as características funcionais e estéticas do produto.
1. GARANTIA
  1. DO OBJETO: Será de acordo com o TERMO DE GARANTIA.
  2. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: [Escolha uma das opções]
    1. Não será exigida. Justificar: [informar]
OU
9.2.1. Será exigida para os contratos provenientes da ata que se situarem acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
1. VIGÊNCIA:
  1. CONTRATO: O período de vigência do Contrato será de até 12 (doze) meses.
    1. PRORROGAÇÃO:
      1. Não se aplica.
  2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
    1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
      1. PRORROGAÇÃO: [Escolha uma das opções]
10.2.1.1.1 Não se aplica.
# OU
10.2.1.1.1 Se aplica, limitada a 12 (doze) meses.
Justificar: [A área requisitante deve justificar tecnicamente a vantajosidade de prever a possibilidade de prorrogação]
[Lembrete: conforme Regulamento - RLCC a validade da ata de registro de preços não pode ser superior a 2 (dois) anos, incluindo eventual prorrogação] 11 REAJUSTE:
11.1 CONTRATO:
11.1.1 Não se aplica.
MATRIZ DE RISCO:
12.1 Se aplica conforme anexo a este instrumento.
Para contratação centralizada (atender mais de uma SE)
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o ramo de atividade de acordo com o objeto do Edital.
[Lembrete: a denição de quantitativos mínimos deve levar em consideração as parcelas de maior relevância e valor signicativo, guardando proporção com a dimensão e a complexidade do objeto]
  1. Quantitativo mínimo.
13.1.1 Para ns de compatibilidade, a empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, que comprove(m) o fornecimento com instalação mínima para o(s) item(ns) indicado(s) abaixo:
LOTE: 1
Item	Descrição	Quant. de Sistema / (A)	∑ da quant. estimada de / câmeras IP do item / * / (B)	Quantitativo / mínimo de / câmeras (B) / (A)
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	[informar]	[informar]	[informar]

* Somatório das quantidades estimadas de câmeras IP, constantes dos itens 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. da planilha discriminativa e orçamentária para o Estado.
13.1.2 Fornecimento com instalação de: [Escolher uma das opções]
13.1.2.2 Sistema de CFTV IP composto de, no mínimo,[informar o quantitativo mínimo de câmeras da tabela acima. Ver "obs.(*)" do quadro] câmeras IP em rede local (LAN), ou seja, em um mesmo endereço físico;
Obs.: Para o preenchimento deste subitem, deve-se considerar apenas o maior valor entre os resultados da coluna "Quantitativo mínimo de câmeras (B) / (A)", de todos os Estados.
# OU
13.1.2.2 Sistemas de CFTV IP para mais de um endereço físico no mesmo contrato, cujo somatório de câmaras IP seja de no mínimo [informar o quantitativo do item ] câmeras IP.
Justicar a necessidade de exigência de quantitativo mínimo: Tal exigência aplica-se a todos os lotes a m de atestar a capacidade técnica da licitante em executar o objeto contratado, devido o grau de complexidade, bem como, o tamanho das unidades (metros). Os Correios necessitam exigir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos interessados na contratação, de modo que não hajam, ou pelo menos, sejam minimizados os riscos de contratar empresa sem capacidade técnica de fornecer sistema de CFTV-IP de grande porte e, com isso, prejudicar a alocação do recurso de segurança nas unidades dos Correios.
Para a execução do objeto a ser contratado, é necessário o conhecimento técnico especializado, através da comprovação de experiência e capacitação operativa dos licitantes para cumprir as obrigações assumidas. Enm, a Administração Pública deve se cercar de todas as garantias possíveis, para selecionar o melhor preço, com a empresa que tenha condições econômicas, estruturais e técnicas para desenvolver os trabalhos que serão contratados.
Com relação à exigência de mais de uma unidade federativa, justica-se uma vez que o lote é composto por mais de um Estado da União, o que torna a contratação mais complexa ainda, principalmente por haver necessidade de ultrapassar fronteiras geográcas. Essa exigência tem como objetivo vericar se a empresa possui competência e capacidade produtiva para atender locais longínquos, principalmente de onde está localizado a matriz da empresa interessada.
# OU
Para contratação Estadual (apenas uma SE)
1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o ramo de atividade de acordo com o objeto do Edital.
  1. Quantitativo mínimo.
13.1.1 Para ns de compatibilidade, a empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, que comprove(m) o fornecimento com instalação mínima para o(s) item(ns) indicado(s) abaixo:
LOTE: 1
Item	Descrição	Quant. de Sistema / (A)	∑ da quant. estimada de / câmeras IP do item / * / (B)	Quantitativo / mínimo de câmeras (B) / (A)
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	[informar]	[informar]	[informar]

* Somatório das quantidades estimadas de câmeras IP, constantes dos itens 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. da planilha discriminativa e orçamentária para o Estado.
13.1.2 Fornecimento com instalação de: [Escolher uma das opções]
13.1.2.2 Sistema de CFTV IP composto de, no mínimo,[informar o quantitativo mínimo de câmeras da tabela acima. Ver "obs.(*)" do quadro] câmeras IP em rede local (LAN), ou seja, em um mesmo endereço físico;
Obs.: Para o preenchimento deste subitem, deve-se considerar apenas o maior valor entre os resultados da coluna "Quantitativo mínimo de câmeras (B) / (A)", de todos os Estados.
# OU
13.1.2.2 Sistemas de CFTV IP para mais de um endereço físico no mesmo contrato, cujo somatório de câmaras IP seja de no mínimo [informar o quantitativo do item ] câmeras IP.
Justicar a necessidade de exigência de quantitativo mínimo: Tal exigência aplica-se a todos os lotes a m de atestar a capacidade técnica da licitante em executar o objeto contratado, devido o grau de complexidade (milhões de reais), bem como, o tamanho das unidades (metros). Os Correios necessitam exigir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos interessados na contratação, de modo que não hajam, ou pelo menos, sejam minimizados os riscos de contratar empresa sem capacidade técnica de fornecer sistema de CFTV-IP de grande porte e, com isso, prejudicar a alocação do recurso de segurança nas unidades dos Correios.
Para a execução do objeto a ser contratado, é necessário o conhecimento técnico especializado, através da comprovação de experiência e capacitação operativa dos licitantes para cumprir as obrigações assumidas. Enm, a Administração Pública deve se cercar de todas as garantias possíveis, para selecionar o melhor preço, com a empresa que tenha condições econômicas, estruturais e técnicas para desenvolver os trabalhos que serão contratados.
14 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1. Consórcio: Não será permitida a participação sob a forma de Consórcio.
2. Subcontratação: Será permitida a Subcontratação das parcelas referentes à Instalação do sistema de CFTV – IP.
Justificativa: A exigência que a parcela INSTALAÇÃO seja realizada por um prossional da empresa CONTRATADA onera sobremaneira o valor da contratação visto a empresa ter gastos com hospedagens, alimentação, transporte, entre outros, devido a distância a ser percorrida, bem como exigiria ampliação nos prazos para instalação e possível reparo o que acarretariam em maior tempo da unidade de Correios permanecer fechada devido a inexistência do recurso de segurança.
Além disso, a parcela instalação demanda baixa complexidade o que pode ser realizada por empresa local, o que de forma alguma exime a empresa contratada da responsabilidade contratual assumida. Ademais, exige-se na contratação a comunicação prévia da equipe técnica que realizará a parcela instalação.
Cooperativas: Será admitida a participação de cooperativas, desde que não haja relação de subordinação entre esta e os cooperados, sendo os serviços prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados.
1. PESQUISA DE MERCADO
  1. Prazo para a conclusão da pesquisa de mercado: 15 (quinze) dias úteis.
  2. Prazo para recebimento da cotação do fornecedor: 10 (dez) dias úteis.
  3. Dados da última contratação:
15.3.1 Houve contratação anterior, conforme a seguir:
Empresa	Nº da Ata	Nº Contrato*	Vigência	Forma de / Contratação	Valor do Contrato(R$)
[informar]	[informar]	[informar]	[informar]	[informar]	[informar]

* informar o número do último contrato emitido na Ata.
15.3.1.1. A contratação anterior, trata-se de:
1. contratação de objeto e abrangência idênticos ou similares: (	) SIM (	) NÃO
2. o objeto da contratação está sendo ou foi executado regularmente: (	) SIM (	) NÃO
(Obs1.: Preços históricos de contratos inexecutados totalmente e/ou rescindidos devem ser descartados).
a quantidade estimada da contratação ora requerida, está compreendida no intervalo de 25% a menos e 25% a mais da contrataçãoanterior: ( ) SIM ( ) NÃO
(Obs2.: caso as questões acima sejam respondidas com "SIM", a pesquisa de mercado para verificar a vantajosidade da Ata de Registro de Preço oriunda da última contratação poderá ser aproveitada no presente processo).
d)Informar o NUP da Pesquisa de Mercado realizada para vericação da vantajosidade da Ata de Registro de Preço da última contratação, se for caso: [Informar]
15.4 Possíveis fornecedores:
Fornecedor	CNPJ	Endereço	Telefones	E-mail
[informar]	[informar]	[informar]	[informar]	[informar]

16. GESTORES:
ÁREA GESTORA OPERACIONAL:
NOME DA ÁREA: [ informar ]
TELEFONE: [ informar ]
E-MAIL: [ informar ]
DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO/SUPLENTE/APOIOADOR DE [CONTRATO/AS/AF]
O(s) empregado(s) mencionado(s) a seguir, cam designados para exercer asatividades de scalização descritas no Anexo deste Termo, relativas ao(s) instrumento(s) contratual(is) a ser(em) originado(s) do processo de contratação NUP/Sei nº [Informar], referente ao TSC [nº/ano], cujo objeto refere-se [à prestação de serviço de (Informar o objeto)] ou [ao fornecimento de (Informar o objeto)]:
FISCAL DO CONTRATO
NOME: [ informar ]
MATRÍCULA: [ informar ]
CARGO: [informar]
LOTAÇÃO: [informar]
SUPLENTE
NOME: [ informar ]
MATRÍCULA: [ informar ]
CARGO: [informar]
LOTAÇÃO: [informar]
APOIADOR (se houver)
NOME: [ informar ]
MATRÍCULA: [ informar ]
CARGO: [informar]
LOTAÇÃO: [informar]
"A partir da autorização desta contratação a presente designação produzirá efeito imediato, cabendo à área gestora operacional proceder à emissão e a geração da respectiva portaria de designação especíca, mediante sua atualização e vinculação ao(s) contrato(s) originado(s) do presente processo, por meio do sistema corporativo de emissão de portarias - PSER"
17. ANEXOS:
Checklist REQUISITANTE - devidamente preenchido (Modelo disponibilizado no SEI) [Obs: Para correta instrução do processo de contratação, o Requisitante deverá incluir este anexo, devidamente preenchido.] Descrição Funcional:
SEI Nº 5739166 - Câmera IP Fixa Varifocal com Infravermelho
SEI Nº 5739165 - Gravador de Vídeo em Rede 16 Canais
SEI Nº 5739173 - Monitor 19' Polegadas para CFTV
SEI Nº 5739169 - Nobreak
SEI Nº 5739163 - Switch POE - Ratificado (SEI6907371)
Guia Técnico de Infraestrutura - Nº 8017970 (Declaração de Autoria Nº 8018693)
Termo de Garantia Técnica (SEI 13728987)
Planilhas Orçamentária Discriminativa
Matriz de Risco
Ato de Designação de [Fiscal/Suplente/Apoiador] de [Contrato/AF/AS]
As informações prestadas neste Termo de Solicitação de Contratação - TSC e seus respectivos anexos, são de responsabilidade do Órgão emissor, ressalvadas as prestadas pelas demais Áreas.
1. Identificação das ASSINATURAS
  1. Elaborado por: [Informar nome, matrícula e lotação]
  2. De acordo: [Informar nome, matrícula e lotação]
  3. Autorização da contratação nas condições definidas neste Termo:[Informar nome, matrícula e lotação]
18.3.1 PRT/[Informar] SEI nº [informar] (Lembrete:informareinserirohyperlinkdaportariadesubdelegaçãoousubstituição,quando forocaso)
ATO DE DESIGNAÇÃO DE [FISCAL/SUPLENTE/APOIADOR] DE [CONTRATO/AS/AF]
REFERÊNCIA: Lei nº. 13.303/2016; Manual de Licitação e Gestão - MANLIG Módulo 6, Capítulo 3.
Nos termos da designação constante no item “GESTORES:” do presente TSC, o(s) empregado(s) cam designados(s) a exercer as atividades de scalização descritas neste ato, relativas ao(s) instrumento(s) contratual(is) a ser(em) originado(s) do presente processo de contratação.
Além de exercer outras atividades compatíveis com o cargo que ocupa, sãoatribuições especícas do scal/suplente/apoiador designado:
1. Fiscalizar o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências (eventos) relacionadas com a execução do instrumentocontratual, no que tange à quantidade, qualidade, preço e prazos, inclusive avaliação de desempenho (se for o caso), interagindo diretamente com a contratada, a fim de que adote as providências cabíveis com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
2. Registrar, imediatamente, as irregularidades que sejam passíveis de penalização e encaminhar os respectivos documentos à áreagestora operacional;
3. Medir ou conferir a execução do objeto contratado, para ns de atesto dos documentos hábeis para faturamento pela área competente, solicitando à área gestora operacional, se necessário, suporte/apoio técnico especializado;
4. Acompanhar, receber, conferir a autenticidade e validar os documentos especificados no instrumento contratual;
5. Receber e aceitar/recusar o bem ou serviço, com emissão do(s) termo(s) de recebimento, de aceitação ou de recusa, para os casos queassim exigirem;
6. Atestar a realização do serviço ou o fornecimento nos documentos hábeis para faturamento com relação às quantidades, qualidade,preço e prazos, prestando ao scal (no caso do apoiador) ou à área gestora operacional, respectivamente, todas as informações necessárias;
7. Demais atribuições descritas no MANLIG Mód. 6, Cap. 3 e Anexos (Gestão de Contratos/Controle de Execução dos Contratos);h) Outras, descritas em portaria de designação específica.
Todas as atribuições do scal serão coordenadas pela área gestora operacional, que será corresponsável por todos os atos da fiscalização, conforme previsto no MANLIG.
A ecácia deste ato de designação será a partir da autorização da contratação no TSC, cabendo à área gestora operacional proceder à sua atualização/substituição, mediante a emissão de portaria de designação especíca com a necessária vinculação ao(s) instrumento(s) contratual(is) originado(s) do processo de contratação, por meio do sistema corporativo de emissão de portarias - PSER.
______________________________________________________________________________________________________
TSC_CFTV_IP_Unidades_Atendimento_SRP_(P)_16.0	OFÍCIO CIRCULAR Nº 509240

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53563583

# CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº [ NÚMERO] / [ ANO ]
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, APLICANDO-SE AS REGRAS DO DECRETO 7.174/2010.
# CFTV IP UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS (COM DIFERENCIAL DE ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP TIPO: MENOR PREÇO
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT – Empresa Pública, criada pelo Decreto-lei 509/1969, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação –INTERNET realizará o presente Pregão Eletrônico, que será regido pela Lei 13.303/2016, Decreto 8.945/2016, Lei Complementar 123/2006, Decreto 8.538/2015, Lei 11.488/2007, Lei 12.846/2013, Lei 8.248/1991, Decreto 7.174/2010, e demais disposições aplicáveis, bem como pelas regras e condições estabelecidas neste Edital.
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Endereço: [Informar]
Telefone: [Informar]
E-mail: [Informar] (mensagens com tamanho máximo de [Informar] megabytes)
# DATAS E HORÁRIOS**
Início do acolhimento das propostas: [informar] às [informar] h.
Data de Abertura das Propostas:	[informar] às [informar] h.* Data do Pregão e horário da Disputa: [informar] às [informar] h. Intervalo mínimo entre lances: 6 segundos.
* Limite do Acolhimento das propostas: mesmos horários e data da Abertura das Propostas.
**Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e nas documentações relativa ao certame.
# APÊNDICES e ANEXOS
APÊNDICE 01 - MODELOS DE ATESTADOS, DECLARAÇÕES E PROPOSTA
Proposta Econômica;
I-A) Planilha de Quantitativo Estimado dos componentes que compõe o Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP.
I-B)Declaração de valores de contratos rmados para ns de benefícios aplicáveis às ME/EPP (LEMBRETE: Se for o caso)
II) Atestado de Capacidade Técnica; III) Modelo de Declaração.
APÊNDICE 02 - TABELAS DAS ALÍQUOTAS DE ICMS E FATORES DE EQUALIZAÇÃO (Arquivo disponibilizado separadamente)
APÊNDICE 03 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A APLICAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ICMS (No caso de equalização do diferencial de ICMS de forma manual)
ANEXO 01 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO 01-A - CADASTRO DE RESERVA
ANEXO 01-B - MINUTA DE CONTRATO
APÊNDICE 01 DO CONTRATO - MATRIZ DE RISCO
ANEXO 02 - TERMO DE GARANTIA TÉCNICA
ANEXO 02-A - PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ANEXO 03 – DESCRIÇÃO FUNCIONAL:
SEI Nº 5739166 - Câmera IP Fixa Varifocal com Infravermelho
SEI Nº 5739165 - Gravador de Vídeo em Rede 16 Canais
SEI Nº 5739173 - Monitor 19' Polegadas para CFTV
SEI Nº 5739169 - Nobreak
SEI Nº 5739163 - Switch POE - Ratificado (SEI6907371)
# 1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto aquisição com instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios , por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, discriminado no quadro abaixo, conforme Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional anexa.
LOTE Nº.: [Informar]
REGIÃO: [informar]
AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UM / *	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL MÁXIMO / ACEITO PARA O ITEM
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão / (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	UN	[Informar]	[Informar]
VALOR GLOBAL MÁXIMO DO LOTE				[Informar]

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
1.1.1 Não serão aplicados os benefícios a que se referem os art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, aos lotes cujo valor estimado anual seja superior a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
1.2. Para ns da presente licitação, a incidência tributária a ser considerada para o objeto em questão é: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
1.3. Substituição Tributária: [Inserir as informações da validação da substituição tributária, se houver, Se não houver, informar "Não se aplica"]
[Lembrete: excluir os subitens abaixo quando houver apenas um lote a ser licitado]
1.3 Quando houver mais de um lote, a abertura ocorrerá da seguinte forma:[Informar com "X" a opção que será aplicada]
( ) Simultânea: [Informar se todos ou por etapas]
OU
( ) Sucessiva
1.3.1 No caso de abertura simultânea dos lotes, a licitante que participar da disputa em mais de um lote poderá fazê-lo por meio de uma única chave de acesso, ou poderá solicitar ao administrador do sistema Licitações-e, conforme as regras denidas por esse operador, a disponibilização de chaves de acesso para cada lote que irá participar.
# 2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Pregão, correrão por conta dos recursos consignados na:
Conta Orçamentária	Descrição
XXE06.12402.030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

# 3. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. A licitante poderá solicitar esclarecimentos pelo e-mail indicado no preâmbulo deste instrumento, a partir da data de publicação deste Edital até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão pública, informando o número e o objeto da licitação.
3.1.1 As solicitações de esclarecimentos serão respondidas até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido, no link correspondente a este Edital, na página de licitações eletrônicas dos CORREIOS, www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1 ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br.
3.2 A impugnação deste Edital poderá ser realizada por qualquer interessado, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data xada para a abertura da sessão pública, preferencialmente, pelo e-mail indicado no preâmbulo deste edital.
3.2.1. Os pedidos de impugnações serão respondidos por e-mail em até 02 (dois) dias úteis contados da data de seu recebimento.
3.2.2. A apresentação de impugnação realizada após o prazo estipulado no subitem 3.2. não a caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação.
3.3. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta serão comunicadas aos interessados que o retiraram, disponibilizadas no sitewww.licitacoes-e.com.br e divulgadas, pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
3.4. As alterações no Edital que não afetarem a formulação da proposta serão comunicadas aos interessados, conforme disposto neste Edital, não sendo alterada a data da Sessão do Pregão.
# 4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos.
4.2. Poderão participar deste pregão os interessados que comprovarem possuir os requisitos de habilitação exigidos e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital.
4.3. A participação de consórcio de empresas não será permitida.
4.4. A subcontratação das parcelas referente a instalação do sistema de CFTV – IP será admitida, desde que seja declarada na proposta econômica escrita quais as parcelas que serão subcontratadas.
4.5. A participação de cooperativa será admitida na presente licitação, desde que não haja relação de subordinação entre esta e os cooperados, sendo os serviços prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados.
4.6 Não poderá participar da presente Licitação a empresa:
1. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social sejadiretor ou empregado dos Correios;
2. suspensa ou impedida pelos Correios, quando perdurarem os efeitos da sanção;
3. declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa aque está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
4. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ourompido seu vínculo com os CORREIOS há menos de 6 (seis) meses.
5. empresas que se encontrem sob falência decretada, recuperação judicial e extrajudicial,concurso de credores, dissolução ou liquidação;
  1. será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;
6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico que utilizem recursos materiais,tecnológicos ou humanos em comum;
  1. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas quetenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
7. impedida de licitar e contratar com fulcro no art. 7º da Lei 10.520/2002, enquanto perduraremos efeitos da sanção, desde que o órgão aplicador seja da esfera Federal.
8. impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta daUnião, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, aplicada por autoridade competente de qualquer órgão da Administração Pública direta, autárquica e fundacional da União, com fundamento no art. 156,
III, da Lei 14.133/2021;
declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal, por até 5 (cinco)anos, aplicada por autoridade competente do Tribunal de Contas da União - TCU, com fundamento no art. 46 da Lei 8.445/1992.
4.6.1 Também não poderá participar desta Licitação:
1. empregado ou dirigente dos CORREIOS;
2. quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil (ex.: cônjuge, companheiro, pais,avós, lhos, netos, irmãos, tios, sobrinhos, cunhados, sogro e genro), com dirigente ou empregado dos CORREIOS, cujas atribuições envolvam a atuação direta nas áreas responsáveis pelo planejamento, instrução, condução, análises, pareceres, aprovação e demais atos relativos à licitação ou contratação direta e com autoridade do ente público a que os CORREIOS esteja
vinculado;
cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ourompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.
4.6.2 Matriz e Filial(is) serão consideradas como única pessoa jurídica. A(s) sanção(ões) aplicada(s) à matriz abrange(m) a(s) filial(is) e vice-versa.
4.7. Poderá ser impedida de participar da presente Licitação a empresa:
1. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
2. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
3. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida oudeclarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
4. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesmanatureza, de empresa declarada inidônea;
4.8. As vedações acima aplicam-se às pessoas físicas quando participarem na condição de licitantes, no que couber.
# 5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio dainternet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
5.2. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico licitações-e, constante da página eletrônica dos CORREIOS, www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1 ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br.
# CADASTRAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E –
5.3. Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão realizar o prévio cadastramento junto às Agências do Banco do Brasil, sediadas no País, para obtenção de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis).
5.3.1. Os interessados em se cadastrar no sistema poderão obter maiores informações na Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefones: 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais localidades, ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br.
5.3.2 No caso de cadastramento de sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado), a empresa deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3.3. Os interessados poderão nomear representantes, devidamente cadastrados, para realização de negócios em seu nome e sob sua responsabilidade.
5.3.3.1. Os representantes, deverão comprovar tal condição, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular propostas e lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.
5.3.3.2. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
5.4. A chave de identicação e a senha terão validade de até 12 (doze) meses e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do administrador do sistema.
5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao órgão administrador do sistema ou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.6. O cadastramento do interessado e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.6.1. Nenhum representante legal poderá representar mais de uma empresa licitante para o mesmo lote, neste Certame.
5.7. O interessado deverá comunicar imediatamente ao órgão administrador do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
# - PARTICIPAÇÃO -
5.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível da licitante e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (licitações-e), observados a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital para abertura da sessão pública.
5.8.1. O acesso ao sistema eletrônico é feito pela página de compras eletrônicas dos CORREIOS, www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1 ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.
5.8.2. A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como rmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao administrador do sistema ou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.8.3. Independentemente de qualquer declaração, o fabricante e o fornecedor respondem isoladamente ou solidariamente pelos vícios ou defeitos dos equipamentos/produtos, consoante às regras emanadas na Lei 8.078/1990.
# - REGISTROS DAS PROPOSTAS -
5.9. Quando do registro da proposta no sistema, é vedado inserir qualquer elemento (na proposta, anexos ou informações adicionais), que possa identicar a LICITANTE, sob pena de desclassificação.
[ESCOLHER UMA DAS OPÇÕES]
5.9.1. É recomendável que as LICITANTES registrem suas propostas, com o diferencial de ICMS, com antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo administrador do sistema e apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas. (PARA EDITAL QUANDO TRATA-SE DE EQUALIZAÇÃO MANUAL)
## OU
5.9.1. É recomendável que as LICITANTES registrem suas propostas, sem o diferencial de ICMS, com antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo administrador do sistema e apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas. (PARA EDITAL QUANDO TRATA-SE DE EQUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA)
5.9.2. Após o registro da proposta, as LICITANTES deverão encaminhar os documentos de habilitação exigidos no Edital, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
5.9.3. Até a abertura da sessão, as LICITANTES poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente apresentados.
5.9.4. As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas (ME/EPP/COOP), para exercerem o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 123/2006, deverão informar no sistema o tipo de segmento de empresa que representam. A falta desta informação implicará a perda desse direito.
5.9.5. As LICITANTES que possuem bens com tecnologia desenvolvida no país e/ou produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), para exercerem o direito de preferência previsto no Art. 3º da Lei 8.248/1991 (regulamentado pelo Decreto 7.174/2010), deverão declarar, quando do registro da proposta no sistema eletrônico, no campo OBSERVAÇÕES, sob as penas da Lei, que atendem aos requisitos legais para qualificação.
5.9.6. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A LICITANTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.
5.9.7. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta após a negociação.
5.9.8. Na indicação do valor unitário, somente serão consideradas 2 (duas) casas decimais.
# - SESSÃO PÚBLICA -
5.10. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a sessão pública nainternet será aberta por comando do Pregoeiro.
5.10.1. Caberá à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, cando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema ou de sua desconexão.
5.11. O Pregoeiro vericará as propostas apresentadas, desclassicando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
5.11.1. A desclassicação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.11.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classicadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
[Escolher uma das opções]
sem o diferencial = para os casos de equalização do diferencial de ICMS de forma automática; ou com o diferencial = para os casos de equalização do diferencial de ICMS de forma manual.
5.12. Classicadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as LICITANTES poderão encaminhar lances sem o diferencial de ICMS e exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
## OU
5.12. Classicadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as LICITANTES poderão encaminhar lances com o diferencial de ICMS e exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.12.1. Aberta a etapa competitiva, as LICITANTES deverão estar conectados ao sistema na sala virtual de disputa para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, a LICITANTE será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.12.2. Os lances ofertados serão no valor global do lote.
5.12.3. A LICITANTE poderá oferecer lance inferior ao valor do seu último lance, ainda que superior ao do primeiro colocado da disputa.
5.12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo para ns de classicação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
5.12.5. Durante o transcurso da sessão pública, as LICITANTES serão informadas, em tempo real, dos seus respectivos últimos lances registrados no sistema, do menor lance registrado, bem como da ordem de classificação, considerado o diferencial de ICMS.
5.12.6 Serão adotados para o envio de lances os seguintes modos de disputa:
I) Aberto
5.12.6.1. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
5.12.6.1.1. Caso haja lances enviados no período de duração da prorrogação automática de que trata o subitem 5.12.6.1, haverá nova prorrogação de 2 (dois) minutos, e assim sucessivamente.
5.12.6.1.2. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens 5.12.6.1. e 5.12.6.1.1 a sessão pública será encerrada automaticamente.
5.12.6.1.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
OU
I) Aberto e Fechado.
5.12.6.1. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.
5.12.6.1.1. Encerrado o prazo previsto no subitem 5.12.6.1 o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
5.12.6.1.2. Encerrado o prazo de que trata o subitem 5.12.6.1.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance nal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.6.1.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores a de valor mais baixo, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classicação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance nal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.6.1.4. Na ausência de lance nal e fechado haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classicação, possam ofertar um lance nal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.6.1.5. Encerrados o prazo de 5 (cinco) minutos estabelecido nos subitens 5.12.6.1.2,
5.12.6.1.3 e 5.12.6.1.4, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
5.12.6.1.6 Na hipótese de não haver licitante classicado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justicativa, admitir o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classicação, possam ofertar um lance nal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às LICITANTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.12.7.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada 24 (vinte e quatro) horas após comunicação às LICITANTES participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
[Escolha uma das opções]
5.12.8. O sistema calculará o diferencial de ICMS praticado entre os Estados, cuja responsabilidade pelo recolhimento cabe aos Correios, e informará o preço global da proposta, equalizado com o diferencial de ICMS, conforme disposto no APÊNDICE 3 deste Edital.
OU
5.12.8. Caberá a PROPONENTE calcular o diferencial de ICMS praticado entre os Estados, cuja responsabilidade pelo recolhimento cabe aos Correios, e informar o preço global da proposta equalizado com o diferencial de ICMS, conforme disposto no APÊNDICE 3 deste Edital.
# - JULGAMENTO -
5.13. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global do lote, considerado o valor equalizado com o diferencial de ICMS.
5.14. Após o encerramento da fase de lances será assegurada preferência na contratação para as ME/EPP/COOP nos termos previstos na Lei Complementar 123/2006, exceto aos lotes cujo valor estimado anual seja superior a receita bruta máxima admitida para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
5.14.1. O sistema identicará automaticamente as ME/EPP/COOP que declararam exercer este direito e examinará a situação de empate.
5.14.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP/COOP, beneciadas e favorecidas pelo regime diferenciado da Lei Complementar 123/2006, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
1. a licitante em situação de empate, melhor classicada, será convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a contar da convocação pelo Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito. Nesta fase somente a empresa convocada poderá oferecer novo lance, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada;
2. não havendo manifestação da licitante convocada para apresentar novo lance no prazo máximode 05 (cinco) minutos, o sistema/pregoeiro vericará se há outra situação de empate realizando a convocação de forma automática/manual;
3. no caso de propostas apresentadas pelas licitantes com valores equivalentes, estas não serãoconsideradas iguais e a classificação será feita conforme a ordem de apresentação das propostas;
4. não havendo situação de empate o Pregoeiro encerrará a disputa do lote.
5.14.2. A condição de empate não se aplica se a proposta de menor preço tiver sido apresentada por licitantes beneficiadas pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar 123/2006.
5.14.3. Na hipótese da não classicação da licitante favorecida pela Lei Complementar 123/2006, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada voltará à condição de primeira classificada.
5.15. Não ocorrendo a contratação pelo direito de preferência previsto na Lei Complementar 123/2006, será assegurada, a preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei 8.248/1991, regulamentado pelo Decreto 7.174/2010, para fornecedores de bens com tecnologia desenvolvida no país e/ou produzidos de acordo com o processo produtivo básico (PPB), observada a seguinte ordem:
1. – bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o ProcessoProdutivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
2. - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;
3. - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma denida pelo Poder Executivo
Federal.
5.15.1. A aplicação das regras de preferência será concedida com a classicação das licitantes cujas propostas nais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
5.15.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos anteriores terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.
5.15.3. O exercício do direito de preferência será concedido observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente:
1. – convocação das licitantes classicadas que tenham declarado se enquadrar no Inciso I do subitem 5.15 (Inciso I, Art. 5º, Decreto 7.174/2010), na ordem de classicação, para que possam oferecer novos lances para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que poderá ser declarada vencedora da fase de lances.
2. – Caso a preferência não seja exercida na forma do Inciso anterior, por qualquer motivo, serãoconvocadas as licitantes classicadas que tenham declarado se enquadrar no Inciso II do subitem 5.15 (Inciso II, Art. 5º, Decreto 7.174/2010), na ordem de classicação, para que possam oferecer novos lances para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que poderá ser declarada vencedora da fase de lances.
3. – Caso a preferência não seja exercida na forma dos Incisos anteriores, por qualquer motivo,serão convocadas as licitantes classicadas que tenham declarado se enquadrar no Inciso III do subitem 5.15 (Inciso III, Art. 5º, Decreto 7.174/2010), na ordem de classicação, para que possam oferecer novos lances para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarada vencedora da fase de lances.
4. – caso nenhuma empresa classicada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas neste Instrumento.
5.15.3.1. A licitante convocada poderá oferecer novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, a contar da convocação pelo sistema, sob pena de preclusão do direito.
5.15.4. Os fornecedores de bens e serviços de informática e automação deverão comprovar que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do Subitem 5.15, da seguinte forma:
1. Apresentar documento comprobatório de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, juntamente com a proposta e os documentos de habilitação, na forma regulamentada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, conforme art. 6º do Decreto 7.174/2010.
2. A comprovação de atendimento aoProcesso Produtivo Básico – PPB será feita da seguinte forma:
b.1) O Pregoeiro irá consultar o sítio eletrônico ocial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, não obtendo êxito na comprovação por esse meio, irá conceder ao licitante o prazo de até 30 (trinta) minutos, contado do momento da convocação, por meio do chat, para envio, via sistema, do documento expedido para esta nalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, conforme art. 7º do Decreto 7.174/2010, sob pena de inabilitação.
5.15.5. Na hipótese da não classicação da licitante favorecida peloart. 3º da Lei 8.248/1991, regulamentado pelo Decreto 7.174/2010, a empresa autora da proposta de menor preço voltará à condição de primeira classificada.
5.16. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:
1. - disputa nal, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;
2. - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que previsto sistema objetivode avaliação instituído;
3. – aplicação da preferência a que se refere o art. 3º da Lei nº 8.248/1991, nas contratações debens e serviços de informática e automação;
4. ‑ desenvolvimento, realizado pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento federal;
5. ‑ desenvolvimento, realizado pelo licitante, de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle; VI - sorteio.
# - NEGOCIAÇÃO -
5.17. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema, viachat, solicitação de negociação com a LICITANTE que tenha apresentado a proposta classicada em primeiro lugar, ou com a LICITANTE que passe a ocupar esta posição, para que sejam obtidas condições mais vantajosas, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
5.18. Quando todas as propostas estiverem acima do valor estimado da contratação, e não houver sucesso na negociação com a primeira colocada para reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado, o pregoeiro deverá negociar com as demais licitantes, considerando a ordem de classificação inicialmente estabelecida.
5.18.1. A critério do pregoeiro, poderá ser efetuada consulta por meio do chat de mensagens, concedendo prazo único às demais licitantes, de no mínimo 2 (duas) horas, para que somente se manifestem quanto ao interesse em reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado da contratação.
5.18.2. Após o decurso do prazo, a NEGOCIAÇÃO ocorrerá apenas com as licitantes que tenham manifestado interesse em reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado da contratação, observando-se a ordem de classificação inicialmente estabelecida.
5.18.3. Se após a negociação com as demais licitantes não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado da contratação, ou nenhuma licitante manifestar interesse em reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado da contratação, a licitação será declarada fracassada.
5.19. As licitantes deverão enviar a proposta, sem o diferencial de ICMS e a planilha de custos, se for o caso, adequadas ao último lance ofertado após a negociação, conforme modelos disponíveis neste Edital e, se necessário, os documentos complementares, sob pena de desclassificação.
5.19.1 O pregoeiro estipulará no sistema o prazo de envio da proposta e dos documentos complementares, considerando o mínimo de 02 (duas) horas úteis.
# - VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS -
5.20. Após o encerramento da negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classicada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado da contratação, observados, ainda, os prazos para prestação dos serviços, as especicações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, tributos e encargos, custos diretos e indiretos e as demais condições definidas neste Edital.
5.20.1. No momento da apresentação da proposta escrita, o valor global do lote não poderá ser majorado em relação ao do último lance ofertado e registrado no sistema.
5.20.1.1. Após a apresentação da proposta econômica escrita, poderão ser admitidos ajustes nos valores dos seus itens desde que tais ajustes não excedam o valor máximo aceito para cada item e não resultem em majoração do valor global do lote.
5.20.1.2. Para ns de aproveitamento das propostas com erros materiais sanáveis em suas respectivas planilhas de custos, poderá haver ajustes, para mais ou para menos, exclusivamente entre os valores dos itens sem pagamento pelo fato gerador ou com pagamento pelo fato gerador, desde que não ultrapassem o valor estimado para cada item.
5.20.1.3. Serão desclassicadas as propostas que, após eventuais ajustes, apresentarem valor global do lote ou total de qualquer item superior ao valor estimado da contratação, observado o disposto no subitem 5.17.
5.20.1.3.1. A LICITANTE que apresentar declaração falsa para os ns de aplicação do enquadramento previsto no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, será desclassicada e estará sujeita à aplicação da penalidade prevista no subitem 8.1.2 deste edital.
5.21. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
5.22. Quando a licitação tiver lotes destinados à Cota Reservada – exclusiva para ME/EPP/COOP e à Cota Principal e a mesma empresa for vencedora em ambos os lotes, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço.
5.22.1. Não havendo vencedor para a Cota Reservada, o Pregoeiro ofertará este lote ao licitante vencedor da Cota Principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, obedecendo à ordem de classicação no certame, desde que seja pelo preço do primeiro colocado na Cota
Principal.
5.23. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, vericando primeiro a situação de empate detectada automaticamente pelo sistema e a ordem de classicação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
# 6. HABILITAÇÃO
6.1.A habilitação dos interessados será vericada em consonância com o Art. 58 da Lei n° 13.303/2016, para comprovação da possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do interessado, de sua qualicação técnica e capacidade econômica e financeira.
6.1.1. As LICITANTES pré-qualicadas estarão dispensadas de apresentar os documentos de habilitação exigidos neste Edital, salvo os porventura vencidos. [Lembrete: excluir esse subitem se não houver pré-qualificação de fornecedores indicada no TSC]
6.2 A comprovação do ramo de sua atividade será feita, conforme o caso, por meio de:
1. registro comercial, no caso de empresa individual;
2. o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em setratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus Administradores;
3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoriaem exercício;
4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
6.2.2. O ramo de atividade da empresa deverá ser pertinente ao objeto licitado.
6.3. A prova de regularidade scal e trabalhista será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1. Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal) e Contribuições Sociais e às de Terceiros (INSS);
2. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
6.4 A qualicação técnica será comprovada mediante apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o ramo de atividade de acordo com o objeto deste Edital, conforme APÊNDICE 1 do Edital.
6.4.1 A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.
Para contratação centralizada (atender mais de uma SE)
6.4.1. Quantitativo mínimo.
6.4.1.1 Para ns de compatibilidade, a empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, que comprove(m) o fornecimento com instalação mínima para o(s) item(ns) indicado(s) abaixo:
LOTE: 1
Item	Descrição	Quant. / de / Sistema / (A)	∑ da quant. / estimada / de câmeras / IP do item / * / (B)	Quantitativo mínimo de câmeras / (B) / (A)
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades dos Correios no Estado d o [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	[informar]	[informar]	[informar]

* Somatório das quantidades estimadas de câmeras IP, constantes dos itens 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. da planilha discriminativa e orçamentária para o Estado.
6.4.1.2 Fornecimento com instalação de: [Escolher uma das opções]
6.4.1.2.2 Sistema de CFTV IP composto de, no mínimo,[informar o quantitativo mínimo de câmeras da tabela acima. Ver "obs.(*)" do quadro] câmeras IP em rede local (LAN), ou seja, em um mesmo endereço físico;
Obs.: Para o preenchimento deste subitem, deve-se considerar apenas o maior valor entre os resultados da coluna "Quantitativo mínimo de câmeras (B) / (A)", de todos os Estados.
OU
6.4.1.2.2 Sistemas de CFTV IP para mais de um endereço físico no mesmo contrato, cujo somatório de câmaras IP seja de no mínimo [informar o quantitativo do item ] câmeras IP.
## OU
Para contratação Estadual (apenas uma SE)
6.4.1. Quantitativo mínimo.
6.4.1.1 Para ns de compatibilidade, a empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, que comprove(m) o fornecimento com instalação mínima para o(s) item(ns) indicado(s) abaixo:
LOTE: 1
Item	Descrição	Quant. / de / Sistema / (A)	∑ da quant. / estimada / de câmeras / IP do item / * / (B)	Quantitativo mínimo de câmeras / (B) / (A)
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades dos Correios no Estado d o [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	[informar]	[informar]	[informar]

* Somatório das quantidades estimadas de câmeras IP, constantes dos itens 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. da planilha discriminativa e orçamentária para o Estado.
6.4.1.2 Fornecimento com instalação de: [Escolher uma das opções]
6.4.1.2.2 Sistema de CFTV IP composto de, no mínimo,[informar o quantitativo mínimo de câmeras da tabela acima. Ver "obs.(*)" do quadro] câmeras IP em rede local (LAN), ou seja, em um mesmo endereço físico;
Obs.: Para o preenchimento deste subitem, deve-se considerar apenas o maior valor entre os resultados da coluna "Quantitativo mínimo de câmeras (B) / (A)", de todos os Estados.
OU
6.4.1.2.2 Sistemas de CFTV IP para mais de um endereço físico no mesmo contrato, cujo somatório de câmaras IP seja de no mínimo [informar o quantitativo do item ] câmeras IP.
6.5. A capacidade econômica e nanceira será comprovada mediante apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, exigidos na forma da lei, para comprovar:
6.5.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), relativos à boa situação nanceira, maiores que 1,0 (um). O cálculo dos citados índices serão efetuados, conforme a seguir:
	ILG =		Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
			Passivo Circulante + Passivo Não / Circulante
	ISG =		Ativo Total
			Passivo Circulante / Circulante		+	Passivo	Não
ILC =		Ativo Circulante
		Passivo Circulante

6.5.1.1. A LICITANTE que apresentar pelo menos um dos índices indicados acima, igual ou inferior a 1 (um), deverá comprovar que possui patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do preço negociado do lote.
6.5.2. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, exigíveis nos termos dos subitens 6.5.2.1 e 6.5.2.2, deverão ser apresentados contendo no mínimo:
1. Resultados das contas do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido;
2. Resultados das contas de receita, despesa e lucro/prejuízo do Exercício;
3. Comprovação do registro do Balanço e da Demonstração do Resultado do Exercício na JuntaComercial ou em órgão competente.
6.5.2.1. Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício social, caso a sessão publica ocorra a partir do primeiro dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-Calendário a que se refere a escrituração.
6.5.2.2. Poderá ser apresentado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício do penúltimo exercício social, caso a sessão publica ocorra até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.
6.5.2.3 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios.
6.5.2.4. As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de 1 (um) ano deverão apresentar o balanço de abertura ou intermediário, conforme o caso.
6.5.2.5. As sociedades constituídas com mais de 1 (um) ano de exercício poderão apresentar o balanço intermediário, desde que haja comprovação de que o estatuto ou contrato social autoriza a sua emissão, ou em decorrência de lei.
6.5.3. Também deverá ser apresentado Certidão negativa de falência e recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou, quando for o caso, de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
6.5.3.1. Se a certidão apresentada contiver a observação de que o seu conteúdo declaratório (nada consta) não abrange eventuais processos que tramitam eletronicamente, deverá ser apresentada a Certidão negativa de falência e recuperação judicial e extrajudicial emitida pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE ou outro sistema eletrônico próprio do Tribunal da região da sede da pessoa jurídica.
6.5.3.2. Quando o prazo de validade não estiver expresso na Certidão, deverá ser considerado válido para os efeitos deste Edital, desde que expedida em 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da emissão do documento;
6.5.3.3. Caso a certidão apresentada seja positiva, a licitante deverá comprovar o acolhimento ou a homologação de seu plano de recuperação judicial ou extrajudicial, respectivamente, pelo juízo competente;
6.5.3.4. Por força do disposto no art. 4º da Lei 5.764/1971, as Cooperativas estão desobrigadas de apresentar a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial, entretanto, deverão apresentar declaração própria de não haver contra si qualquer processo de liquidação judicial ou extrajudicial;
6.6 O interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
1. Declaração conforme modelo III do apêndice 1 deste Edital, que atende os seguintes pontos:
  1. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nãoemprega menor de dezesseis anos, salvo menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz;
  1. até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando cienteda obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
  2. atende plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital;
  3. ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para ocumprimento das obrigações objeto desta licitação;
  4. não está incurso em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016.
  5. que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aosoriginais.
  6. Declaração de que é MICROEMPRESA – ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP / COOPERATIVA – COOP, quando for o caso.
2. Documentos	comprobatórios	para	assegurar	o	direito	de	preferência	previsto	no
Decreto 7.174/2010, quando for o caso; (art. 8º,§ 3º c/c art. 5º)
  1. Comprovação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de benscom tecnologia desenvolvida no país; e/ou (art. 6º do Decreto 7.174/2010)
  2. Comprovação de atendimento ao Processo Produtivo Básico – PPB; (art. 7º do Decreto7.174/2010)
6.7 Os documentos de habilitação previstos no presente Edital serão vericados, preferencialmente, por meio do Sistema de Cadastramento Unicado de Fornecedores - SICAF, sendo que as informações para cadastramento no SICAF estão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.8. Além da consulta ao SICAF, o CNPJ/CPF do interessado deverá ser vericado nos Cadastros Nacionais de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponível no portal da transparência, e de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça/CNJ.
6.8.1. Caso haja registro impeditivo da contratação, a licitante será inabilitada quando a penalidade incorrer no art. 38, da Lei 13.303/2016.
6.9 Poderão ser consultados os sítios ociais emissores de certidões, especialmente quando o interessado esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF, sendo os resultados da consulta considerados como meio de prova.
  1. Os documentos complementares à habilitação, quando necessários à conrmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, bem como aqueles, porventura, vencidos no SICAF, deverão ser encaminhados pelo licitante melhor classicado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo estipulado pelo pregoeiro no subitem 5.19.1, sob pena de inabilitação.
  2. Na forma da Lei Complementar 123/2006, no caso de Microempresa - ME / Empresa dePequeno Porte – EPP / Cooperativa – COOP, havendo alguma restrição na regularidade scal e trabalhista, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério dos CORREIOS, para regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento da convocação da licitante pelo Pregoeiro, após concluída a análise dos documentos de habilitação, sendo que, após esse prazo, será inabilitada do certame.
6.11.1. A prorrogação do prazo previsto no subitem 6.11 poderá ser concedida, quando requerida pelo LICITANTE, mediante apresentação de justificativa.
6.11.2 A LICITANTE ME/EPP/COOP, beneciada pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar 123/2006, deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo havendo alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista.
    1. A abertura da fase para manifestação de intenção de interposição de recurso, em relaçãoao resultado do certame, ocorrerá somente após os prazos de regularização scal e trabalhista de que tratam os subitens 6.11 ou 6.11.1, ou após a regularização fiscal e trabalhista da licitante.
    2. A não apresentação de documentação scal e trabalhista devidamente regularizada, no prazo concedido pela Administração, acarretará a perda do direito à adjudicação, sem prejuízos das sanções previstas neste Edital.
  1. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” expedidos porquaisquer órgãos, em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.
  2. O não cumprimento das exigências contidas neste Item implicará na inabilitação daLICITANTE do certame, ficando, também sujeita às penalidades previstas neste Edital.
6.14 Quando admitida a participação de Cooperativas, além dos documentos acima exigidos, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1. Certificado de Registro de Cooperativa, emitido pela Organização das Cooperativas Brasileiras;
2. Estatutos sociais e suas alterações posteriores;
b.1) Para efeito de habilitação jurídica as Cooperativas deverão observar o disposto na Lei
5.764/1971;
relação nominal e respectiva qualicação (identidade, CPF, endereço, número de inscrição de autônomo junto ao INSS - NIT) de todos os cooperados que farão parte da equipe que executará o
objeto licitado;
modelo de gestão operacional, com a indicação de que o trabalho será executado de forma compartilhada ou em rodízio, bem como as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória.
  1. O CNPJ do interessado utilizado nesta licitação deverá ser o mesmo compreendido no SICAFe em todos os documentos de habilitação. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o interessado for a lial, todos os documentos deverão estar em nome da lial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
  2. Constatado o atendimento a TODAS as exigências xadas no Edital, o Pregoeiro declarará a licitante como vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do referido Pregão, caso não haja recurso.
6.16.1. Antes da Adjudicação, para ns de formação do cadastro de reserva, o pregoeiro convocará no Sistema Licitações-e, por meio do chat, os licitantes participantes do certame para manifestarem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, interesse em registrar o(s) mesmo(s) preço(s) praticado(s) pelo licitante vencedor ou manterem as suas propostas originais ou reduzidas, conforme disposto no inciso II do subitem 9.1 deste Edital.
- EXIGÊNCIA DE EXEMPLARES -
6.17. Não será exigido exemplares nesta licitação.
# 7. RECURSOS
7.1. Após a declaração da licitante vencedora, será aberto o prazo de24 (vinte e quatro) horas para as demais licitantes manifestarem sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, com o registro da síntese de suas razões.
7.1.1. Para as licitantes que manifestarem a intenção de recurso, será concedido o prazo de05 (cinco) dias úteis, contado a partir da declaração da licitante vencedora, para apresentar as razões relacionadas à intenção manifestada, cando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vistas dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
7.1.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, cando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
7.2. O Recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.
7.4 Os Recursos contra a decisão de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS deverão ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
7.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.
# 8. PENALIDADES
8.1. A LICITANTE ficará sujeita às penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os Correios, quando incorrer nas hipóteses de irregularidades previstas no subitens 8.1.1 e 8.1.2, respectivamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados.
8.1.1. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do lote arrematado, quando:
1. não mantiver os preços ou as condições de habilitação;
2. recusar-se, injusticadamente, a assinar o contrato ou a ata de registro de preços ou a receber/retirar instrumento de contratação equivalente.
8.1.1.1. Para definição da multa deverão ser observados os limites abaixo:
1. Lote de até R$ 1.000.000,00 - multa limitada a 10.000 (dez mil) vezes o Primeiro Porte da CartaComercial.
2. Lote de R$ 1.000.000,01 a R$ 5.000.000,00 - multa limitada a 20.000 (vinte mil) vezes oPrimeiro Porte da Carta Comercial.
3. Lote acima de R$ 5.000.000,00 - multa limitada a 40.000 (quarenta mil) vezes o Primeiro Porteda Carta Comercial.
8.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, por até 2 (dois) anos, quando:
1. fizer declaração falsa;
2. apresentar documento falso;
3. Fazer declaração falsa de que é destinatária do tratamento diferenciado a que se refere a LeiComplementar 123/2006, para se beneciar na licitação (Microempresa - ME, Empresa de
Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa - COOP);
1. praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
2. comportar-se de modo inidôneo;
3. participar da licitação depois de haver sofrido condenação denitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
4. praticar qualquer conduta tipicada pelo art. 5º, da Lei 12.846/2013 (“lei anticorrupção”) como ato lesivo à Administração Pública.
  1. A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com os CORREIOS poderá ser aplicada juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da LICITANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da notificação.
  2. A pessoa jurídica incursa nas penalidades previstas na Lei nº 13.303/2016, também podeincorrer nas sanções disciplinadas pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
  3. Não	serão	aplicadas	penalidades	na	ocorrência	de	casos	fortuitos	ou	força	maior, devidamente comprovados.
8.5 As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
8.6. As penalidades aplicadas serão registradas no SICAF.
8.8. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
# 9. REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
1. – serão registrados na Ata os preços e quantitativos do licitante mais bem classicado durante a fase competitiva, sem o diferencial de ICMS.
2. - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaremcotar o(s) ben(s) com preço(s) igual(is) ao do licitante vencedor na sequência da classicação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais ou reduzidas desde que os valores correspondentes sejam iguais ou inferiores ao preço de referência;
3. - a ordem de classicação dos licitantes registrados na ata será denida de forma crescente em relação aos preços aceitos e/ou ofertados quando da convocação, sendo que, quando houver preços iguais, o ordenamento respeitará a ordem original obtida ao final da disputa de lances.
4. - a ordem de classicação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
9.1.1. O registro a que se refere o inciso II tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.
9.1.2. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II, serão classicados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, considerado o valor equalizado com o diferencial de ICMS,
  1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se arealização de licitação especíca para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
  2. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da Administração.
  3. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus preçosregistrados carão obrigadas ao fornecimento dos objetos, desde que obedecidas às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços.
  4. A aquisição dos objetos será precedida da assinatura da Ata de Registro de Preços.
  5. A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, durante o prazo de vigência doRegistro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.
# 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Homologado o resultado da licitação, a licitante mais bem classicada será convocada para assinar a ata de registro de preços, nos prazos e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
10.2. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação, sendo vericada a regularidade scal e trabalhista prevista no subitem 6.3. deste Edital.
10.3. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante adjudicatária será convocada para realizar cadastro e assinar a Ata de Registro de Preços eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, por meio de login e senha ou certicado digital (token), dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação pelo SEI, sob pena de caracterizar renúncia ao direito de contratação, cando sujeita às sanções previstas neste Edital.
10.3.1. O prazo para liberação, pelos CORREIOS, do cadastro, de que trata o subitem acima, não será computado em desfavor da licitante adjudicatária.
10.3.2. As informações sobre os procedimentos para cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI serão enviadas à licitante adjudicatária no momento da convocação.
10.4. Os Correios, a seu critério, poderá convidar a licitante adjudicatária, por meios eletrônicos ou carta com “AR” (Aviso de Recebimento), para realizar a assinatura presencial da Ata de Registro de Preços.
10.4.1. Havendo concordância, o prazo de assinatura presencial da Ata será de10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação, sob pena de caracterizar renúncia ao direito de contratação, ficando sujeita às sanções previstas neste Edital.
10.5. É facultado aos CORREIOS, quando a convocada não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada.
10.6. A Ata de Registro de Preços, oriunda deste certame e durante a sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão licitante dos CORREIOS, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade prevista no art. 1º da Lei 13.303/2016.
10.7. A Minuta da Ata de Registro de Preços estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de registro de preço.
# 11. CONTRATAÇÃO
11.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, constantes neste Edital, devendo a licitante adjudicatária manter todas as condições de habilitação.
11.1.1. A Minuta do Contrato estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de contratação.
11.2. Quando houver aplicação de Cota Principal e Cota Reservada – exclusivo para ME/EPP/COOP, haverá prioridade de aquisições para os lotes destinados à Cota Reservada, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, mediante justificativa a ser incluída no processo de gestão contratual.
11.3. As licitantes deverão conhecer e se comprometer, por todos os seus representantes, a respeitar, cumprir e fazer cumprir durante a licitação, no que couber, o “Programa de ComplianceConcorrencial dos Correios” o “Programa de Compliancedos Correios ”o “Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios”, que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.correios.com.br (página principal).
11.4. O tratamento dos dados pessoais obtidos nesta licitação dar-se-á de acordo com o art. 7º, II, da Lei nº. 13.709/2018, com vistas à execução deste certame, levando-se em consideração os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.
11.5. Os Correios realizarão, para os contratos acima de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), avaliação de riscos de corrupção, reputação e integridade, com base no questionário de Due Diligencede Integridade - DDI, que deverá ser preenchido pela licitante contratada após a assinatura do contrato, conforme obrigação contida na minuta do contrato anexa a este Edital.
# 12. DISPOSIÇÕES FINAIS DA LICITAÇÃO
12.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo os CORREIOS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
12.1.1. Havendo a revogação ou anulação desta licitação, decorrente de ato imputável ao licitante, após iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, será concedido às LICITANTES prazo de 03 (três) dias úteis para contestarem, contados a partir da data da notificação, de forma a assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
12.2. A LICITANTE é responsável pela delidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassicação da licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.
12.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior:
1. efetuar, em qualquer fase da licitação, consultas ou promover diligências com vistas aesclarecer ou complementar a instrução do processo;
2. relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para ns de classicação e habilitação da licitante, desde que sejam irrelevantes, não ram o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da Licitação;
3. convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimentode suas propostas.
  1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento dalicitante, desde que seja possível a aferição da sua qualicação e a exata compreensão da sua proposta.
  2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliaçãoda disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
  3. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de forçamaior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão, observada a legislação em vigor.
  4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia doinício e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na unidade dos CORREIOS promotora do evento.
  5. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante doInstrumento Contratual, como se nele estivessem transcritos.
13. FORO
13.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de [CIDADE]/[UF], para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Pregão.
[NOME]
Pregoeiro
Portaria nº [número/ano]
APÊNDICE 1 (Modelo I)
# MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
1. Razão Social da Empresa: ...................................
2. CNPJ Nº.: ...........................................................
3. Validade da Proposta: ....... dias (nomínimo90(noventa)dias)
4. Prazo de Pagamento: conforme Edital...................
5. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é...................
6. Apresentamos nossa Proposta para o objeto doPregão no ....../20....., acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:
Lote nº.: [informar]
ITEM	CÓDIGO NCM*	DESCRIÇÃO	UM**	QTDE MÁX. / ESTIM.	ALIQUOTA / ICMS (%) / ***	PREÇO / UNITÁRIO / (R$)	PREÇO / TOTAL (R$)
1	[informar]	Sistema de Circuito / Fechado de / Televisão (CFTV) IP em unidades de atendimento dos Correios no Estado d o [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	UN	[informar]	[informar]	[informar]	[informar]
VALOR GLOBAL TOTAL							[informar]

- UM (Unidade de Medida) = UN - unidad
- O Fornecedor deverá informar o código NCM de acordo com a Tabela de Incidência de Produtos
Industrializados – TIPI vigente.
**UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
*** Alíquota de ICMS nas operações interestaduais entre contribuintes com bens e mercadorias (Resoluções nº. 22, de 1989, e nº. 13, de 2012, do Senado Federal).
OBS: DEVERÁ SER REGISTRADO NO SISTEMA O VALOR GLOBAL DO LOTE.
6.1. Pauta de Distribuição:
1. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes,encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos.
2. Garantia do objeto: Declaramos que a garantia do objeto cotado é de .........meses. (Obs:
respeitadooprazolegal,de,nomínimode90dias).
Declaramos que somos fabricantes do objeto deste Pregão, cujamarca e modelo são: ..... (LEMBRETE:quandoforocaso)
## OU
1. Declaramos que forneceremos o objeto deste Pregão, cujofabricante, marca e modelo são: ....... (LEMBRETE:quandoforocaso)
2. Declaramos que tomamos conhecimento do diferencial de ICMS, praticado entre os Estados daFederação (Resolução 22/1989 e Resolução 13/2012 do Senado Federal).
1 1 . Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.
1. Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que nãotentou inuir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.
2. Declaramos, sob as penas da Lei, que atendemos aos requisitos legais estabelecidos no(s) Inciso(s) [Informar] do art. 5º do Decreto 7.174/2010, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991, quando for o caso.
3. Declaramos que o disposto na Resolução 13, de 2012, do Senado Federal, aplica-se aos itensnº ........ por se tratarem de bens/mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não foram submetidos a processo de industrialização.
## E/OU
14. Declaramos que o disposto na Resolução 13, de 2012, do Senado Federal, aplica-se aos itens nº ........ por se tratarem de bens/mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, foram submetidos a processo de transformação, beneciamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação e/ou recondicionamento, resultando em mercadorias/bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).
UF,	de	de 20..
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME E CPF
PRAZOS E FORMAS PARA ENCAMINHAMENTO:
1. A licitante arrematante deste Pregão deverá encaminhar a Proposta, devidamente ajustada ao seu último lance, sem o diferencial de ICMS, após a convocação no sistema pelo pregoeiro, conforme disposto no subitem 5.19.1 deste Edital.
2. O	não	encaminhamento	da	Proposta	nos	prazos	acima	denidos	implicará	na	sua desclassificação.
# CADASTRO DE FORNECEDOR JUNTO AOS CORREIOS
Para que seja providenciado o cadastro do fornecedor nos correios, deverá ser encaminhada carta, por e-mail, contendo os dados abaixo:
1. Inscrição Estadual: .............................................
2. Inscrição Municipal:.............................................
3. Endereço: .........................................................
4. Telefone: ......................... E-mail: .........................
5. Banco: ........... Agência: .......... Conta Corrente:..
6. Representante da Empresa: ...............................
7. Cargo: ............ RG: ............... CPF: ..................
Para que seja providenciado o cadastro do fornecedor no sei – sistema eletrônico de informação – para viabilizar a assinatura eletrônica do instrumento contratual, deverão ser informados os dados do(s) representante(s) legal(is) da empresa:
1. Nome completo do Representante legal da Empresa: ....................................
2. Cargo: ................ RG: ............................. CPF: .......................................................
3. E-mail: ......................................................
Obs.: O e-mail deverá ser único por representante, pois o mesmo será utilizado comologin de acesso restrito e individual para assinatura eletrônica do Contrato. É possível visualizar e salvar o Contrato disponibilizado.
APÊNDICE 1
## (Modelo I-A) PLANILHA DE QUANTITATIVO ESTIMADO DOS COMPONENTES QUE COMPÕE O SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) - IP (Planilha Orçamentaria Discriminativa)
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	[Informar o Estado]
1	SISTEMA DE CFTV			QUANT. / ESTIMADA	VALOR / GLOBAL / MÁXIMO / ACEITO / PARA O / ITEM
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP FIXA VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR / DE VÍDEO EM REDE COM 16 CANAIS E 08 TB / DE ARMAZENAMENTO	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR DE 19”	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 2000 VA	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE ACESSO POE COM PATCH CORDS	un	[informar]	[informar]	[informar]

1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA DE CFTV	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP	m	[informar]	[informar]	[informar]
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE REDE 19" - PAREDE	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS	un	[informar]	[informar]	[informar]
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE / ELETRODUTO COM CONEXÕES, CONDULETES, / ESPELHOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS DE / FIXAÇÃO	m	[informar]	[informar]	[informar]

*Incluir os valores da quantidade estimada, conforme a planilha orçamentaria discriminativa constante no TSC.
(Modelo I-B)
# MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALORES DE CONTRATOS FIRMADOS PARA FINS DOS BENEFÍCIOS APLICÁVEIS ÀS ME/EPP
[Lembrete: o preenchimento da presentedeclaração é obrigatório para ME/EPP participante, nesta condição, de lotes/contratações cujo valor estimado anual seja inferior a receita bruta máxima admitida para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
Empresa ......................................, inscrita no CNPJ n°................................. e razão social........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob as penas da Lei:
( ) que não possui contratos celebrados com a Administração Pública, no ano calendário de realização do Pregão Eletrônico nº XXX/20XX, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
OBS1.: Para as contratações com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses será considerado o valor anual do contrato na aplicação do limite para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte.
OBS2.: Para as contratações com prazo de vigência inferior a 12 (doze) meses será considerado o valor total do contrato.
APÊNDICE 1
(Modelo II)
# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Estemodeloéumexemplodecomoseráavaliadaaqualificaçãotécnicadalicitante)
Atestamos para os devidos ns que a empresa (nome e CNPJ da empresa) estabelecida à (endereço completo da empresa), na categoria de fabricante/distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), na condição de cliente adquirente os objetos especificados abaixo, no período de __/__/__ a __/__/__:
EQUIPAMENTOS/PRODUTOS (Lembrete: se for o caso): ........................................
QUANTIDADE (Lembrete: se for o caso): ..............................
MARCA DO FABRICANTE: ....................................................
Nº. CONTRATO: ................................... DE ......./......./........
VALOR PARCIAL/GLOBAL (R$): .................................. (se possível).
Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
............................, .......de ....................de 20.....
IDENTIFICAÇÃO (nome, cargo/função) E ASSINATURA DO DECLARANTE
CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE:
1. os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-se arelações contratuais distintas, caso a licitante deseje apresentar mais de um atestado;
2. a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá pelavalidação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a análise da qualicação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível em características e prazos com o objeto da licitação;
3. não serão aceitos atestados emitidos para outros fornecedores que não sejam aqueles queefetivamente tenham assinado o contrato com a emitente.
APÊNDICE 1
## (Modelo III)
MODELO DE DECLARAÇÃO
Empresa ......................................, inscrita no CNPJ n°................................. e razão social........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob as penas da Lei:
* ( ) que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e/ou pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa
Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 a 49 da referida Lei Complementar, quando for o caso.
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação; que não está incursa em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016; que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos
originais;
* Assinalar se estiver participando na condição de Microempresa, de Empresa de Pequeno porte ou de Cooperativa.
Local e data
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME E CPF
APÊNDICE 2
# TABELAS DAS ALÍQUOTAS DE ICMS E FATORES DE EQUALIZAÇÃO
[ INSERIR O ARQUIVO GERADO OU DISPONIBILIZÁ-LO SEPARADAMENTE ]
APÊNDICE 3
## ESCLARECIMENTOS SOBRE A APLICAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ICMS
(No caso de equalização do diferencial de ICMS de forma manual)
Ao considerar a aplicação do diferencial de ICMS sobre o(s) bem(ns) de consumo/materiais/equipamentos, a licitante deverá calcular o seu lance conforme fórmula abaixo:
P = V X F
Exemplos:
UF - Unidade da / Federação do fornecedor (origem)	% Diferencial ICMS para a UF de destino	Valor do Bem (V)	Fator de Equaliz. / (F)	Valor Equalizado / (P) = (V) x (F)
Estado X	5%	R$100,00	1,05	R$105,00

Estado Y	10%	R$100,00	1,10	R$110,00
Estado Z	13%	R$100,00	1,13	R$113,00
Estado K	0%	R$100,00	1,00	R$100,00

onde,
P - Proposta / Lance a ofertar na disputa (valor equalizador)
V - Valor do BEM que será adquirido F - Fator de equalização Em que:
V - VALOR DO BEM: valor de operação de aquisição na unidade federada de origem, constante do documento scal, acrescido de valores do frete e de outras despesas transferidas ao adquirente.
F - FATOR DE EQUALIZAÇÃO : índice percentual que deverá ser multiplicado ao VALOR DO BEM, onde embutirá o diferencial de ICMS, resultando no valor da proposta/lance equalizado a ser ofertado na disputa.
OBSERVAÇÕES:
1. Destaque-se que na fase de lances o licitante deverá constar o VALOR GLOBAL DE CADA ITEM, não perdendo de vista que na parcela relacionada ao(s) BEM(NS) estará embutido/contemplado o valor do diferencial de ICMS correspondente entre a(s) Unidades(s) da Federação de origem e destino, se devido;
2. Para efeito de valor para contratação, a parcela embutida do diferencial de ICMS será subtraída da proposta/lance ofertado na disputa.
Valor total da(s) Nota(s) Fiscal(is) = Parcela referente ao(s) bem(ns), sem o diferencial de ICMS.
Para calcular o valor de NF correspondente ao(s) bem(ns) (que é o valor que efetivamente o fornecedor irá receber) utilizar a seguinte fórmula:
Valor do bem sem o diferencial de ICMS > V = P = Proposta/Lance a ofertar na disputa
F	Fator de Equalização
O valor do bem sem o diferencial corresponderá ao valor da Nota Fiscal a ser emitido pelo fornecedor.
Obs.: O valor do diferencial de ICMS, incidente sobre os bens, se devido, será pago diretamente pelos CORREIOS à unidade da federação de destino da mercadoria.
OUTROS ESCLARECIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO DO DIFERENCIAL DO ICMS, FATOR DE EQUALIZAÇÃO, TABELA DE ALÍQUOTAS DE ICMS (APÊNDICE 2).
OFÍCIO CIRCULAR Nº 50924002/2024
Edital_CFTV_IP_Unidades_Atendimento_SRP_(P)_16.0	- GNOP-DEPEC

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53834990

ANEXO 01-A
# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [ NÚMERO/ANO ]
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ [Informar], Inscrição Estadual [Informar], com sede [Informar] neste ato representado pelo [Informar Autoridade Competente(1)], CPF [Informar], Documento de Identidade/órgão expedidor [Informar Nº, ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF], e pelo [Informar AUTORIDADE COMPETENTE (2)], CPF [Informar], Documento de Identidade/órgão expedidor [Informar [Nº, ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF], nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº
7.892/2013, por meio do Pregão no [Informar], homologado pelo Relatório [Informar]/ [Informar], RESOLVE Registrar o Preço proposto por [Informar], CNPJ[Informar], Inscrição Estadual[Informar], com sede na [Informar], neste ato representado por seu representante legal[Informar], ocupante do cargo/função [Informar], CPF [Informar], Documento de Identidade/órgão expedidor [Informar Nº, ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF], observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.
Cabendo ainda, como ÓRGÃO GERENCIADOR, providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classicação e os quantitativos de contratação definidos pelas unidades dos CORREIOS participantes seguintes:
LOTE: [ informar ]
CORREIOS	ITEM	DESCRIÇÃO	UM *	QTDE MÁX. ESTIMADA
[CS/SE]	1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	UN	[Informar]

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
# 1. OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1. A presente Ata tem por objeto aquisição com instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme segue:
LOTE Nº: [ informar ]
Item	Descrição	UM / *	Qtde Máx. Estimada	Preço Unit. Sem Dif. / ICMS	Preço Total Sem Dif. / ICMS
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	Un	[Informar]	[Informar]	[Informar]

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
VALOR GLOBAL TOTAL: [informar] ([informar por extenso]).
2. ANÁLISE DO EXEMPLAR
2.1. Não será exigido exemplares nesta contratação.
# 3. QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA DO PEDIDO
3.1 QUANTIDADES DO PEDIDO: O limite do pedido deverá contemplar as quantidades:
Item		Situação	Quant. Mínima	Quant. Máxima*
Sistema CFTV	de	com ATÉ 16 (dezesseis) câmeras	[informar]	[informar]
		c o m MAIS de 16 (dezesseis) / câmeras	[informar]	[informar]

(*) ou superior, caso haja anuência da CONTRATADA.
3.1.1 Em caso de pedido que contemple o fornecimento com instalação de Sistemas de CFTV - IP para unidades de correios, cujos sistemas variam com ATÉ e MAIS de 16 (dezesseis) câmeras num único contrato, considerar-se-á a quantidade máxima de 10 (dez) sistemas de CFTV - IP por contrato.
3.1.2. O intervalo entre os pedidos não será inferior a30 (trinta) dias, ressalvado o interesse público e acordo entre as partes.
3.2. FORMA DE ENTREGA DO PEDIDO:
3.2.1 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a infraestrutura física, quando solicitado pelo
Correios, conforme diretrizes estabelecidas no Guia Técnico para Instalação de Infraestrutura para Sistemas de Segurança Eletrônica em Unidades dos Correios, de forma a viabilizar o pleno funcionamento do sistema.
3.2.2 O fornecimento e instalação dos equipamentos deverão ser executados em conformidade com as normas regulamentares, com as especicações e recomendações dos fabricantes dos materiais, equipamentos e acessórios especicados, as presentes descrições funcionais as e as orientações da Fiscalização do respectivo Contrato, designada pela CONTRATANTE;
3.2.3 Cada local de acesso ao público, ou que ofereça risco de acidente, que for sujeito a intervenção da CONTRATADA para executar o objeto do contrato, deverá ser interditado com ta plástica ou outro material apropriado e tão logo seja executado, o mesmo deverá ser desobstruído, limpo e liberado.
3.2.4 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE as mídias (CD’S/DVD’S) contendo todos os softwares que compõem o sistema, bem como as senhas, ID’S, seriais, chaves e manuais.
3.2.4.1 A CONTRATADA deverá atualizar todos os softwares do sistema com as versões que surgirem durante o prazo de garantia.
3.2.5 Todos os materiais e equipamentos com marcas e modelos especicados na proposta poderão ser substituídos por outros tecnicamente similares ou superiores, desde que seja solicitado formalmente pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.
3.2.5.1 A CONTRATANTE poderá, a seu critério, solicitar todos os testes e provas necessárias para a comprovação de similaridade.
3.2.5.2 O prazo utilizado pela CONTRATANTE para análise da similaridade não será deduzido do prazo estabelecido para a execução do objeto.
3.2.6 A CONTRATANTE indicará os pontos e as quantidades dos equipamentos a serem instalados na(s) unidade(s) de correios.
# 4. PREÇOS REGISTRADOS
4.1. O preço registrado é xo e irreajustável durante a vigência desta Ata, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário.
4.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto desta Ata e seus Anexos.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no inciso VI do art. 81 da Lei 13.303/2016.
4.3.1. Caberá aos CORREIOS realizar periodicamente pesquisa de preço para a comprovação da vantajosidade.
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
PAGAMENTOS
5.1. Conforme disposto nas Condições Gerais do Contrato, anexo a esta Ata.
# 6. CONTRATAÇÃO
6.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, constante no Edital, devendo o signatário da Ata manter todas as condições de habilitação.
6.2. O signatário da Ata deverá comprovar a documentação exigida na habilitação, devidamente atualizada, como condição indispensável para a assinatura do Contrato, sem prejuízo das demais disposições previstas no Edital e neste Instrumento.
6.3. Poderão ser consultados os sítios ociais emissores de certidões para vericação das condições de habilitação do signatário da Ata, sendo os resultados da consulta considerados como meio legal de prova.
6.4. O signatário da Ata será convocado para assinara o Contrato eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, por meio de login e senha ou certicado digital (token), dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação pelo SEI, sob pena de caracterizar renúncia ao direito de contratação, cando sujeita às sanções previstas neste Instrumento.
6.4.1 Excepcionalmente e havendo concordância e interesse dos Correios, o prazo de assinatura apresentado no item acima poderá ser prorrogado.
6.5. Quando o signatário da Ata recusar-se a assinar o Contrato, é facultado aos CORREIOS o direito de, independentemente de qualquer aviso ou noticação, convocar os fornecedores remanescentes, registrados no cadastro de reserva, anexo a esta Ata.
6.5.1. Os licitantes registrados, quando convocados, deverão apresentar os documentos de habilitação válidos.
6.5.1.1. Os licitantes registrados se obrigam a atender a convocação e a assinar o Contrato no prazo xado pela Administração, sujeitando-se às penalidades previstas nesta Ata, no caso de recusa ou de não atendimento às condições de habilitação.
6.6. A Minuta do Contrato constante no Edital, estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de contratação.
# 7. ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 81 da Lei 13.303/2016, com as devidas justificativas.
7.1.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos xados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o que trata o § 1º do art. 81 da Lei 13.303, de2016.
7.2. As alterações serão procedidas mediante Termo Aditivo ou Apostila, que farão parte da Ata, como se nela estivessem transcritos.
# 8. CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. O signatário da Ata terá seu registro cancelado quando:
1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
2. não assinar o Contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquelespraticados no mercado;
4. sofrer sanções previstas na Lei 13.303/2016.
8.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” deste subitem será formalizado por ato dos CORREIOS, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
1. por razão de interesse público; ou
2. a pedido do fornecedor.
8.3. O cancelamento do Registro pelos CORREIOS, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste Instrumento:
1. retenção dos créditos decorrentes da(s) Contrato(s) proveniente(s) desta Ata, até o limite dosprejuízos causados aos CORREIOS;
2. retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre os Correiose o signatário da Ata, até o limite dos prejuízos causados.
8.3.1. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, o signatário da Ata será noticado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da noticação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pelos CORREIOS, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.
# 9. PENALIDADES
9.1. O signatário da Ata cará sujeito a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, por prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da reparação dos danos causados, quando:
1. tenha sofrido condenação denitiva por praticar, por meios dolosos, fraude scal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com os CORREIOS, em virtude de atos ilícitospraticados.
9.1.1. Ensejará a aplicação da penalidade indicada no subitem acima, o signatário da Ata que não mantiver as condições de habilitação ou recusar-se, injustificadamente a assinar o Contrato.
  1. Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões deinteresse público, desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas situações.
  2. Os fornecedores poderão ser liberados do compromisso assumido na Ata, sem aplicação depenalidades, desde que comprovem, antes de ocorrer o pedido de fornecimento, que o preço de mercado tornou-se superior ao preço registrado, mediante requerimento, conrmando a veracidade dos motivos.
  3. Cabe ao órgão CONTRATANTE aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento dopactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências aos CORREIOS.
  4. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e docontraditório.
## 10. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1. As despesas decorrentes dos fornecimentos correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:
Conta Orçamentária	Descrição
XXE06.12402.030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

## 11. VIGÊNCIA
11.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, sendo contado a partir da assinatura pela Autoridade Competente dos Correios.
11.1.1 Havendo ou não interesse na prorrogação desta Ata, as partes se manifestarão expressamente em até 160 (cento e sessenta) dias antes do término de sua vigência.
OU
11.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado, sendo contado a partir da assinatura pela Autoridade Competente dos Correios.
11.2. Os Contratos deverão ser emitidos dentro do prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
# 12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O Registro de Preços do objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram aos CORREIOS a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir, independentemente da estimativa de consumo indicada no respectivo Edital de Licitação.
12.2. O signatário da Ata declara estar ciente das suas obrigações para com os CORREIOS, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
# 13. FORO
13.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de(o) [ LOCAL/UF ] para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços. E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata.
ANEXO 01-A
# CADASTRO DE RESERVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [ número/ano ]
Ficam registrados os seguintes licitantes que aceitaram cotar preços iguais ao do licitante vencedor, bem como os que mantiveram suas propostas originais, para formação de Cadastro de Reserva, obedecendo a ordem de classicação no Lote [ Informar ], do Pregão Eletrônico nº [ número/ano ]:
CLASSIFICAÇÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PREÇO TOTAL (R$)
[ informar ]	[ informar ]	[ informar ]	[ informar ]
[ informar ]	[ informar ]	[ informar ]	[ informar ]
[ informar ]	[ informar ]	[ informar ]	[ informar ]

OFÍCIO CIRCULAR Nº 50924002/2024 - GNOPATA_CFTV_IP_Unidades_Atendimento_(P)_16.0
DEPEC

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53563627

## ANEXO 01-B
CONTRATO Nº [NUMERAÇÃO/ANO]
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO.
## CFTV IP UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS
CONTRATANTE: [INFORMAR RAZÃO SOCIAL]
CNPJ: [INFORMAR]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [INFORMAR]
ENDEREÇO: [INFORMAR]
CEP: [INFORMAR]
TELEFONE: [INFORMAR]
E-MAIL: [INFORMAR]
REPRESENTANTE (S):
NOME: [INFORMAR]
FUNÇÃO: [INFORMAR]
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: [INFORMAR] CPF: [INFORMAR]
NOME: [INFORMAR]
FUNÇÃO: [INFORMAR]
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: [INFORMAR]
CPF: [INFORMAR]
CONTRATADA: [INFORMAR RAZÃO SOCIAL]
CNPJ: [INFORMAR]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [INFORMAR]
ENDEREÇO: [INFORMAR]
CEP: [INFORMAR]
TELEFONE: [INFORMAR]
E-MAIL: [INFORMAR]
REPRESENTANTE(S):
NOME: [INFORMAR]
CARGO: [INFORMAR]
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: [INFORMAR]
CPF: [INFORMAR]
ENDEREÇO: [INFORMAR]
CEP: [INFORMAR]
TELEFONE: [INFORMAR]
E-MAIL: [INFORMAR]
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO
## CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PREÇO
1.1. A presente contratação tem como objeto Aquisição com instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, discriminado no quadro abaixo, conforme Especificação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional e demais condições deste Instrumento e seus Anexos.
1.2. O valor global para o presente Contrato é de R$[Informar] ([Informar por extenso]), sendo os valores unitários os seguintes:
LOTE: [informar]
REGIÃO: [informar]
Item	Descrição	UM*	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios no Estado do [informar], conforme planilha discriminativa e orçamentária anexa.	un	[informa]	[informa]	[informa]
	VALOR TOTAL				[informa]

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
1.3. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.
1.4. A subcontratação será admitida, desde que haja solicitação formal da CONTRATADA e seja expressamente autorizada pela CONTRATANTE, para a(s) parcela(s)/quantidade(s) referente(s) à(ao):
1.4.1. Instalação do sistema de CFTV – IP.
## CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO, QUANTIDADE E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. PRAZO DA ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S)/BEM(NS): Conforme cronograma de entrega abaixo.
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Emitir contrato para fornecimento de sistema(s) de CFTV.	CONTRATANTE	Conforme demanda dos Correios
Fornecimento e instalação de sistema(s) de CFTV.	CONTRATADA	Até 3 (três) sistemas com ATÉ 16 (dezesseis) câmeras: Até 40 (quarenta) dias úteis após assinatura do contrato. / OBS. A partir do 4º (quarto) sistema, para cada acréscimo de 1 (um) sistema, soma-se 10 (dez) dias úteis ao prazo de entrega.
		Até 3 (três) sistemas com MAIS de 16 (dezesseis) câmeras: Até 60 (sessenta) dias úteis após assinatura do contrato. / OBS. A partir do 4º (quarto) sistema, para cada acréscimo de 1 (um) sistema, soma-se 15 (quinze) dias úteis ao prazo de entrega.
Repasse de conhecimento para cada sistema de CFTV fornecido e instalado.	CONTRATADA	Até 3 (três) dias úteis do fornecimento e instalação do(s) sistema(s) de CFTV.
Emissão do(s) Termo(s) de Aceitação/Recusa e comunicação do resultado à CONTRATADA.	CONTRATANTE	Até 3 (três) sistemas: Até 15 (quinze) dias úteis da Entrega. / OBS. A partir do 4º (quarto) sistema, para cada acréscimo de 1 (um) sistema, soma-se 2 (dois) dias úteis ao prazo de entrega.

2.1.1 Em caso de pedido que contemple o fornecimento com instalação de Sistemas de CFTV - IP para unidades de correios, cujos sistemas variam com ATÉ e MAIS de 16 (dezesseis) câmeras num único contrato, considerar-se-á o prazo de entrega para sistemas com MAIS de 16 (dezesseis) câmeras.
2.1.2. Caso o(s) sistema(s) de CFTV entregue(s) esteja(m) em desacordo com o especicado, o(s) mesmo(s) será(ão) recusado(s), devendo a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da comunicação, promover a substituição ou adequação do(s) sistema(s), caso contrário, estará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções previstas neste instrumento.
2.1.3. O recebimento provisório ou denitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do fornecimento, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos em Lei.
2.1.4. A CONTRATADA deverá comprovar a origem dos bens importados oferecidos na solução e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, em conformidade com inciso III do Art. 3º do Decreto 7.174/10.
2.1.4.1. Se porventura os materiais/equipamentos tiverem seu traslado interrompido por motivo de força maior ou caso fortuito (ex.: alfandega), o prazo em que os materiais/equipamentos estiverem parados não será computado no cronograma acima, desde que não ultrapasse 30 (trinta) dias.
2.1.4.1.1.	Não	será	desconsiderado	nos	prazos	do	cronograma	acima	o	tempo	despendido	no	transito	normal	dos materiais/equipamentos entre o remetente e o destinatário.
2.1.4.1.2. Não será computado no prazo, cuja responsabilidade compete à CONTRATADA, o período de manifestação ou análise por parte da CONTRATANTE.
2.2. FORMA DE ENTREGA:
2.2.1 ACONDICIONAMENTO: o(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente em caixa(s) fechada(s), de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
2.2.2. EMBALAGEM: Quando da entrega dos equipamentos/bens, deverão constar na embalagem as seguintes informações: a) Número e data do Contrato.
1. Nome do Fornecedor / Contratado.
2. Nome do produto (marca e modelo).
2.2.3. PRODUTO: Todos os equipamentos/bens a serem fornecidos deverão ser individualmente identicados, em etiqueta ou plaqueta (metálica ou plástica), autoadesiva ou rebatida tendo que fornecer as seguintes informações: a) Número do Contrato.
b) Nome do Fornecedor / Contratado.
2.3.3.1 A identicação do subitem acima deverá estar em local padronizado, denido pelo fabricante, de fácil visualização, sem prejudicar as características funcionais e estéticas do produto.
CLÁUSULA TERCEIRA - ANÁLISE DA(S) ENTREGA(S) DO(S) OBJETO(S)
3.1. ANÁLISE DO(S) PRODUTO(S) ENTREGUE(S).
3.1.1. Quando da(s) entrega(s) do(s) objeto(s) autônomo(s) pela CONTRATADA, será vericado se o produto atende à Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional.
3.1.1.1. A CONTRATANTE fará a análise da conformidade e emitirá o TERMO DE ACEITAÇÃO/RECUSA com o respectivo resultado.
3.1.1.2. Os Instrumentos (TERMOS) de Aceitação e Recusa possuirão efeitos legais desvinculados e independentes para cada destinatário elencado na contratação.
1. DA EMISSÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO/RECUSA: Conforme cronograma de entrega previsto no subitem 2.1.
2. DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE:Conforme cronograma de entrega previsto no subitem 2.1.
3.2. A aceitação do objeto não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.
CLÁUSULA QUARTA - ENTREGA DO OBJETO NO DESTINO
  1. Quando da entrega do pedido no destino, constatada a sua conformidade com a Especicação Técnica será emitido o TERMO DE ACEITAÇÃO ESTADUAL.
  2. Na hipótese de constatação de desconformidade(s) que implique recusa, serão adotadas as seguintes providências:
    1. Recusado(s) o(s) equipamento(s)/produto(s), será lavrado, o TERMO DE RECUSA aplicada a penalidade prevista, e a CONTRATADA será notificada a recolher e repor o(s) equipamento(s)/produto(s) desconforme(s).
    2. Na reincidência de desconformidade(s) que implique(m) recusa, será lavrado outro TERMO DE RECUSA, e, simultaneamente, será providenciada a rescisão contratual e a aplicação das demais penalidades cabíveis.
CLÁUSULA QUINTA - LOCAL DE ENTREGA
5.1 Os objetos deverão ser entregues e instalados emunidades de Correios, em qualquer uma das cidades/municípios dos Estados que compõem a circunscrição das Superintendências Estaduais descritas abaixo:
### OU
5.1 Os objetos deverão ser entregues e instalados emunidades de Correios, localizadas na Superintendência Estadual do [informar] descritas abaixo:
LOTE	REGIÃO	Composição da Região (Superintendências Estaduais)
[informar]	[informar]	[informar]

5.1.1 O(s) equipamento(s)/produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no(s) endereço(s) que será(ao) informado(s) formalmente pela CONTRATANTE quando da solicitação do(s) pedido(s).
CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:
Conta Orçamentária	Descrição
XXE06.12402.030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA
7.1 O período de vigência do presente Contrato será de até 12 (doze) meses, sendo contado a partir da assinatura pela Autoridade Competente do Correios.
## CLÁUSULA OITAVA - GESTÃO DO CONTRATO
8.1. A gestão deste Contrato será feita:
8.1.1 Por parte da CONTRATANTE:
ÁREA GESTORA OPERACIONAL: [ informar]
NOME DA ÁREA: [informar]
TELEFONE: [ informar ]
E-MAIL: [ informar ]
ÁREA GESTORA ADMINISTRATIVA: [ informar ]
TELEFONE: [ informar ]
E-MAIL: [ informar ]
8.1.2. Por parte da CONTRATADA:
NOME DO GESTOR: [ gestor da contratada ]
TELEFONE: [ informar ]
E-MAIL: [ informar]
CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
## CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período desta contratação.
9.1.1 A CONTRATADA deverá manter atualizado os dados cadastrais no Cadastro de Fornecedores dos Correios.
9.2. Efetuar a entrega do(s) objeto(s) no(s) local(is), prazos e quantidades determinadas, conforme Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional, devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para a CONTRATANTE, acompanhados do respectivo documento fiscal.
9.2.1. A CONTRATADA se obriga a entregar os equipamentos/bens, quando requerido, de acordo com a Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional e em perfeitas condições, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição dos equipamentos/bens que venha a ser constatado pela CONTRATANTE não estar em conformidade com a referida Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional, devendo fazer o recolhimento e a reposição dos equipamentos/bens inadequados, sem ônus para a CONTRATANTE.
9.2.1.1. O recolhimento e a reposição dos equipamentos/bens inadequados deverão ocorrer até o término do prazo previsto para a entrega, observadas ainda as hipóteses de aplicação das penalidades de mora, previstas neste Instrumento.
9.2.1.2. Decorrido o prazo para o recolhimento e a reposição dos equipamentos/bens inadequados, deverá a CONTRATADA retirar o objeto recusado no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento pela CONTRATADA da noticação da CONTRATANTE, sem prejuízo da rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
9.2.1.3. Caso não ocorra a retirada do objeto recusado, no prazo acima estipulado, a CONTRATANTE poderá dar ao bem a destinação que lhe convier, sendo da CONTRATADA o ônus das despesas decorrentes da destinação, se for o caso.
9.3. Repor os equipamentos/bens inadequados, sem ônus para a CONTRATANTE, na forma e prazo previstos neste Instrumento.
9.4. Emitir documento scal com o CNPJ e Inscrição Estadual ou Distrital indicados na pauta de distribuição, e no campo das informações complementares acrescentar os dados do local de entrega, bem como destacar, o número do Contrato ou AF (Autorização de
Fornecimento).
9.4.1. Fica vedada a emissão de documento scal para atender o fornecimento de mercadorias para unidade dos Correios com CNPJ não pertencente a mesma UF do local de entrega.
9.4.2. Caso a CONTRATADA possua mais de uma contratação com a CONTRATANTE, deverá emitir documentos fiscais distintos.
9.4.3. No caso de Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) – NF-e, a CONTRATADA deverá encaminhar, se for o caso, o(s) respectivo(s) arquivo(s) no formato XML para o e-mail documentofiscal@correios.com.br.
9.5. Caso a CONTRATADA seja MICROEMPRESA-ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, optante do SIMPLES NACIONAL, ca condicionada na emissão dos documentos fiscais:
9.5.1. A inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto destacado, de obrigação própria, devendo constar, no campo destinado as informações complementares, ou, em sua falta, no corpo do documento, por qualquer meio gráco indelével, as expressões: “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”, para os casos de emissão de documentos não eletrônicos;
9.5.2. Nas notas scais eletrônicas devem constar, no campo destinado as informações complementares, as expressões: “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”;
9.6. Apresentar em duas vias a declaração constante no anexo IV da IN/RFB 1.234/2012 no ato da assinatura do contrato, caso a CONTRATADA seja MICROEMPRESA-ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, optante do SIMPLES NACIONAL.
9.6.1. Quando o instrumento contratual ou termo aditivo for assinado eletronicamente o documento, de que trata o subitem acima, deverá ser enviado em até 02 (dois) dias úteis a contar da data de assinatura
9.7. Efetuar a entrega dos objetos nos locais, prazos e quantidades determinadas, devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para a CONTRATANTE, e acompanhados do respectivo documento fiscal.
9.8. Sanear, às suas expensas, em garantia, os vícios, defeitos ou incorreções que se vericarem nos objetos, respondendo diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo, durante a execução deste Contrato.
9.8.1. O cumprimento da obrigação acima deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após a comunicação do(s) vício(s), defeito(s) ou incorreção(ões) constatado(s).
9.8.2. Caso não ocorra a retirada do material com vício, defeito ou incorreção, no prazo acima, a CONTRATANTE poderá dar ao bem a destinação que lhe convier, sendo da CONTRATADA o ônus das despesas decorrentes da destinação executada, se for o caso.
9.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, scais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução desta contratação.
9.10. Fornecer os equipamentos/bens acompanhados de manuais, especicações e acessórios necessários a sua utilização, se houver, e prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE.
9.11. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional ou comerciais e inovações da CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto divulgá-las, reproduzilas ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo depois de encerrada a presente contratação.
9.12. A CONTRATADA deverá apresentar uma relação identicando as peças mais relevantes que compõem os equipamentos/bens fornecidos, as quais podem vir a ser objeto de substituição durante intervenções de manutenção, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato.
9.13. A CONTRATADA deverá apresentar, no momento da entrega na Superintendência Estadual, relação contendo os números de série dos equipamentos/bens entregues.
9.14. A CONTRATADA deverá prestar Assistência Técnica, nos moldes do Termo de Garantia Técnica, no período entre a emissão do Termo de Aceitação CS/ESTADUAL até a emissão do Termo de Aceitação Final do pedido.
9.15. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, a relação de credenciadas que irão prestar a assistência técnica, nas condições previstas no Termo de Garantia.
9.15.1. Sempre que houver alteração de empresa credenciada ou de técnico de campo, a contratada deverá formalizar junto aos CORREIOS a atualização das informações.
9.16. A CONTRATADA deverá comprovar a origem dos bens importados oferecidos na solução e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, em conformidade com inciso III do Art. 3º dp Decreto 7.174/10, no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
9.17. Solicitar formalmente a expressa autorização da CONTRATANTE para subcontratar a parcela/quantidade do objeto contratado, quando permitida a subcontratação, informando qual empresa será subcontratada e qual parcela/quantidade executará.
9.18. A CONTRATADA executará o objeto de acordo com o estabelecido no subitem 2.1. deste Instrumento.
9.19. Coordenar as atividades junto à CONTRATANTE, de forma a denir os horários e “frentes de trabalho” com as disponibilidades operacionais das áreas de ocupação pública.
9.20. Fornecer, instalar e congurar todos os equipamentos que deverão apresentar perfeito funcionamento, bem como, entregar os documentos exigidos na contratação.
9.21. Indicar, com antecedência, os profissionais que serão alocados para o fornecimento com instalação dos equipamentos.
9.22. Para a instalação de equipamentos e infraestrutura que exijam o trabalho em altura que supere os 2 (dois) metros em relação ao nível inferior, a Contratada deverá utilizar prossional(s) e apresentar o(s) respectivo(s) certicado(s) de capacitação/treinamento para trabalho em altura, conforme NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
9.23. Caberá a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a execução dos trabalhos em altura e de proteção individual do(s) prestador(es) de serviço.
9.24. Obedecer rigorosamente às normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, em função do que estabelece a Portaria Nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
9.25. Prover todos os equipamentos, peças, acessórios e instalações necessários para um pleno funcionamento da solução ofertada a m de garantir a plena execução do sistema de CFTV - IP, com exceção dos itens fornecidos pela CONTRATANTE, quando houver.
9.26. Prestar garantia e suporte técnico dos materiais e equipamentos instalados nas Unidades de Correios, conforme Termo de Garantia.
[Lembrete: excluir os subitens abaixo se não for aplicado o DDI nesta contratação, conforme item 10 do edital]
9.27 A CONTRATADA deverá encaminhar, devidamente preenchido, o questionário de DueDiligencede Integridade - DDI, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da vigência do instrumento contratual, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
9.27.1 O questionário está disponível para preenchimento pela CONTRATADA no Portal do Fornecedor, conforme endereço abaixo, para acesso ao referido Portal a CONTRATADA deverá informar usuário e senha.
9.27.1.1. O questionário de DueDiligence de Integridade - DDI possui validade de12 meses, contados a partir da conclusão do preenchimento.
9.27.1.2 Endereço para acesso ao Portal do Fornecedor: https://editais.correios.com.br/app/consultar/licitacoes/index.php
## CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Analisar a conformidade das entregas conforme disposto neste Instrumento, quando for o caso.
10.2. Fornecer todas as informações necessárias para emissão do documento fiscal.
10.3. Receber o objeto entregue, mediante a apresentação do respectivo documento fiscal.
10.4. Recusar o objeto ou parte deste, segundo os critérios constantes neste Instrumento, e comunicar formalmente à CONTRATADA.
10.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.
10.6. Fiscalizar a execução desta contratação e subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigações.
10.7. Disponibilizar planta baixa com as indicações e quantidades dos pontos de câmeras a serem instalados na(s) unidade(s) de atendimento(is), bem como, informar os tipos de câmeras a serem instaladas nos pontos indicados.
10.8. Permitir acesso do pessoal técnico da empresa CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, além de proporcionar facilidades necessárias à perfeita execução do objeto da contratação.
10.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e/ou equipamentos fornecidos em desacordo com as especicações constantes neste instrumento.
10.10. Encaminhar à Seguradora, dentro do prazo de validade da(s) Apólice(s), cópia das Noticações de Descumprimento Contratual, enviadas à CONTRATADA, para ns de caracterização da expectativa de sinistro, conforme previsto nos arts. 769 e 771 do Código Civil, quando for o caso de garantia sob a modalidade Seguro-Garantia.
10.11. Deverá ser dada prioridade às aquisições dos objetos oriundos de lote destinado à Cota Reservada em sua totalidade, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, mediante justicativa devidamente formalizada no processo de gestão contratual.
## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PRÁTICAS DE COMPLIANCEEANTICORRUPÇÃO
11.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e seus decretos regulamentadores, e se comprometem a cumpri-las elmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.
11.2 A Contratada declara conhecer e se compromete, por todos os seus prepostos, a respeitar, cumprir e fazer cumprir durante a execução do contrato, no que couber, o “Programa de ComplianceConcorrencial dos Correios” o “Programa de Compliancedos Correios” o “Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios” e o “Regime Disciplinar Deveres e Proibições", que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.correios.com.br (página principal).
11.2.1 A Contratada deverá adotar um perl ético em suas práticas de gestão e conduzir suas atividades com alto padrão de integridade, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores, obrigando-se a comunicar à Contratante eventuais irregularidades que constatarem ou apurarem no exercício de suas atividades, de modo a preservar o nome e a reputação da Contratante, evitando perdas de ordem financeira e moral.
11.3. As Partes, seus agentes ou empregados devem combater toda e qualquer iniciativa que seja contra a lei 12.529/11 (Lei de Defesa da Concorrência).
11.4. Em caso de indícios de descumprimento desta Cláusula, a CONTRATANTE poderá realizar diligências, diretamente ou por meio de terceiros, à CONTRATADA, que deverá cooperar e disponibilizar informações, documentos, inclusive por meio de entrevistas com seus colaboradores, observadas as restrições de acesso a informação previstas na legislação brasileira.
11.5. A comprovada violação de qualquer uma das obrigações previstas nesta cláusula poderá ocasionar a rescisão deste Contrato, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos, além das demais sanções contratuais e legais aplicáveis.
## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MATRIZ DE RISCOS
12.1 A análise dos riscos associados à essa contratação foi realizada com base nas informações da Matriz de Risco deste Contrato.
12.1.1 Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade de ocorrência associada. Considera-se “incerteza” o estado, mesmo que parcial, da deciência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade
12.2 Os riscos decorrentes da relação contratual foram identicados e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabeleceu-se os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Apêndice 01 deste Contrato.
12.3 A CONTRATADA tem conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato e os considerou na formulação de sua proposta.
12.4 É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.
## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PAGAMENTO
13.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por meio de depósito bancário, conforme dados (nome e número do banco, número da agência e número da conta corrente) fornecidos pela CONTRATADA.
13.2. Os pagamentos serão efetuados após o recebimento do(s) equipamentos/bens, mediante apresentação de documento(s) scal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma abaixo:
Data de Atesto da NF	Vencimento
Dia 1 a 15 do mês	Dia 16 do / M+1

Dia 16 a 31 do mês	Dia / M+1	28	do

Legenda:
M = mês do atesto
M + 1 = mês do atesto acrescido de um mês
13.2.1. Havendo disponibilidade e interesse da CONTRATANTE, bem como solicitação da CONTRATADA, o pagamento eventualmente poderá ser antecipado, mediante desconto, nos termos e nas regras estabelecidas no site dos CORREIOS, acessando: http://www2.correios.com.br/institucional/licit_compras_contratos/valorpresente/default.cfm.
13.2.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:
Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da
Fazenda Federal) e Contribuições Sociais e às de Terceiros (INSS);
1. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelos respectivos órgãos;
3. Comprovação de quitação dos tributos de importação, quando for o caso de bens de origem estrangeira.
13.2.2.1. Poderão ser consultados os sítios ociais emissores de certidões, especialmente quando a CONTRATADA estiver com alguma documentação vencida.
13.2.2.1.1 O documento scal emitido pelo sujeito passivo por substituição deverá conter, além das indicações normalmente exigidas pela legislação tributária, o valor da base de cálculo para a retenção e o valor do ICMS/Substituição Tributária retido.
13.2.2.1.2. A CONTRATADA, substituta tributária, deverá estar inscrita no cadastro de contribuintes da Unidade da Federação destinatária do bem e deverá constar o número da inscrição no documento fiscal.
13.2.2.1.3. Caso a CONTRATADA não esteja inscrita, deverá efetuar o recolhimento devido à Unidade da Federação destinatária, por meio de GNRE e anexar uma via ao documento fiscal para acompanhar o transporte do bem.
13.2.2.2. A não apresentação ou a irregularidade dos documentos previstos no subitem 13.2.2. não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
13.2.3. Caso o documento scal apresente incorreção o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.
13.3. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, cando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.
13.4. Correrão por conta da CONTRATADA o ônus do prazo de compensação e todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.
13.5. A CONTRATANTE efetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a legislação vigente.
13.6. O faturamento do(s) documento(s) fiscal(is) terá como referência o(s) local(is) de entrega definido(s) pela CONTRATANTE.
13.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE - a título de atualização nanceira, compensações nanceiras e penalizações - encargos moratórios, com base na variação proratatemporedo IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.
13.8. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na subrogação de direitos.
13.9. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.
## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ATUALIZAÇÃO DO PREÇO
14.1. REAJUSTE
14.1.1. Não se aplica.
14.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
14.2.1. O reequilíbrio econômico-nanceiro do contrato poderá ser solicitado pela contratada, que deverá demonstrar, de forma inequívoca, por meio de planilhas e de outros documentos hábeis, a variação dos preços em decorrência de razões que possam comprovar o dever de se conceder o reequilíbrio.
14.2.1.1. A solicitação do reequilíbrio econômico-nanceiro, pela CONTRATADA, deverá ser formalizada, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do fato gerador, retroagindo a concessão, se for cabível, à data do fato gerador.
14.2.1.2. Quando o pedido for formalizado após 30 (trinta) dias do fato gerador, a concessão do reequilíbrio, se cabível, dar-se-á a partir da data do protocolo do pleito.
## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1. Este Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
1. houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
2. necessária à modicação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa de seu objeto no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Instrumento, mantendo as mesmas condições contratuais.
b.1) as supressões poderão exceder os limites estabelecidos na alínea “b”.
1. necessária a modicação do modo e/ou do cronograma de fornecimento, em face de vericação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
2. necessária à modicação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma nanceiro xado, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento;
1. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTEpara a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-nanceiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, congurando área econômica extraordinária e extracontratual.
2. conveniente à substituição da garantia de execução contratual, quando essa exigência estiver contida neste Instrumento.
15.2. As alterações serão procedidas mediante os seguintes instrumentos:
15.2.1. APOSTILAMENTO: para as alterações que envolverem as seguintes situações:
1. as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas neste Instrumento;
2. o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor corrigido.
15.2.2. TERMO ADITIVO: alterações não abrangidas pelo apostilamento, que ensejarem modificações deste Instrumento ou do seu valor.
15.3. Os Termos Aditivos ou Apostilas farão parte deste Instrumento, como se nele estivessem transcritos.
## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES
16.1. Pelo descumprimento das obrigações deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à CONTRATANTE, garantidos a ampla defesa e o contraditório:
16.1.1. Advertência: quando:
1. o descumprimento não constituir obrigação principal;
2. não houver penalidade de multa específica para o descumprimento;
3. não houver reincidência do fato gerador da penalidade.
16.1.1.1 As multas cujos valores sejam inferiores a 100 (cem) vezes o PPCC – Primeiro Porte da Carta Comercial básico serão convertidas em advertência, desde que não tenha sido aplicada a advertência para o mesmo fato gerador.
16.1.1.2 Quando houver a reincidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 16.1.2.2, alínea “f”.
16.1.2. Multa: aplicada nos seguintes casos:
16.1.2.1. Multa de mora:
atraso na entrega do pedido autônomo, em relação ao prazo estipulado nas Condições Especícas da Contratação deste
Instrumento: 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o valor do pedido, por dia de atraso, até o limite de10 (dez) dias;
  1. após o prazo acima e a critério da CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, poderá ocorrer a aceitação do objeto, com aplicação de multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), sobre o valor correspondente ao pedido, por dia de atraso. Não havendo interesse da CONTRATANTE em receber o objeto contratado ou decorrido este prazo sem que tenha sido efetuada a entrega do objeto, poderá ocorrer a rescisão contratual, por inexecução total ou parcial, com aplicação das penalidades contidas no subitem 16.1.2.2.
  2. Para efeito de cálculo e aplicação das penalidades versadas neste subitem, compreender-se-á a cada localidade de entrega como umpedido autônomo;
2. atraso na apresentação da relação de credenciadas, em relação ao prazo estipulado neste Instrumento:0,05% (cinco centésimos porcento) sobre o valor do pedido, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis;
3. atraso na apresentação/reposição/complementação da garantia de execução contratual, quando essa exigência estiver contida nesteInstrumento, nos moldes da CLÁUSULA DÉCIMA NONA deste Contrato: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da garantia a ser prestada ou do valor da diferença a ser reposta/complementada, por dia útil de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis. Após esse prazo será aplicado o subitem 19.2.1 deste Contrato.
[Lembrete: excluir a alínea abaixo se não for aplicado o DDI nesta contratação, conforme disposto na cláusula de obrigações da contratada]
atraso na apresentação do questionário deDueDiligencede Integridade - DDI, em relação ao prazo xado neste Instrumento: 0,02% (dois centésimos por cento) , por dia de atraso, até o limite de 10 dias corridos, incidente sobre o valor global do contrato.
16.1.2.2. Demais multas:
1. entrega do pedido, contendo desconformidade: 1% (um por cento) sobre o valor da entrega do pedido;
2. reposição do pedido contendo desconformidade ou não reposição do pedido:1% (um por cento) sobre o valor do pedido, quando ocorrerá a rescisão contratual;
3. não apresentação da relação de credenciadas, após o prazo estipulado na alínea “b” do subitem 16.1.2.1:0,70% (setenta centésimospor cento) sobre o valor do pedido;
4. não retirada da parcela recusada do pedido no prazo previstono subitem 9.2.1.2 deste Instrumento: 1% (um por cento) sobre o valordo pedido questionado;
5. não saneamento dos vícios, defeitos ou incorreções noticados, no prazo previsto neste Instrumento Contratual: 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo questionado;
6. reincidência	no	descumprimento	do	mesmo	fato	gerador	de	penalidade	de	advertência	já	aplicada,	conforme	subitem
16.1.1: 1% (um por cento) sobre o valor do pedido, para cada ocorrência;
1. na rescisão do Contrato, com base nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do subitem 17.1.1 deste Instrumento, será aplicadamulta de 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente atualizado deste Contrato, na data da rescisão.
2. não comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos, quando for o caso:0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor dos objetos questionados.
16.1.2.3. As multas de mora são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, e estão limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado deste Instrumento.
16.1.2.4. As demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, cando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
16.1.2.5. As multas de mora e demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, cando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
16.1.2.6. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovados.
16.1.2.7. O valor da multa e os prejuízos causados pela CONTRATADA serão executados pela CONTRATANTE, nos seguintes termos:
1. retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
2. retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limitedos prejuízos causados;
3. retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida neste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.
16.1.2.7.1 Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis
16.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, por prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da reparação dos danos causados, nos seguintes casos:
1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com os CORREIOS, em virtude de atos ilícitos praticados.
  1. Em caso de descumprimento deste Contrato, além das penalidades acima previstas, a CONTRATADA responderá a título deindenização complementar, nos termos do Parágrafo Único do Art. 416 do Código Civil, por quaisquer danos, prejuízos e lucros cessantes sofridos pela CONTRATANTE.
  2. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
  3. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação dessas, cujas razões, em sendo procedentes, poderão isentá-la das penalidades, caso contrário aplicar-se-á a sanção cabível.
  4. Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.
16.5.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.
16.6. As penalidades serão registradas no SICAF.
## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO
17.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, conforme legislação aplicável e sem prejuízo das penalidades previstas neste Instrumento.
17.1.1 Poderá haver a rescisão unilateral deste contrato por iniciativa de qualquer uma das partes, quando ocorrer os seguintes motivos:
1. não cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, Especicação Técnica/Descrição Técnica/Descrição Funcional, projetos ou prazos;
2. não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
3. decretação de falência ou dissolução da sociedade da CONTRATADA;
4. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.
17.1.1.1 Poderá, ainda, haver rescisão unilateral por parte dos Correios por motivos decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável para a execução deste contrato.
17.1.1.2 A rescisão unilateral pela contratada ocorrerá, mediante aviso prévio e por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e prova de recebimento, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais já iniciadas e do pagamento das indenizações cabíveis aos Correios.
17.1.1.3 Os efeitos da rescisão unilateral pelos Correios serão operados a partir do recebimento da comunicação escrita sobre o seu julgamento ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.
17.1.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
17.1.3 A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos ou força maior, acarretará as consequências contidas no subitem 16.1.2.7, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste instrumento.
17.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes,reduzida a termo no Processo Administrativo.
17.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SUSPENSÃO DO CONTRATO
18.1 Poderá haver a suspensão da execução deste Contrato, por acordo entre as partes, desde que devidamente motivada e justicada a inviabilidade de sua continuação.
## CLÁUSULA DÉCIMA NONA – GARANTIAS
19.1. DO OBJETO: Será a indicada no Termo de Garantia Técnica, anexo.
19.2. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: [Escolha uma das opções]
Não será exigida Garantia de Execução Contratual para esta contratação.
### OU
(LEMBRETE:SeráexigidaquandoovalordocontratoformaiordeR$500.000,00(quinhentosmil))
A CONTRATADA comprovará no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de vigência deste Contrato, a efetivação da garantia de execução contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
caução em dinheiro;
a.1) em caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA deverá depositar o valor em nome da CONTRATANTE em uma Agência de Correios, mencionando o código 54224 (Código SARA). Feito o depósito, a cópia do comprovante deverá ser enviada a Área Gestora Administrativa, previsto no subitem 8.1.1 deste Instrumento.
1. seguro-garantia;
2. fiança bancária.
19.2.1. Decorrido o prazo de mora previsto no subitem 16.1.2.1, alínea “c”, sem que haja a apresentação/reposição ou complementação da garantia, o valor correspondente será retido do pagamento subsequente para a constituição da garantia sob a modalidade caução em dinheiro.
19.2.2. O desconto no pagamento para constituição da garantia não afasta a aplicação da penalidade cabível pelo atraso, prevista na Cláusula Décima Sexta deste Instrumento.
19.2.3. A CONTRATADA poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição da garantia contratual por outra modalidade, conforme previsto no subitem 16.1, alínea “f”.
19.3. Quando apresentada Carta de Fiança ou Apólice de Seguro-Garantia, é indispensável que a cobertura da garantia alcance todas as obrigações previstas em Contrato, principal e acessória.
19.3.1. A CONTRATADA poderá apresentar mais de 01 (uma) apólice para o atendimento integral das obrigações contratadas.
19.3.2. A garantia só será aceita, e a exigência contratual atendida, após a cobertura integral das obrigações pactuadas neste instrumento.
19.4. Se a opção da garantia recair em seguro garantia ou fiança bancária, no título apresentado deverá constar expressamente:
1. cobertura da responsabilidade decorrente de aplicação de multas de caráter punitivo;
2. vigência da garantia, observado o prazo previsto no subitem 19.6;
3. cláusulas de inalienabilidade e de irrevogabilidade;
4. cláusula expressa de renúncia do ador aos benefícios dos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, somente para o caso de ança bancária;
5. o prazo máximo de pagamento da indenização de 30 (trinta) dias.
  1. A Carta de Fiança ou Apólice de Seguro-Garantia deverá ser acompanhada do rol da documentação necessária à caracterização dosinistro para fins de indenização.
  2. A validade da garantia deverá ultrapassar em 90 (noventa) dias a vigência do contrato de que trata a Cláusula Sétima.
  3. No caso de haver acréscimo no valor deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de vigência do Termo Aditivo, ou, no caso de apostilamento, da data do recebimento da notificação pela CONTRATADA.
  4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA seobriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias úteis, a contar da data que for noticada pela CONTRATANTE.
  5. A garantia prestada será liberada ou restituída após cessadas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
19.9.1. A garantia, quando prestada em dinheiro, será liberada ou restituída atualizada monetariamente com base na variação pro rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data da prestação efetiva e a da devolução.
## CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1 As PARTES se obrigam, sempre que aplicável, a atuar no presente contrato em conformidade com as disposições da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.
20.2 O consentimento para o tratamento de dados pessoais se dará por meio da assinatura deste contrato.
20.2.1 O tratamento dos dados pessoais será limitado às atividades necessárias para o atingimento das nalidades de execução do objeto deste contrato, e poderá ser utilizado, quando o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD.
20.3 Após encerrada a vigência do contrato e/ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, a CONTRATANTE eliminará os dados pessoais disponibilizados, salvo quando tenha que mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.
## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL
21.1. As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 13.303/2016, Decreto 8.945/2016, Lei Complementar 123/2006, Decreto 8.538/2015, Decreto 7.892/2013, Lei 11.488/07, Lei 12.846/2013, Lei 8.248/1991, Decreto 7.174/2010 e no que for aplicável.
21.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato, como se nele estivessem transcritos: o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA.
21.2.1. Este Contrato é oriundo do Pregão Eletrônico nº.[informar número/ano], homologado por meio do Relatório [informar número e data do relatório].
21.3. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato no portal eletrônico dos Correios nainternet.
## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Não havendo expediente na CONTRATANTE no dia da entrega do objeto, do pagamento ou outro evento, a data para o adimplemento da obrigação será prorrogada para o primeiro dia útil imediato.
## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
22.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária [ CIDADE/UF ], para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justas e CONTRATADAS assinam as partes o presente Contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
APÊNDICE 01 DO CONTRATO
## MATRIZ DE RISCO
.
Risco	Descrição do Risco
1	Não manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período desta contratação
2	Inconsistência na emissão de documento fiscal.
3	Não fiscalização da execução da contratação e não subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações úteis e necessári
4	Não efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.
4.1	Não efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.
5	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do CONTRATADO.
5.1	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato inerentes ao risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.
5.2	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, retardamento determinado pelos Correios, que comprovadamente repercuta no preço do CONTRATADO.
6	Desconformidade na entrega/execução do objeto contratado.
6.1	Instalação de material com marca/modelo diferente ao proposto/aprovado na licitação.
6.2	Instalação de material com marca/modelo diferente ao proposto/aprovado na licitação.
7	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro d incidência tributária.
7.1	Criação, extinção, majoração e diminuição de tributos.
7.2	Recolhimento indevido de tributos por parte dos CORREIOS.
7.3	Recolhimento indevido de tributos por parte dos CORREIOS.
8	Unidade de Atendimento inoperante em observação ao MANSEG e MANCAT.
8.1	Existência de "pontos cegos" após instalação do CFTV.
8.2	Gravação de imagens desfocadas e embaçadas prejudicando identificação do delito e meliante.

a
CTR_CFTV_IP_Unidades_Atendimento_SRP_(P)_16.0	OFÍCIO CIRCULAR Nº 509240

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53563639