CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 2/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
ÓRGÃO REQUISITANTE: [Informar NOME (unidades e órgão a que se vincula) e MCU] [p.ex. GNOP/DEPEC/DIRAD] Solicitamos instruir a contratação conforme as condições descritas a seguir.
N.º do PGCON: [Informar]
Lembrete 1: Consultar demanda no Sistema PGCON (http://sac2317:8091/PGCON/app_Login/ ) ou no Painel do PGCON
(http://snu0126/intranet/)
Lembrete 2: Para demanda não planejada deverá ser realizada a inclusão, validação e aprovação no Sistema SPO.
1 OBJETO: prestação de serviço(s) de engenharia de manutenção sem cessão de mão de obra[especicar se corretiva e/ou preventiva] em [informar tipo(s) de instalação(ões) civil(is) ou sistema(s) ou equipamento(s) objeto do serviço a ser prestado] – com aplicação de módulos, partes, peças, componentes e insumos – mediante as condições estabelecidas neste Instrumento e seus Anexo(s). LOTE: [informar]
[Lembrete: não haverá cota reservada para o lote cujo valor estimado anual seja superior a R$ 4.800.000,00, conforme disposto no art.
35 do RLCC.]
(Obs: Para o estabelecimento de cota, de até 25%, deverá haver a divisão do bem em dois lotes.) (A ordem de inclusão dos lotes deve ser: cota ampla participação e, posteriormente, cota reservada) COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO.
COTA RESERVADA - Aplicação de [Informar]% ([Informar por extenso]) do objeto. (exclusiva para ME/EPP/COOP) DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/COOP. (até R$ 80.000,00)
Item	Código (ERP) / *	Descrição do Serviço	UM **	Qtd.	Valor Total do Item***
X.1	[Informar]	Serviço de manutenção preventiva.	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.2	[Informar]	Serviço de manutenção corretiva (por demanda).	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.3	[Informar]	Aplicação de módulos, partes, peças e componentes (por demanda).	[Informar]	[Informar]	[Informar]
		VALOR TOTAL***			[Informar]

Tabela 1: Descrição do Lote.
* Código do Sistema de Planejamento Orçamentário (SPO).
** UM (Unidade de Medida) = UN – unidade, M – mês etc.
*** Valor orçado considerado no Sistema de Planejamento Orçamentário (SPO), no caso do valor balizador ser por preço de referência. Caso seja o valor balizador seja por custo de referência, o valor total será sigiloso.
1. Para ns da presente licitação, o valor total do "Item X.1" corresponde ao somatório dos serviços de manutenção preventiva, conforme medição(ões) mensal(is).
2. Para ns da presente licitação, o valor total do "Item X.2" corresponde a [informar valor] % ([valor por extenso]) do valor global do lote.
3. Para ns da presente licitação, O valor total do "Item X.3" corresponde a [informar valor] % ([valor por extenso]) do valor global do lote.
1.1. Não serão aplicados os benefícios a que se referem os art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, às licitações cujo valor estimado anual seja superior a receita bruta máxima admitida para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
    1. Para as contratações com prazo de vigência inferior a 12 (doze) meses será considerado o valor orçado total.
    2. Situações para não concessão do tratamento diferenciado e simplificado às ME/EPP/COOP: (EXCLUIR AS OPÇÕES QUE NÃO SE APLICAM).
quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
Justificar: [informar].
Aplicado para os lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
quando o tratamento diferenciado e simplicado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
Justificar: [informar].
Aplicado para os lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
quando o tratamento diferenciado e simplicado não for capaz de alcançar, justicadamente, pelo menos um dos seguintes objetivos: promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional e/ou ampliar a eficiência das políticas públicas e/ou e incentivar a inovação tecnológica.
Justificar: [informar].
Aplicado para os lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
1.2 Justificativa da composição do lote:
[EXCLUIR AS OPÇÕES QUE NÃO SE APLICAM].
os itens são do mesmo segmento de mercado, motivo pelo qual sua reunião não fere o caráter competitivo do certame, sendo comumente atendido pelo mercado;
Aplicado para os lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
o ganho por economia de escala, tendo em vista que a reunião dos itens num mesmo lote pode ensejar maior atratividade ao mercado fornecedor e reduzir o custo com frete, taxas de administração, entre outros elementos da composição do custo;
Aplicado para os lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
o agrupamento de objetos objetivando o atendimento à padronização; Aplicado para os Lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
o não agrupamento de objetos pode ensejar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser licitado, conforme justificativa anexa.
Aplicado para os Lotes: [informar, caso haja mais de um lote].
1.3 Valor balizador da contratação: [INDICAR SE CUSTO DE REFERÊNCIA OU PREÇO DE REFERÊNCIA. SE FOR O CUSTO DE REFERÊNCIA APRESENTAR O(S) DOCUMENTO(S) QUE DETALHE(M) O CUSTO]
[Obs: A responsabilidade pela elaboração do custo de referência e pelas informações prestadas é exclusiva da Área Requisitante, órgão que detém a competência técnica para denir a metodologia de precicação do objeto – Ver MANLIG – Mód. 3, Cap. 3 e 6 e Mód. 1, Cap. 1 (glossário)].
[OBS 2: A Autoridade signatária deste TSC, autoriza o valor balizador da contratação, conforme documento SEI nº[informar o documento que contém o valor do custo de referência], constante do processo [informar o NUP do processo restrito do custo de referência]
1.4 Pré-Qualificação: [excluir a opção que não se aplica]
1.4.1 não foi realizada pré-qualificação de fornecedor e/ou objeto.
# OU
1.4.1 foi realizada pré-qualificação de fornecedor e/ou objeto, por meio do edital de pré-qualificação nº [informar].
1.4.1.1 a licitação será: [Excluir a opção que não se aplica]
1.4.1.1.1 restrita aos fornecedores/objetos pré-qualificados [justificar]
# OU
1.4.1.1.1 aberta.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: [informar].
(APRESENTAR OS MOTIVOS QUE LEVARAM A INICIAR A CONTRATAÇÃO, INDICANDO CLARAMENTE AS NECESSIDADES, A OPORTUNIDADE E A CONVENIÊNCIA, O CUSTO-BENEFÍCIO DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO AS JUSTIFICATIVAS PARA AS QUANTIDADES INDICADAS NO ITEM 1).
(Lembrete: excluir estes subitens quando não for uma repetição da contratação).
2.1 Justicativa Complementar: Este processo trata-se de uma repetição para a contratação do(s) objeto(s) em pauta, visto que a licitação anterior foi fracassada, porque todas as propostas nais apresentadas estavam acima do preço de referência. Suas condições permanecem inalteradas em relação à licitação anterior. O relatório de conclusão do processo licitatório encontra-se anexo a este documento.
# OU
2.1 Justicativa Complementar: Este processo trata-se de uma repetição para a contratação do(s) objeto(s) em pauta, visto que a licitação anterior foi fracassada, porque todos os licitantes foram inabilitados e/ou todas as propostas nais apresentadas estavam acima do preço de referência. Suas condições permanecem inalteradas em relação à licitação anterior. O relatório de conclusão do processo licitatório encontra-se anexo a este documento.
2.2 Justicativa da Quantidade: [Indicar a metodologia adotada para a denição da quantidade estimada da contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala]
1. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
  1. N.º do Aporte: [informar].
CONTA ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO
[Informar]	[Informar]

Tabela2:ClassificaçãoOrçamentária.
  1. Dados complementares para emissão da RMS:
Código do Item / ERP	Descrição / Complementar do Item	Conta Orçamentaria*	MCU do Local da / Entrega/Número do Projeto**	Qtd. de / Parcelas	Desembolso a partir de: / (mês/ano)	Intervalo em dias
[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]

*Preencher esse campo apenas no caso de conta investimento.
**Conta custeio: informar MCU / Conta investimento: informar número do Projeto.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
(LEMBRETE:aárearequisitantedeveráadaptaraspenalidadesdemoraeinexecuçãoàscaracterísticasdoobjetoaser contratado.)
  1. MULTA DE MORA:
1. atraso	injusticado	na	execução	dos	serviços	contratados	em	relação	aos	prazos xados	neste Instrumento: [informar]% ([Informar por extenso] por cento) sobre o valor (LEMBRETE: global ou mensal, total ou da etapa questionada, ou outro parâmetro a ser denido), por dia útil de atraso, até o limite de[informar] ([informar por extenso]) dias úteis, quando poderá ensejar a rescisão contratual;
2. atraso na apresentação/reposição/complementação da garantia de execução contratual, nos moldes da Cláusula DécimaNona do Contrato: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da garantia a ser prestada ou do valor da diferença a ser reposta/complementada, por dia útil de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis. Após esse prazo será aplicado o subitem 19.1.1 do Contrato.
4.2 DEMAIS MULTAS:
1. inexecução	do(s)	serviço(s)	contratado(s),	(LEMBRETE:	conclusão nal	do	cronograma	ou	da	etapa específica),	caracterizada	após	o	limite	de	prazo	constante	na	alínea	“a”	do	subitem	16.1.2.1	do	Contrato: [informar]% ([Informar por extenso] por cento) sobre o valor (LEMBRETE: global ou mensal, total ou da etapa questionada, ou outro parâmetro a ser definido), quando poderá ensejar a rescisão contratual;
2. reincidência no descumprimento do mesmo fato gerador de penalidade de advertência já aplicada, conforme subitem16.1.1 do Contrato: [informar]% ([informar por extenso] por cento) sobre o valor mensal do Contrato para cada ocorrência;
(LEMBRETE:ESTABELECERPERCENTUALPARAQUEOVALORSEJASUPERIOR A 100 (CEM) VEZES O PRIMEIRO PORTE DA CARTA COMERCIAL BÁSICO (PPCC).
na rescisão do Contrato, com base nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “c” do subitem 17.1 do Contrato, seráaplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente atualizado do Contrato, na data da rescisão.
(LEMBRETE: INSERIR MULTAS REFERENTES AOS DESCUMPRIMENTOS DE CLÁUSULAS DO PROJETO BÁSICO, SE FOR O CASO).
4.3 Obrigações da Contratada e da Contratante.
4.3.1 Conforme conteúdo constante nas respectivas cláusulas da minuta do contrato.
5 PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados após a prestação do serviço, mediante a apresentação de documento(s) scal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma abaixo:
Data de Atesto da NF	Vencimento
Dia 1 a 15 do mês	Dia 16 do / M+1
Dia 16 a 31 do mês	Dia 28 do / M+1

Legenda:
M = mês do atesto
M + 1 = mês do atesto acrescido de um mês
6 TRIBUTOS/IMPOSTOS: Além dos tributos e impostos devidos, incidirá o ISS. 7 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO:
7.1 Prazo de início da execução do serviço: até [informar] ([informar por extenso]) dias corridos a partir da vigência do Contrato ou [informar outro marco].
7.2 Cronograma de execução do serviço: os serviços devem ser realizados de acordo com o cronograma de execução descrito a seguir.
(LEMBRETE: QUANDO FOR O CASO).
ETAPAS	PRAZO
[Informar]	[Informar]

Tabela2:CronogramadeExecuçãodosServiços
7.3 Local(is) de prestação dos serviços: [Informar].
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (Lembrete: vide novas regras para garantia - MANLIG 6/9, subitem 2.1.1) [Escolha uma das opções]
Não será exigida.
Justificativa: [Informar]
OU
Será exigida em percentual equivalente a[Informar] % ([Informar] por cento) sobre o total adjudicado à CONTRATADA.
[Lembrete: Pode ser de até 5% - o percentual poderá ser denido em função da relevância do objeto, do valor da contratação e dos riscos inerentes à execução contratual]
VIGÊNCIA: O período de vigência do Contrato será de [Informar] ([Informar por extenso]) meses. [Lembrete: a área requisitante, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto deve demonstrar tecnicamente, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, o benefício advindo da definição do prazo de vigência do contrato acima de 12 meses] 9.1 PRORROGAÇÃO: [Escolha uma das opções]
9.1.1 Não se aplica.
# OU
9.1.1 Se aplica, limitado a 05 (cinco) anos. [Lembrete: a área requisitante deve demonstrar tecnicamente a vantajosidade de prever a possibilidade de prorrogação.]
10 REAJUSTE: o reajuste será aplicado pelo índice [informar] nas parcelas previstas na Planilha de Custos, conforme as condições previstas no subitem 14.1.5 do Contrato.
1. VISTORIA TÉCNICA [Escolha uma das opções]
  1. Não será exigida.
OU
11.1 A vistoria será facultada, conforme condições dispostas no Edital.
11.1.1 A vistoria deverá ser previamente agendada por meio do telefone[Informar], com o Sr. [Informar], no horário de [Informar], até [Informar] ([Informar por extenso]) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
MATRIZ DE RISCO: (ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES).
12.1 Não se aplica.
Justificar: [informar].
# OU
12.1 Se aplica conforme Anexo 2 deste Instrumento.
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o ramo de atividade de acordo com o objeto deste Edital, conforme modelo constante no Apêndice 1 (modelo II) do Edital.
[Lembrete: a denição de quantitativos mínimos deve levar em consideração as parcelas de maior relevância e valor significativo, guardando proporção com a dimensão e a complexidade do objeto]
[excluir a opção que não se aplica]
13.1 Quantitativo mínimo: Não será exigido.
# OU
13.1 Quantitativo mínimo: Deverá ser comprovado a execução de contrato(s) com um mínimo de[informar (informar por extenso) [postos de trabalho/horas/volume/m²/etc].
Justificar a necessidade de exigência de quantitativo mínimo:[Informar]
[Lembrete: a denição de experiência mínima deve demonstrar a essencialidade, o quantitativo, o risco, a complexidade ou qualquer outra particularidade do serviço a ser contratado]
[excluir a opção que não se aplica]
13.2 Prazo mínimo: Não será exigido.
# OU
13.2 Prazo mínimo: Deverá ser comprovado experiência mínima de [informar (informar por extenso) dias/meses/anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços compatíveis com o objeto licitado.
Justificar a necessidade de exigência de prazo mínimo:[Informar] 14 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
a) Consórcio: [Escolha uma das opções]
Não será permitida a participação sob a forma de Consórcio.
Justificar: [Informar].
# OU
Será permitida a participação de Consórcio. Justificar: [Informar].
b) Subcontratação: [Escolha uma das opções]
Não será permitida a Subcontratação.
Justificar: [Informar].
# OU
Será permitida a Subcontratação. [Especificar a parcela que poderá ser Subcontratada] Justificar: [Informar].
c) Cooperativas: Será admitida a participação de Cooperativas, desde que não haja relação de subordinação entre esta e os cooperados, sendo os serviços prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados.
1. PESQUISA DE MERCADO:
  1. Não se aplica
OU
15.1 Prazo para a conclusão da pesquisa de mercado:
    1. de 10 (dez) dias úteis.
  2. Prazo para recebimento da cotação do fornecedor:
    1. de 5 (cinco) dias úteis.
  3. Dados da última contratação: [ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES]
    1. não houve contratação anterior.
# OU
15.3.1 houve contratação anterior, conforme quadro a seguir.
Empresa	Nº do Contrato/Ata	Vigência	Forma de Contratação / (SRP/CONV)	Valor do / Contrato / (R$)
[Informar]	[Informar]	[Informar Data início e Data fim]	[Informar]	[Informar]

15.3.1.1 A contratação anterior, trata-se de:
1. contratação de objeto e abrangência idênticos ou similares: (	) SIM (	) NÃO
2. o objeto da contratação está sendo ou foi executado regularmente: (	) SIM (	) NÃO
(Obs:Preçoshistóricosdecontratosinexecutadostotalmentee/ourescindidosdevemserdescartados).
15.4 Possíveis fornecedores:
Fornecedor	CNPJ	Endereço	Telefones	E-mail
[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]

Tabela5:PossíveisFornecedores
16 GESTORES:
ÁREA GESTORA OPERACIONAL: NOME DA ÁREA: [Informar]
TELEFONE: [Informar]
E-MAIL: [Informar]
DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO/SUPLENTE/APOIADOR DE [CONTRATO/AS/AF]
O(s) empregado(s) mencionado(s) a seguir, cam designados para exercer asatividades de scalização descritas no Anexo deste Termo, relativas ao(s) instrumento(s) contratual(is) a ser(em) originado(s) do processo de contratação NUP/Sei nº [Informar], referente ao TSC [nº/ano], cujo objeto refere-se [à prestação de serviço de (Informar o objeto)] ou [ao fornecimento de (Informar o objeto)]:
FISCAL DO CONTRATO
NOME: [ informar ]
MATRÍCULA: [ informar ]
CARGO: [informar]
LOTAÇÃO: [informar]
SUPLENTE
NOME: [ informar ]
MATRÍCULA: [ informar ]
CARGO: [informar]
LOTAÇÃO: [informar]
APOIADOR(ES) (se houver)
NOME: [ informar ]
MATRÍCULA: [ informar ]
CARGO: [informar]
LOTAÇÃO: [informar]
"A partir da autorização desta contratação a presente designação produzirá efeito imediato, cabendo à área gestora operacional proceder à emissão e geração da respectiva portaria de designação especíca, mediante sua atualização e vinculação ao(s) contrato(s) originado(s) do presente processo, por meio do sistema corporativo de emissão de portarias PSER".
17 ANEXOS:
Anexo 1 - Checklist REQUISITANTE - devidamente preenchido (Modelo disponibilizado no SEI) [Obs: Para correta instrução do processo de contratação, o Requisitante deverá incluir este anexo, devidamente preenchido.]
Anexo 2 - Matriz de Riscos (MODELO DISPONIBILIZADO NO SEI)
Anexo 3 - Descrição/Especificação Técnica/ Projeto Básico
Anexo 4 - Planilha de Custos
Anexo 5 - Memória de Cálculo do Custo de Referência, se for o caso.
Anexo 6 - Ato de Designação de Fiscal/Suplente de contrato/AF/AS
Outros: [Informar]
OBS: No projeto básico deverá conter as condições do acordo no nível de serviço, conforme previsto na cláusula décima segunda, na minuta do contrato.
As informações prestadas neste TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (TSC) e seus respectivos Anexos são de responsabilidade do órgão emissor, ressalvadas as informações prestadas pelas demais áreas.
1. IDENTIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS (ELETRÔNICAS)
  1. Elaborado por: [Informar nome, matrícula e lotação].
  2. De acordo: [Informar nome, matrícula e lotação].
  3. Autorização da contratação nas condições definidas neste Termo: [Informar nome, matrícula e lotação].
18.3.1 PRT/[Informar] SEI	nº [informar] (Lembrete:informareinserirohyperlinkdaportariadesubdelegaçãoou substituição,quandoforocaso)
ATO DE DESIGNAÇÃO DE [FISCAL/SUPLENTE/APOIADOR] DE [CONTRATO/AS/AF]
REFERÊNCIA: Lei nº. 13.303/2016; Manual de Licitação e Gestão - MANLIG Módulo 6, Capítulo 3.
Nos termos da designação constante no item “Gestores” do presente TSC, o(s) empregado(s) cam designados(s) a exercer as atividades de scalização descritas neste ato, relativas ao(s) instrumento(s) contratual(is) a ser(em) originado(s) do presente processo de contratação.
Além de exercer outras atividades compatíveis com o cargo que ocupa, sãoatribuições especícas do fiscal/suplente/apoiador designado:
1. Fiscalizar o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências (eventos) relacionadas com a execução doinstrumento contratual, no que tange à quantidade, qualidade, preço e prazos, inclusive avaliação de desempenho (se for o caso), interagindo diretamente com a contratada, a m de que adote as providências cabíveis com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
2. Registrar, imediatamente, as irregularidades que sejam passíveis de penalização e encaminhar os respectivosdocumentos à área gestora operacional;
3. Medir ou conferir a execução do objeto contratado, para ns de atesto dos documentos hábeis para faturamento pela área competente, solicitando à área gestora operacional, se necessário, suporte/apoio técnico especializado;
4. Acompanhar, receber, conferir a autenticidade e validar os documentos especificados no instrumento contratual;
5. Receber e aceitar/recusar o bem ou serviço, com emissão do(s) termo(s) de recebimento, de aceitação ou de recusa,para os casos que assim exigirem;
6. Atestar a realização do serviço ou o fornecimento nos documentos hábeis para faturamento com relação às quantidades,qualidade, preço e prazos, prestando ao scal (no caso do apoiador) ou à área gestora operacional, respectivamente, todas as informações necessárias;
7. Demais atribuições descritas no MANLIG Mód. 6, Cap. 3 e Anexos;
8. Outras, descritas em portaria de designação específica.
1. Todas as atribuições do scal serão coordenadas pela área gestora operacional, que será corresponsável por todos os atos da fiscalização, conforme previsto no MANLIG.
2. A ecácia deste ato de designação será a partir da autorização da contratação no TSC, cabendo à área gestora operacional proceder à sua atualização/substituição, mediante a emissão de portaria de designação especíca com a necessária vinculação ao(s) instrumento(s) contratual(is) originado(s) do processo de contratação, por meio do sistema corporativo de emissão de portarias - PSER.
______________________________________________________________________________________________________
TSC_Serv_Eng_Manut_Sem_MO_(M)_16.0	NJ/...............-......../..........

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53978535

# CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº [Informar] / [Informar]
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA TIPO MENOR PREÇO
(Devendoserefetuadasasdevidasadaptaçõesaocasoconcreto,observadososlembretesdispostosnestemodelo)
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – Empresa Pública, criada pelo Decreto-lei nº 509, de
20/03/69, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNETrealizará o presente Pregão Eletrônico, que será regido pela Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 8.538/2015, Lei nº 11.488/2007, Lei nº 12.846/2013, e demais disposições aplicáveis, bem como pelas regras e condições estabelecidas neste Edital.
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Endereço: [Informar]
Telefone: [Informar]
E-mail: [Informar] (mensagens com tamanho máximo de [Informar] megabytes)
DATAS E HORÁRIOS**
Início do acolhimento das propostas: [dd/mm/aaaa] às [horas]h.
Data de Abertura das Propostas:	[dd/mm/aaaa] às [horas]h.*
Data do Pregão e horário da Disputa: [dd/mm/aaaa] às [horas]h. Intervalo mínimo entre lances: 6 segundos.
* Limite do Acolhimento das propostas: mesmos horários e data da Abertura das Propostas.
**Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e nas documentações relativa ao certame.
APÊNDICES e ANEXOS
APÊNDICE 01 - MODELOS DE ATESTADOS, DECLARAÇÕES E PROPOSTA.
1. Proposta Econômica
  1. Planilha de Custos
  2. Declaração de valores de contratos rmados para ns dos benefícios aplicáveis às ME/EPP(LEMBRETE:Seforo caso);
2. Atestado de Capacidade Técnica
3. Modelo de Declaração;
4. Declaração de Vistoria ou DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE VISTORIA(LEMBRETE:Seforocaso)
APÊNDICE 02 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO (LEMBRETE:Seforocaso)
ANEXO 01 - MINUTA DE CONTRATO
APÊNDICE 01 DO CONTRATO - MATRIZ DE RISCO
ANEXO 02 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/DESCRIÇÃO TÉCNICA/PROJETO BÁSICO
1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a prestação de serviço(s) de engenharia de manutenção sem cessão de mão de obra [especicar se corretiva e/ou preventiva] em [informar tipo(s) de instalação(ões) civil(is) ou sistema(s) ou equipamento(s) objeto do serviço a ser prestado] – com aplicação de módulos, partes, peças, componentes e insumos, discriminados no quadro abaixo, conforme [Especicação Técnica/Descrição Técnica/Projeto Básico] e demais condições deste Edital e seus Anexos.
LOTE Nº.: [Informar]
(Lembrete:verificarsehouveaplicaçãodeexclusividadeparaME/EPP/COOP,conformeTSC)
ITEM	DESCRIÇÃO	UM*	QUANTIDADE	VALOR TOTAL MÁXIMO / ACEITO PARA O ITEM
X.1	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.2	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.3	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
VALOR GLOBAL MÁXIMO DO LOTE		**		[Informar]

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade.
1.1.1 Não serão aplicados os benefícios a que se referem os art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, às licitações cujo valor estimado anual seja superior a receita bruta máxima admitida para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
1.2. Para ns da presente licitação, a incidência tributária a ser considerada para o objeto em questão é: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ressalvadas as exceções na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/03.
[Lembrete: excluir os subitens abaixo quando houver apenas um lote a ser licitado]
1.3 Quando houver mais de um lote, a abertura ocorrerá da seguinte forma: [Informar com "X" a opção que será
aplicada]
( ) Simultânea: [Informar se todos ou por etapas]
OU
( ) Sucessiva
1.3.1 No caso de abertura simultânea dos lotes, a licitante que participar da disputa em mais de um lotepoderá fazê-lo por meio de uma única chave de acesso, ou poderá solicitar ao administrador do sistema Licitações-e, conforme as regras definidas por esse operador, a disponibilização de chaves de acesso para cada lote que irá participar.
2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Pregão, correrão por conta dos recursos consignados na:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL
CONTA ORÇAMENTÁRIA		DESCRIÇÃO
[Informar]		[Informar]

3. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. A licitante poderá solicitar esclarecimentos pelo e-mail indicado no preâmbulo deste Instrumento, a partir da data de publicação deste Edital até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão pública, informando o número e o objeto da licitação.
3.1.1 As solicitações de esclarecimentos serão respondidas até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido, no link correspondente a este Edital, na página de licitações eletrônicas dos
CORREIOS, www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1 ou diretamente no site www.licitacoese.com.br.
3.2 A impugnação deste Edital poderá ser realizada por qualquer interessado, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data xada para a abertura da sessão pública, preferencialmente, pelo e-mail indicado no preâmbulo deste edital.
3.2.1. Os pedidos de impugnações serão respondidos por e-mail em até 02 (dois) dias úteis contados da data de seu recebimento.
3.2.2. A apresentação de impugnação realizada após o prazo estipulado no subitem 3.2. não a caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação.
3.3. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta serão comunicadas aos interessados que o retiraram, disponibilizadas no sitewww.licitacoes-e.com.br e divulgadas, pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
3.4. As alterações no Edital que não afetarem a formulação da proposta serão comunicadas aos interessados, conforme disposto neste Edital, não sendo alterada a data da Sessão do Pregão.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos.
4.2. Poderão participar deste pregão os interessados que comprovarem possuir os requisitos de habilitação exigidos e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especique atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital.
[Escolher uma das opções]
4.3. A participação de consórcio de empresas não será permitida.
## OU
4.3. A participação de consórcio de empresa será permitida, desde que esta condição seja declarada na proposta econômica escrita e que sejam cumpridas as demais exigências contidas no Apêndice 2.
[Escolher uma das opções]
4.4. A subcontratação não será admitida.
## OU
4.4. A subcontratação das parcelas [Informar] será admitida, desde que seja declarada na proposta econômica escrita quais as parcelas que serão subcontratadas.
4.5. A participação de cooperativa será admitida na presente licitação, desde que não haja relação de subordinação entre esta e os cooperados, sendo os serviços prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados.
4.6 Não poderá participar da presente Licitação a empresa:
cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregadodos
Correios;
1. suspensa ou impedida pelos Correios, quando perdurarem os efeitos da sanção;
2. declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada aempresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
3. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com osCORREIOS há menos de 6 (seis) meses.
4. empresas que se encontrem sob falência decretada, recuperação judicial e extrajudicial, concurso de credores,dissolução ou liquidação;
  1. será permitido a participação de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;
5. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos emcomum;
  1. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ourepresentantes legais comuns, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
6. impedida de licitar e contratar com fulcro no art. 7º da Lei 10.520/2002, enquanto perdurarem os efeitos da sanção,desde que o órgão aplicador seja da esfera Federal.
7. impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da União, pelo prazo máximode 3 (três) anos, aplicada por autoridade competente de qualquer órgão da Administração Pública direta, autárquica e fundacional da União, com fundamento no art. 156, III, da Lei 14.133/2021;
8. declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal, por até 5 (cinco) anos, aplicada porautoridade competente do Tribunal de Contas da União - TCU, com fundamento no art. 46 da Lei 8.445/1992.
4.6.1 Também não poderá participar desta Licitação:
1. empregado ou dirigente dos CORREIOS;
2. quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil (ex.: cônjuge, companheiro, pais, avós, lhos, netos, irmãos, tios, sobrinhos, cunhados, sogro e genro), com dirigente ou empregado dos CORREIOS, cujas atribuições envolvam a atuação direta nas áreas responsáveis pelo planejamento, instrução, condução, análises, pareceres, aprovação e demais atos relativos à licitação ou contratação direta e com autoridade do ente público a que os
CORREIOS esteja vinculado;
cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com arespectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.
4.6.2 Matriz e Filial(is) serão consideradas como única pessoa jurídica. A(s) sanção(ões) aplicada(s) à matriz abrange(m) a(s) filial(is) e vice-versa.
4.7 Poderá ser impedida de participar da presente Licitação a empresa:
1. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
2. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
3. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea,no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
4. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, noperíodo dos fatos que deram ensejo à sanção;
5. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresadeclarada inidônea;
4.8 As vedações acima aplicam-se às pessoas físicas quando participarem na condição de licitantes, no que couber.
5. VISTORIA TÉCNICA
[Escolha uma das opções]
5.1 Não se aplica.
## OU
5.1 A licitante poderá realizar vistoria técnica para inteirar-se das condições dos locais onde serão prestados os serviços objeto desta contratação, levando-se em conta as características, eventuais diculdades e demais peculiaridades do objeto.
5.1.1 A vistoria deverá ser previamente agendada por meio do telefone [Informar], com o Sr. [Informar], no horário de [Informar], até [Informar] ([Informar por extenso]) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
5.1.2 A licitante que decidir por não realizar a Vistoria Técnica, para subsidiar a elaboração de proposta econômica, deverá entregar a Declaração de Renúncia ao Direito de Vistoria conforme modelo constante neste Edital.
1. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
  1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio dainternet, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
  2. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, denominadoPregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico licitaçõese, constante da página eletrônica dos CORREIOS, www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1 ou
diretamente no site www.licitacoes-e.com.br.
CADASTRAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES-e -
6.3. Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão realizar o prévio cadastramento junto às Agências do Banco do Brasil, sediadas no País, para obtenção de chave de identicação e senha pessoal
(intransferíveis).
6.3.1. Os interessados em se cadastrar no sistema poderão obter maiores informações na Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefones: 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais localidades, ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br.
6.3.2 No caso de cadastramento de sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado), a empresa deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.3.3. Os interessados poderão nomear representantes, devidamente cadastrados, para realização de negócios em seu nome e sob sua responsabilidade.
      1. Os representantes, deverão comprovar tal condição, mediante a apresentação de procuração por instrumentopúblico ou particular, atribuindo poderes para formular propostas e lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.
      2. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o signatário nomear procurador,mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
  1. A chave de identicação e a senha terão validade de até 12 (doze) meses e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do administrador do sistema.
  2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuadadiretamente ou por seu representante, não cabendo ao órgão administrador do sistema ou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
  3. O cadastramento do interessado e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidadelegal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.6.1. Nenhum representante legal poderá representar mais de uma empresa licitante para o mesmo lote, neste Certame.
6.7. O interessado deverá comunicar imediatamente ao órgão administrador do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
PARTICIPAÇÃO -
6.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível da licitante e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (licitações-e), observados a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital para abertura da sessão pública.
    1. O acesso ao sistema eletrônico é feito pela página de compras eletrônicas dos CORREIOS, www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1 ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.
    2. A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,declarando e assumindo como rmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao administrador do sistema ou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
# - REGISTROS DAS PROPOSTAS -
6.9. Quando do registro da proposta no sistema, é vedado inserir qualquer elemento (na proposta, anexos ou informações adicionais), que possa identificar a LICITANTE, sob pena de desclassificação.
6.9.1. É recomendável que as LICITANTES registrem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo administrador do sistema e apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas.
6.9.2. Após o registro da proposta, as LICITANTES deverão encaminhar os documentos de habilitação exigidos no Edital, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
6.9.3. Até a abertura da sessão, as LICITANTES poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente apresentados.
6.9.4. As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas (ME/EPP/COOP), para exercerem o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, deverão informar no sistema o tipo de segmento de empresa que representam. A falta desta informação implicará a perda desse direito.
6.9.5. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A LICITANTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.
6.9.6. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta após a negociação.
6.9.6.1. Na indicação do valor unitário, somente serão consideradas 2 (duas) casas decimais.
# - SESSÃO PÚBLICA -
6.10. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a sessão pública nainternetserá aberta por comando do Pregoeiro.
6.10.1. Caberá à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, cando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema ou de sua desconexão.
6.11. O Pregoeiro vericará as propostas apresentadas, desclassicando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.11.1. A desclassicação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.11.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classicadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
6.12. Classicadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as LICITANTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.12.1. Aberta a etapa competitiva, as LICITANTES deverão estar conectados ao sistema na sala virtual de disputa para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, a LICITANTE será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.12.2. Os lances ofertados serão no valor global do lote.
6.12.3. A LICITANTE poderá oferecer lance inferior ao valor do seu último lance, ainda que superior ao do primeiro colocado da disputa.
6.12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo para ns de classicação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
6.12.5. Durante o transcurso da sessão pública, as LICITANTES serão informadas, em tempo real, dos seus respectivos últimos lances registrados no sistema, do menor lance registrado, bem como da ordem de classificação.
6.12.6 Serão adotados para o envio de lances os seguintes modos de disputa:
I) Aberto
6.12.6.1. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.12.6.1.1. Caso haja lances enviados no período de duração da prorrogação automática de que trata o subitem
6.12.6.1, haverá nova prorrogação de 2 (dois) minutos, e assim sucessivamente.
6.12.6.1.2. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens 6.12.6.1. e 6.12.6.1.1 a sessão pública será encerrada automaticamente.
6.12.6.1.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
OU
I) Aberto e Fechado.
6.12.6.1. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de15 (quinze) minutos.
6.12.6.1.1. Encerrado o prazo previsto no subitem 6.12.6.1 o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
6.12.6.1.2. Encerrado o prazo de que trata o subitem 6.12.6.1.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.6.1.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores a de valor mais baixo, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classicação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.6.1.4. Na ausência de lance nal e fechado haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classicação, possam ofertar um lance nal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.6.1.5. Encerrados o prazo de 5 (cinco) minutos estabelecido nos subitens 6.12.6.1.2, 6.12.6.1.3 e 6.12.6.1.4, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
6.12.6.1.6 Na hipótese de não haver licitante classicado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justicativa, admitir o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classicação, possam ofertar um lance nal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.7 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às LICITANTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.12.7.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada 24 (vinte e quatro) horas após comunicação às LICITANTES participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
# - JULGAMENTO -
6.13. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global do lote.
6.14. Após o encerramento da fase de lances será assegurada preferência na contratação de ME/EPP/COOP nos termos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, exceto às contratações cujo valor estimado anual seja superior a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
6.14.1. O sistema identicará automaticamente as ME/EPP/COOP que declararam exercer este direito e examinará a situação de empate.
6.14.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP/COOP, beneciadas e favorecidas pelo regime diferenciado da Lei Complementar 123/06, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
1. a licitante em situação de empate, melhor classicada, será convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a contar da convocação pelo Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito. Nesta fase somente a empresa convocada poderá oferecer novo lance, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada;
2. não havendo manifestação da licitante convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco)minutos, o sistema/pregoeiro vericará se há outra situação de empate realizando a convocação de forma automática/manual;
3. no caso de propostas apresentadas pelas licitantes com valores equivalentes, estas não serão consideradas iguais e aclassificação será feita conforme a ordem de apresentação das propostas;
4. não havendo situação de empate o Pregoeiro encerrará a disputa do lote.
6.14.2. A condição de empate não se aplica se a proposta de menor preço tiver sido apresentada por licitantes beneficiadas pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/2006.
6.14.3. Na hipótese da não classicação da licitante favorecida pela Lei Complementar nº 123/2006, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada voltará à condição de primeira classificada.
6.15. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:
1. - disputa nal, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;
2. - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que previsto sistema objetivo de avaliaçãoinstituído;
3. ‑ desenvolvimento, realizado pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento federal;
4. ‑ desenvolvimento, realizado pelo licitante, de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle; V - sorteio.
# - NEGOCIAÇÃO -
6.16. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema, viachat, solicitação de negociação com a LICITANTE que tenha apresentado a proposta classicada em primeiro lugar, ou com a LICITANTE que passe a ocupar esta posição, para que sejam obtidas condições mais vantajosas, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
6.17. Quando todas as propostas estiverem acima do valor estimado da contratação, e não houver sucesso na negociação com a primeira colocada para reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado, o pregoeiro deverá negociar com as demais licitantes, considerando a ordem de classificação inicialmente estabelecida.
6.17.1. A critério do pregoeiro, poderá ser efetuada consulta por meio do chat de mensagens, concedendo prazo único às demais licitantes, de no mínimo 2 (duas) horas, para que somente se manifestem quanto ao interesse em reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado da contratação.
6.17.2. Após o decurso do prazo, a NEGOCIAÇÃO ocorrerá apenas com as licitantes que tenham manifestado interesse em reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado da contratação, observando-se a ordem de classicação inicialmente estabelecida.
6.17.3. Se após a negociação com as demais licitantes não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado da contratação, ou nenhuma licitante manifestar interesse em reduzir ou igualar o seu preço ao valor estimado da contratação, a licitação será declarada fracassada.
6.18. As licitantes deverão enviar a proposta e a planilha de custos, se for o caso, adequadas ao último lance ofertado após a negociação, conforme modelos disponíveis neste Edital e, se necessário, os documentos complementares, sob pena de desclassificação.
6.18.1 O pregoeiro estipulará no sistema o prazo de envio da proposta e dos documentos complementares, considerando o mínimo de 02 (duas) horas úteis.
# - VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS -
6.19. Após o encerramento da negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classicada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado da contratação, observados, ainda, os prazos para prestação dos serviços, as especicações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, tributos e encargos, custos diretos e indiretos e as demais condições definidas neste Edital.
6.19.1 No momento da apresentação da proposta escrita, o valor global do lote não poderá ser majorado em relação ao do último lance ofertado e registrado no sistema.
6.19.1.1. Após a apresentação da proposta econômica escrita, poderão ser admitidos ajustes nos valores dos seus itens desde que tais ajustes não excedam o valor máximo aceito para cada item e não resultem em majoração do valor global do lote.
6.19.1.2. Serão desclassicadas as propostas que, após eventuais ajustes, apresentarem valor global do lote ou total de qualquer item superior ao valor estimado da contratação, observado o disposto no subitem 6.17.
6.19.2. A LICITANTE que apresentar declaração falsa para os ns de aplicação do enquadramento previsto no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, será desclassicada e estará sujeita à aplicação da penalidade prevista no subitem 9.1.2 deste edital.
6.20. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e ecácia para ns de classificação.
6.21. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, vericando primeiro a situação de empate detectada automaticamente pelo sistema e a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
# HABILITAÇÃO
7.1 A habilitação dos interessados será vericada em consonância com o Art. 58 da Lei n° 13.303/2016, para comprovação da possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do interessado, de sua qualificação técnica e capacidade econômica e financeira.
7.1.1 As LICITANTES pré-qualicadas estarão dispensadas de apresentar os documentos de habilitação exigidos neste Edital, salvo os porventura vencidos. [Lembrete: excluir esse subitem se não houver pré-qualicação de fornecedores indicada no TSC]
7.2 A comprovação do ramo de sua atividade será feita, conforme o caso, por meio de:
1. registro comercial, no caso de empresa individual;
2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus Administradores;
3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato deregistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
7.2.2 O ramo de atividade da empresa deverá ser pertinente ao objeto licitado;
7.3 A prova de regularidade fiscal e trabalhista será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa da União da Fazenda Federal) e Contribuições Sociais e às de Terceiros (INSS);
1. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
7.4 A qualicação técnica será comprovada mediante apresentação de Atestado(s)de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o ramo de atividade de acordo com o objeto deste Edital, conforme modelo constante no APÊNDICE 1 (modelo II) do Edital.
[excluir a opção que não se aplica]
7.4.1Quantitativomínimo:Nãoseráexigido.
OU
7.4.1Quantitativomínimo:Deverásercomprovadoaexecuçãodecontrato(s)comummínimode[informar(informar porextenso)[postosdetrabalho/horas/volume/m²/etc].
[excluir a opção que não se aplica]
7.4.2Prazomínimo:Nãoseráexigido.
OU
4.2Prazomínimo:Deverásercomprovadoexperiênciamínimade[informar(informarporextenso)dias/meses/anos, ininterruptosounão,naprestaçãodeserviçoscompatíveiscomoobjetolicitado.
7.4.3 Os atestados que apresentarem períodos concomitantes serão computados uma única vez.
7.4.4 A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.
  1. A capacidade econômica e nanceira será comprovada mediante apresentação de Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, exigidos na forma da lei, para comprovar:
    1. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), relativos à boa situação nanceira, maiores que 1,0 (um). O cálculo dos citados índices serão efetuados, conforme a seguir:
ILG / =	Ativo Circulante + Realizável a Longo / Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não / Circulante

ISG / =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não / Circulante

ILC / =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

7.5.1.1 A LICITANTE que apresentar pelo menos um dos índices indicados acima, igual ou inferior a 1 (um), deverá comprovar que possui patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do preço negociado do lote.
    1. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, exigíveis nos termos dos subitens 7.5.2.1 e7.5.2.2, deverão ser apresentados contendo no mínimo:
1. Resultados das contas do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido;
2. Resultados das contas de receita, despesa e lucro/prejuízo do Exercício;
3. Comprovação do registro do Balanço e da Demonstração do Resultado do Exercício na Junta Comercial ou em órgãocompetente.
7.5.2.1. Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício social, caso a sessão publica ocorra a partir do primeiro dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-Calendário a que se refere a escrituração.
7.5.2.2. Poderá ser apresentado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício do penúltimo exercício social, caso a sessão publica ocorra até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao anocalendário a que se refere a escrituração.
7.5.2.3 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios.
7.5.2.4 As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de 1 (um) ano deverão apresentar o balanço de abertura ou intermediário, conforme o caso.
7.5.2.5 As sociedades constituídas com mais de 1 (um) ano de exercício poderão apresentar o balanço intermediário, desde que haja comprovação de que o estatuto ou contrato social autoriza a sua emissão, ou em decorrência de lei.
7.5.3 Também deverá ser apresentado Certidão negativa de falência e recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou, quando for o caso, de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física;
7.5.3.1 Se a certidão apresentada contiver a observação de que o seu conteúdo declaratório (nada consta) não abrange eventuais processos que tramitam eletronicamente, deverá ser apresentada a Certidão negativa de falência e recuperação judicial e extrajudicial emitida pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE ou outro sistema eletrônico próprio do Tribunal da região da sede da pessoa jurídica;
7.5.3.2 Quando o prazo de validade não estiver expresso na Certidão, deverá ser considerado válido para os efeitos deste Edital, desde que expedida em 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da emissão do documento;
7.5.3.3 Caso a certidão apresentada seja positiva, a licitante deverá comprovar o acolhimento ou a homologação de seu plano de recuperação judicial ou extrajudicial, respectivamente, pelo juízo competente;
7.6 O interessado deverá apresentar também os seguintes documentos:
1. Declaração conforme modelo III do apêndice 1 deste Edital, que atende os seguintes pontos;
  1. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
  2. até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade dedeclarar ocorrências posteriores;
  3. atende plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital;
  4. ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das
obrigações objeto desta licitação;
  1. não está incurso em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei nº 13.303/2016.
  2. que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos originais.
  3. Declaração de que é MICROEMPRESA – ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP / COOPERATIVA – COOP, quandofor o caso.
2. Apresentação de Declaração de Vistoria,quando for exigida, para ns de comprovação que a licitante realizou vistoria no local onde serão executados/prestados os serviços, ou Declaração de Renúncia ao Direito de Vistoria, conforme modelos constantes neste Edital. (LEMBRETE:Quandoforocasodetalexigência)
  1. Os documentos de habilitação previstos no presente Edital serão vericados, preferencialmente, por meio do Sistema de Cadastramento Unicado de Fornecedores - SICAF, sendo que as informações para cadastramento no SICAF estão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br
  2. Além da consulta ao SICAF, o CNPJ/CPF do interessado deverá ser vericado nos Cadastros Nacionais de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponível no portal da transparência, e de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça/CNJ.
7.8.1 Caso haja registro impeditivo da contratação, a licitante será inabilitada quando a penalidade incorrer no art. 38, da Lei nº 13.303/2016.
7.9 Poderão ser consultados os sítios ociais emissores de certidões, especialmente quando o interessado esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF, sendo os resultados da consulta considerados como meio de prova.
  1. Os documentos complementares à habilitação, quando necessários à conrmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, bem como aqueles, porventura, vencidos no SICAF, deverão ser encaminhados pelo licitante melhor classicado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo estipulado pelo pregoeiro no subitem 6.18.1, sob pena de inabilitação.
  2. Na forma da Lei Complementar 123/06, no caso de Microempresa - ME / Empresa de Pequeno Porte – EPP / Cooperativa - COOP, havendo alguma restrição na regularidade scal e trabalhista, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério dos CORREIOS, para a regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento da convocação do licitante pelo Pregoeiro, após concluída a análise dos documentos de habilitação, sendo que, após esse prazo, será inabilitada do certame.
    1. A prorrogação do prazo previsto no subitem 7.11. poderá ser concedida, quando requerida pelo licitante,mediante apresentação de justificativa.
    2. A licitante ME/EPP/COOP, beneciada pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo havendo alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista.
7.11.3 A abertura da fase para manifestação de intenção de interposição de recurso, em relação ao resultado do certame, ocorrerá somente após os prazos de regularização scal e trabalhista de que tratam os Subitens 7.11. ou 7.11.1., ou após a regularização fiscal e trabalhista da licitante.
7.11.4. A não apresentação de documentação scal e trabalhista devidamente regularizada, no prazo concedido pela Administração, acarretará a perda do direito à adjudicação, sem prejuízos das sanções previstas neste Edital.
  1. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” expedidos por quaisquer órgãos, em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.
  2. O não cumprimento das exigências contidas neste Item implicará na inabilitação da licitante do certame, cando, também sujeita às penalidades previstas neste Edital.
  3. Quando admitida a participação de Cooperativas, além dos documentos acima exigidos, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1. Certificado de Registro de Cooperativa, emitido pela Organização das Cooperativas Brasileiras;
2. Estatutos sociais e suas alterações posteriores;
b.1) Para efeito de habilitação jurídica as Cooperativas deverão observar o disposto na Lei 5.764/1971;
relação nominal e respectiva qualicação (identidade, CPF, endereço, número de inscrição de autônomo junto ao INSS
- NIT) de todos os cooperados que farão parte da equipe que executará o objeto licitado;
d) modelo de gestão operacional, com a indicação de que o trabalho será executado de forma compartilhada ou em rodízio, bem como as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória.
7.15 O CNPJ do interessado utilizado nesta licitação deverá ser o mesmo compreendido no SICAF e em todos os documentos de habilitação. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o interessado for a lial, todos os documentos deverão estar em nome da lial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.16 Constatado o atendimento a TODAS as exigências xadas no Edital, o Pregoeiro declarará a licitante como vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do referido Pregão, caso não haja recurso.
# RECURSOS
8.1. Após a declaração da licitante vencedora, será aberto o prazo de24 (vinte e quatro) horas para as demais licitantes manifestarem sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, com o registro da síntese de suas razões.
8.1.1. Para as licitantes que manifestarem a intenção de recurso, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da declaração da licitante vencedora, para apresentar as razões relacionadas à intenção manifestada, cando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vistas dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
8.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, cando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
8.3. O Recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.
8.5. Os Recursos contra a decisão de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS deverão ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
8.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.
# PENALIDADES
9.1. A LICITANTE cará sujeita às penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os Correios, quando incorrer nas hipóteses de irregularidades previstas no subitens 9.1.1 e 9.1.2, respectivamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados.
9.1.1. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do lote arrematado, quando:
1. não mantiver os preços ou as condições de habilitação;
2. recusar-se, injusticadamente, a assinar o contrato ou a ata de registro de preços ou a receber/retirar instrumento de contratação equivalente.
9.1.1.1. Para definição da multa deverão ser observados os limites abaixo:
1. Lote de até R$ 1.000.000,00 - multa limitada a 10.000 (dez mil) vezes o Primeiro Porte da Carta Comercial.
2. Lote de R$ 1.000.000,01 a R$ 5.000.000,00 - multa limitada a 20.000 (vinte mil) vezes o Primeiro Porte da CartaComercial.
3. Lote acima de R$ 5.000.000,00 - multa limitada a 40.000 (quarenta mil) vezes o Primeiro Porte da Carta Comercial.
9.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, por até 2 (dois) anos, quando:
1. fizer declaração falsa;
2. apresentar documento falso;
3. Fazer declaração falsa de que é destinatária do tratamento diferenciado a que se refere a Lei Complementar 123/2006, para se beneficiar na licitação (Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa - COOP); d) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
1. comportar-se de modo inidôneo;
2. participar da licitação depois de haver sofrido condenação denitiva por praticar, por meios dolosos, fraude scal no recolhimento de quaisquer tributos;
3. praticar qualquer conduta tipicada pelo art. 5º, da Lei 12.846/2013 (“lei anticorrupção”) como ato lesivo à Administração Pública.
9.2. A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS poderá ser aplicada juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da LICITANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da notificação.
9.3 A pessoa jurídica incursa nas penalidades previstas na Lei nº 13.303/2016, também pode incorrer nas sanções disciplinadas pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
  1. Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovados.
  2. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
  3. As penalidades aplicadas serão registradas no SICAF.
# CONTRATAÇÃO
10.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, devendo a licitante adjudicatária manter todas as condições de habilitação.
10.2. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante adjudicatária será convocada para realizar cadastro e assinar o Instrumento Contratual eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, por meio de login e senha ou certicado digital (token), dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação pelo SEI, sob pena de caracterizar renúncia ao direito de contratação, cando sujeita às sanções previstas neste Edital.
10.2.1 Excepcionalmente e havendo concordância e interesse dos Correios, o prazo de assinatura apresentado no item
10.2 poderá ser prorrogado.
10.2.2. O prazo para liberação, pelos CORREIOS, do cadastro, de que trata o subitem 10.2, não será computado em desfavor da licitante adjudicatária.
10.2.3. As informações sobre os procedimentos para cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI serão enviadas ao licitante adjudicatário no momento da convocação.
10.3. Os Correios, a seu critério, poderá convidar a licitante adjudicatária, por meios eletrônicos ou carta com “AR” (Aviso de Recebimento), para realizar a assinatura presencial do Instrumento Contratual.
10.3.1 Havendo concordância, o prazo de assinatura presencial do instrumento contratual será de10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação, sob pena de caracterizar renúncia ao direito de contratação, cando sujeita às sanções previstas neste Edital.
10.4. Quando a licitante adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, é facultado aos CORREIOS o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classicação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada.
10.5. A Minuta do Contrato estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de contratação.
10.6. As licitantes deverão conhecer e se comprometer, por todos os seus representantes, a respeitar, cumprir e fazer cumprir durante a licitação, no que couber, o “Programa de Compliance Concorrencial dos Correios” o “Programa de Compliancedos Correios” o “Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios”, que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.correios.com.br (página principal).
10.7. O tratamento dos dados pessoais obtidos nesta licitação dar-se-á de acordo com o art. 7º, II, da Lei nº. 13.709/2018, com vistas à execução deste certame, levando-se em consideração os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.
10.8. Os Correios realizarão, para os contratos acima de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), avaliação de riscos de corrupção, reputação e integridade, com base no questionário de DueDiligencede Integridade - DDI, que deverá ser preenchido pela licitante contratada após a assinatura do contrato, conforme obrigação contida na minuta do contrato anexa a este Edital.
# DISPOSIÇÕES FINAIS DA LICITAÇÃO
11.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo os CORREIOS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
11.1.1. Havendo a revogação ou anulação desta licitação, decorrente de ato imputável ao licitante, após iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, será concedido às LICITANTES prazo de 03 (três) dias úteis para contestarem, contados a partir da data da noticação, de forma a assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
11.2. A LICITANTE é responsável pela delidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassicação da licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.
11.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior:
1. efetuar, em qualquer fase da licitação, consultas ou promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar ainstrução do processo;
2. relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para ns de classicação e habilitação da licitante, desde que sejam irrelevantes, não ram o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
3. convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.
  1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejapossível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
  2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre aslicitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
  3. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão, e observadas a legislação em vigor.
  4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dovencimento; Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na unidade dos CORREIOS promotora do evento.
  5. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual,como se nele estivessem transcritos.
# FORO
12.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária CIDADE/UF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Pregão.
[NOME]
Pregoeiro
Portaria nº [número/ano]
APÊNDICE 1 (Modelo I)
MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
1. Razão Social da Empresa: ...................................
2. CNPJ Nº.: ...........................................................
3. Validade da Proposta: ....... dias (nomínimo90(noventa)dias)
4. Prazo de Pagamento: conforme Edital...................
5. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é...................
6. Apresentamos nossa proposta para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na forma de Pregão Eletrônico, referente ao objeto doPregão no ....../20..., acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:
LOTE: [n]
ITEM	CÓDIGO ISS **	DESCRIÇÃO	UM*	QTD.	PREÇOS (R$)
					UNITÁRIO	TOTAL

VALOR GLOBAL TOTAL

*UM (Unidade de Medida) = UN - unidade
** O Fornecedor deverá informar o código da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/ 2003.
OBS: DEVERÁ SER REGISTRADO NO SISTEMA O VALOR GLOBAL DO LOTE.
1. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao el e integral cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos.
2. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigaçõesobjeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.
3. Declaro que não estou participando sob a forma de consórcio.(LEMBRETE:quandoforocaso).
## OU
Declaro, como empresa líder do Consórcio ...........(nomedaempresa,CNPJ),que estamos participando sob a forma de consórcio, cujo nome de registro é.......(nomedoconsórcio)e as empresas participantes são .......(nomedasempresas,
CNPJ);
Declaramos que parte do objeto licitado será subcontratado, sendo que as parcelas que serão subcontratadas são asseguintes:........ LEMBRETE:quandoforocaso).
## OU
1. Declaramos que o objeto licitado não será subcontratado.(LEMBRETE: quando for o caso).
2. Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou inuir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.
UF, .......de ....................de 20....
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME E CPF
PRAZOS E FORMAS PARA ENCAMINHAMENTO:
A licitante arrematante deste Pregão deverá encaminhar a Proposta e a Planilha de Custos, devidamente ajustadas aoseu último lance, após a convocação no sistema pelo pregoeiro, conforme disposto no subitem 6.18.1 deste Edital.
1.1 A Planilha de Custo deverá ser encaminhada em formato eletrônico (Calc - .ods, Excel - .xlsx ou similares), com as memórias de cálculos desbloqueadas e visíveis.
O não encaminhamento da Proposta e da Planilha de Custos, nos prazos acima denidos, implicará na sua desclassificação.
EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES:
1. Para ns de avaliação da planilha de custo, relativamente à apuração do imposto devido, a licitante arrematante optante do simples nacional deverá apresentar a receita bruta acumulada nos últimos 12 (doze) meses, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, sob pena de desclassificação.
CADASTRO DE FORNECEDOR JUNTO AOS CORREIOS
Para que seja providenciado o cadastro do fornecedor nos correios, deverá ser encaminhada carta, por e-mail, contendo os dados abaixo:
1. Inscrição Estadual: .............................................
2. Inscrição Municipal:.............................................
3. Endereço: .........................................................
4. Telefone: ......................... E-mail: .........................
5. Banco: ........... Agência: .......... Conta Corrente:..
6. Representante da Empresa: ...............................
7. Cargo: ............ RG: ............... CPF: ..................
Para que seja providenciado o cadastro do fornecedor no sei – sistema eletrônico de informação – para viabilizar a assinatura eletrônica do instrumento contratual, deverão ser informados os dados do(s) representante(s) legal(is) da empresa:
1. Nome completo do Representante legal da Empresa: ....................................
2. Cargo: ................ RG: ............................. CPF: .......................................................
3. E-mail: ......................................................
Obs.: O e-mail deverá ser único por representante, pois o mesmo será utilizado comologin de acesso restrito e individual para assinatura eletrônica do Contrato. É possível visualizar e salvar o Contrato disponibilizado.
APÊNDICE 1 (Modelo I-A)
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA
### PARASERVIÇOSSEMCESSÃODEMÃODEOBRA
LEMBRETE:OsitensconstantesnestaPlanilhapoderãoseralteradosconformeocasoconcreto.
(“INSERIRMODELODAPLANILHADEFORMAÇÃODEPREÇOS,CONSTANTENOTERMODESOLICITAÇÃODA
CONTRATAÇÃO,QUEINSTRUIOPROCESSODACONTRATAÇÃO”)
(MODELO I-B)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALORES DE CONTRATOS FIRMADOS PARA FINS DOS BENEFÍCIOS APLICÁVEIS ÀS ME/EPP
[Lembrete: o preenchimento da presente declaração é obrigatório para ME/EPP participante, nesta condição, de lotes/contratações cujo valor estimado anual seja inferior a receita bruta máxima admitida para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
Empresa ......................................, inscrita no CNPJ n°................................. e razão social........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob as penas da Lei:
( ) que não possui contratos celebrados com a Administração Pública, no ano calendário de realização do Pregão Eletrônico nº XXX/20XX, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para ns de enquadramento como empresa de pequeno porte.
OBS1.: Para as contratações com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses será considerado o valor anual do contrato na aplicação do limite para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
OBS2.: Para as contratações com prazo de vigência inferior a 12 (doze) meses será considerado o valor total do contrato.
APÊNDICE 1 (Modelo II)
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
### (Estemodeloéumexemplodecomoseráavaliadaaqualificaçãotécnicadalicitante)
Atestamos para os devidos ns que a empresa (nome e CNPJ da empresa prestadora de serviços) estabelecida à (endereço completo), na categoria de prestadora de serviços de ...................... (indicar o objeto da contratação), objeto desta licitação, prestou serviços para esta empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), na condição de cliente usuária dos serviços especificados abaixo, no período de __/__/__ a __/__/__:
SERVIÇOS:................................
N.º CONTRATO:................................... DE ...../...../.......
VALOR PARCIAL/GLOBAL (R$):.................................. (se possível).
Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
............................, .......de ....................de 20....
IDENTIFICAÇÃO (nome, cargo/função) E ASSINATURA DA DECLARANTE
CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE:
1. os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-se a relações contratuaisdistintas, caso a licitante deseje apresentar mais de um atestado;
2. a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá pela validação ou não doAtestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a análise da qualicação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível em características e prazos com o objeto da licitação.
3. não serão aceitos atestados emitidos para outras empresas que não sejam aquelas que efetivamente tenhamassinado o contrato com a emitente.
APÊNDICE 1
(Modelo III)
MODELO DE DECLARAÇÃO
Empresa ......................................, inscrita no CNPJ n°................................. e razão social........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob as penas da Lei:
* ( ) que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e/ou pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, quando for o caso.
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação; que não está incursa em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016; que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos originais;
* Assinalar se estiver participando na condição de Microempresa, de Empresa de Pequeno porte ou de Cooperativa.
Local e data
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME E CPF
APÊNDICE 1
(Modelo IV)
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
### (LEMBRETE:Seforocaso)
Declaramos para ns de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação da /CS/UF REGIONAL, relativamente ao
Pregão Eletrônico nº ....../20...., que o Sr.(a) ................................................................, representante da empresa
................................................................,	visitou	nesta	data	as	instalações	físicas	da	unidade
................................................................ dos CORREIOS, situado ................................................................, e realizou vistoria às dependências internas e externas, visando obter subsídios para a elaboração de sua proposta econômica para a licitação em questão, os quais foram inteiramente prestados pelos CORREIOS.
Responsável pela Declaração de VistoriaNome em letra de forma:
Matrícula:
Assinatura:
Data: ____/____/20....
Representante da LicitanteNome em letra de forma:
Assinatura:
Data: ____/____/20.....
APÊNDICE 1 (Modelo IV)
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA
### (LEMBRETE:Seforocaso)
Declaramos que renunciamos ao direito de realizar Vistoria Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Pregão Eletrônico nº ....../......, e que tomamos conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta econômica, nos responsabilizando por todas as consequências oriundas deste ato.
CNPJ:................................ RAZÃO SOCIAL:................................
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
NOME E CPF
APÊNDICE 2
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
### (LEMBRETE:Quandoforpossívelaparticipaçãoemconsórcio)
1.1. A constituição de consórcios observará a legislação brasileira que rege o assunto e as exigências previstas neste Edital e seus Anexos. O somatório do Patrimônio Líquido a ser comprovado pelos consorciados,na hipótese do subitem 7.5.1.1, deverá ser 30% (trinta por cento) superiorao estabelecido para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim denidas em lei.
1.1.1. O Patrimônio Líquido de cada consorciado, exceto da empresa líder, deverá ser proporcional ao seu percentual de participação no consórcio.
1.1.2. A empresa líder do consórcio deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor exigido no item 1.1 deste Apêndice.
1.1.3. Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, mediante mais de um consórcio ou isoladamente.
1.1.4. Cada consorciado responderá solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução contratual.
2.1. O consórcio interessado em participar da licitação deverá apresentar os documentos constantes do Item 7 Habilitação, de cada um dos seus consorciados.
2.1.1. O representante do consórcio, além de apresentar os documentos exigidos para cada um dos consorciados, deverá apresentar também os relacionados a seguir:
1. comprovação de compromisso, público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos representanteslegais ou procuradores dos consorciados, com poderes especícos para a prática deste ato, bem como a denição do percentual de participação econômico-financeira de cada um;
2. compromisso expresso de que os consorciados apresentarão, antes da assinatura do Contrato, o instrumento deconstituição do consórcio, devidamente aprovado pela autoridade competente de cada consorciado;
3. indicação da empresa responsável pelo Consórcio, que deverá atender as seguintes condições de liderança:
  1. representar o consórcio perante os CORREIOS durante a execução contratual;
  2. prestar as informações necessárias aos CORREIOS para as obtenções das licenças e registros referentes ao objetodesta licitação;
4. declaração de que o prazo de duração do consórcio coincidirá, no mínimo, com a vigência contratual, acrescido de 12
(doze) meses;
1. declaração de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou modicada, sem prévia e expressa anuência dos CORREIOS, até o término da execução do objeto licitado;
2. detalhamento da participação prevista de cada consorciado na execução do objeto licitado durante a vigência doContrato, bem como a denição de suas obrigações e responsabilidades, indicando o percentual de participação em relação ao objeto da licitação;
3. declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados na fase de licitação,bem como pelo fiel cumprimento do Contrato;
4. compromisso expresso de que será providenciado o arquivamento nos termos do Parágrafo Único do Art. 279 da Lei6.404/76, do instrumento de constituição do consórcio no Registro do comércio local de sua sede e respectiva publicação da certidão de arquivamento ou registrado no Cartório de Registros de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas e o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com anterioridade à assinatura do Contrato.
3.1. Deverão ser promovidos, antes da celebração do Contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido na alínea “a” do subitem 2.1.1 deste Apêndice.
4.1. Para efeito de comprovação da qualicação técnica, o consórcio poderá utilizar o somatório dos quantitativos (atestados e certificações) de cada consorciado.
Edital_Serv_Eng_Manut_Sem_MO_(M)_16.0	NJ-.........../.............-........../.........

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53978558

#### ANEXO 1
CONTRATO Nº [Informar] / [Informar]
##### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
CONTRATANTE: [Informar]
CNPJ: [Informar]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Informar]
ENDEREÇO: [Informar]
CEP: [Informar]
TELEFONE: ([Informar]) [Informar]
E-MAIL: ([Informar]) [Informar] REPRESENTANTE (S):
AUTORIDADE COMPETENTE 1: [Informar]
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: [Informar] CPF: [Informar]
AUTORIDADE COMPETENTE 2: [Informar]
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: [Informar] CPF: [Informar]
CONTRATADA: [Informar]
CNPJ: [Informar]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Informar]
ENDEREÇO: [Informar]
CEP: [Informar]
TELEFONE: ([Informar]) [Informar]
E-MAIL: ([Informar]) [Informar] REPRESENTANTE(S):
NOME: [Informar]
CARGO/FUNÇÃO: [Informar]
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: [Informar]
CPF: [Informar]
ENDEREÇO: [Informar]
CEP: [Informar]
TELEFONE: ([Informar]) [Informar]
E-MAIL: ([Informar]) [Informar]
# CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PREÇO
1.1 O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de engenharia de manutençãosem cessão de mão de obra [especicar se corretiva e/ou preventiva] em [informar tipo(s) de instalação(ções) civil(is) ou sistema(s) ou equipamento(s) objeto do serviço a ser prestado] - com aplicação de módulos, partes, peças, componentes e insumos – mediante as condições estabelecidas neste Instrumento, em seus Anexo(s)/Apêndice(s).
1.2 O valor global para o presente Contrato é de [informar] ([informar por extenso]), sendo os valores unitários os seguintes:
LOTE Nº [informar]
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM*	QUANT.	PREÇOS (R$)
					MENSAL	TOTAL
X.1	[Informar]	Serviço de manutenção preventiva.	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.2	[Informar]	Serviço de manutenção corretiva (por demanda).	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.3	[Informar]	Aplicação de módulos, partes, peças e componentes (por demanda).	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]

UM (Unidade de Medida) = UN – unidade, M – mês
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
SUBITEM	ESPECIALIDADE DOS SERVIÇOS	UM*	QUANTIDADE	PREÇO MENSAL / (R$)	PREÇO TOTAL / (R$)
X.1.1	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
X.1.2	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]
...	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]	[Informar]

UM (Unidade de Medida) = UN – unidade, M – mês
(A TABELA 2 PODE SER EXCLUÍDA, CASO A ÁREA JULGUE DESNECESSÁRIA PARA O CASO CONCRETO).
1.2.1 O valor global deste Contrato corresponde ao somatório das parcelas de serviços de manutenção (corretiva e preventiva) e aplicação de módulos, partes, peças e componentes.
1.2.1.1 O valor total do "Item X.1" corresponde ao somatório dos serviços de manutenção preventiva, conforme medição(ões) mensal(is) .
1.2.1.2 O valor total do "Item X.2" corresponde a [informar valor] % ([valor por extenso]) do valor global do lote. (BUSCAR ESSE PERCENTUAL NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (TSC)).
1.2.1.3 O valor total do "Item X.3" corresponde a [informar valor] % ([valor por extenso]) do valor global do lote. (BUSCAR ESSE PERCENTUAL NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (TSC)).
1.3 O preço xado para prestação dos serviços objeto deste Contrato refere-se à execução com a máxima qualidade, em observância aos critérios de avaliação dos serviços denidos no Projeto Básico, Anexo [informar] ao Edital.
1.4 No preço estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, e quaisquer outros necessários ao el e integral cumprimento desta contratação.
# CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO
2.1 O prazo para início da execução dos serviços é de até [informar] ([informar por extenso]) dias úteis, contados a partir da data de vigência do Contrato.
(O IDEAL É O PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SER DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS).
# CLÁUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3.1 Os serviços devem ser realizados de acordo com o seguinte cronograma de execução:
(LEMBRETE: QUANDO FOR O CASO).
ETAPAS	PRAZOS
[Informar]	[Informar]

CLÁUSULA QUARTA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 Os serviços devem ser prestados no(s) seguinte(s) endereço(s):[informar].
# CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 As despesas decorrentes da prestação do serviço objeto deste Contrato correm por conta da seguinte classicação orçamentária:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL
Conta Orçamentária	Descrição
[Informar]	[Informar]

# CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA
6.1 O período de vigência do presente Contrato será de [informar] ([informar por extenso]) meses, podendo ser prorrogado, limitado a 05 (cinco) anos, sendo contado a partir da assinatura pela Autoridade Competente dos Correios.
6.1.1 Havendo ou não interesse na prorrogação do Contrato, as PARTES devem se manifestar expressamente em até 160 (cento e sessenta) dias corridos antes do término da vigência contratual.
## OU
6.1.1 O período de vigência do presente Contrato é de[informar] ([informar por extenso]) meses, sendo contado a partir da assinatura pela autoridade competente do Correios, não podendo ser prorrogado. (LEMBRETE: O PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA É 5 (CINCO) ANOS).
# CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO
7.1 A gestão deste Contrato será feita:
7.1.1 Por parte da CONTRATANTE:
Área Gestora Operacional: [Informar]
Telefone: [Informar]
E-Mail: [Informar]
Área Gestora Administrativa: [Informar]
Telefone: [Informar]
E-Mail: [Informar]
7.1.2 Por parte da CONTRATADA:
Nome do Gestor: [Informar]
Telefone: [Informar]
E-Mail: [Informar]
CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
# CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Manter todas as condições de habilitação e qualicação exigidas na licitação, durante todo o período desta contratação.
8.1.1 A CONTRATADA deverá manter atualizado os dados cadastrais no Cadastro de Fornecedores dos Correios.
8.2 Executar os serviços em estrita observância aos detalhamentos constantes neste Instrumento e seus anexos/apêndices, bem como no Projeto Básico edemais anexos/apêndices do Edital.
8.3 Emitir documento scal com o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que consta neste Instrumento, discriminando em sua estrutura o serviço/etapa/parcela, o local da prestação do serviço, bem como destacar o número e o objeto deste Contrato (se possível).
8.3.1 Caso a CONTRATADA possua mais de uma contratação com a CONTRATANTE deve emitir documentos scais distintos.
8.3.2 No caso de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), a CONTRATADA deve encaminhar o respectivo arquivo no formato XML para o e-mail documentofiscal@correios.com.br, se for o caso.
8.4 Caso a CONTRATADA seja MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), optante do SIMPLES NACIONAL, fica condicionada na emissão do documento fiscal consoante descrito a seguir.
8.4.1 Inutilizar os campos destinados à base de cálculo e ao imposto destacado, de obrigação própria, devendo constar no campo destinado às informações complementares ou em sua falta no corpo do documento, por qualquer meio gráco indelével, as expressões: “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”, para os casos de emissão de documentos não eletrônicos.
8.4.2 Constar nas NFe, no campo destinado as informações complementares, as expressões: “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”.
8.5 Apresentar em duas vias a declaração constante no Anexo IV da IN/RFB nº 1.234/2012 no ato da assinatura do Contrato e/ou na prorrogação, caso a CONTRATADA seja ME ou EPP, optante do SIMPLES NACIONAL.
8.5.1 Quando o instrumento contratual ou termo aditivo for assinado eletronicamente, a declaração de que trata o subitem 8.5 deve ser enviada em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de assinatura deste Contrato ou de Termo
Aditivo .
8.6. Responsabilizar-se de forma exclusiva pela quitação de todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, scais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução desta contratação.
8.6.1. A CONTRATADA declara que a inadimplência de quaisquer dos encargos acima não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação.
8.7 Permitir à CONTRATANTE a scalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar informações, quando solicitada, visando o bom andamento contratual.
8.7.1 A scalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.
8.8 Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especicações técnicas ou comerciais e inovações da CONTRATANTE de que venha ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto divulgá-las, reproduzi-las ou utilizá-las, mesmo depois de encerrada a presente contratação,sob as penas da lei.
8.9 Substituir, até o início dos trabalhos no dia útil seguinte, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sempre que exigido, qualquer prestador de serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios.
8.10 Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades vericadas na execução dos serviços, indenizando a CONTRATANTE ou terceiros por qualquer dano ou prejuízo causados.
8.11 Manter todos os empregados identicados e devidamente uniformizados, para que tenham acesso às dependências da CONTRATANTE.
[Lembrete: excluir os subitens abaixo se não for aplicado o DDI nesta contratação, conforme item 10 do edital]
8.12 A CONTRATADA deverá encaminhar, devidamente preenchido, o questionário de DueDiligencede Integridade DDI, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da vigência do instrumento contratual, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
8.12.1 O questionário está disponível para preenchimento pela CONTRATADA no Portal do Fornecedor, conforme endereço abaixo, para acesso ao referido Portal a CONTRATADA deverá informar usuário e senha.
8.12.1.1. O questionário de DueDiligence de Integridade - DDI possui validade de12 meses, contados a partir da conclusão do preenchimento.
8.12.1.2.	Endereço	para	acesso	ao	Portal	do	Fornecedor: https://editais.correios.com.br/app/consultar/licitacoes/index.php
# CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Fiscalizar a execução desta contratação e subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigações.
9.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.
9.3 Comunicar à CONTRATADA ocorrências que possam interferir na execução dos serviços objeto desta contratação.
9.4 Fornecer todas as informações necessárias para emissão do documento fiscal.
9.5 Encaminhar à seguradora, dentro do prazo de validade da(s) apólice(s), cópia das noticações de descumprimento contratual enviadas à CONTRATADA, para ns de caracterização da expectativa de sinistro, conforme previsto nos Arts. 769 e 771 do Código Civil, quando for o caso de garantia sob a modalidade seguro-garantia.
## CLÁUSULA DÉCIMA – PRÁTICAS DE COMPLIANCEEANTICORRUPÇÃO
10.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e seus decretos regulamentadores, e se comprometem a cumpri-las elmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.
10.2 A Contratada declara conhecer e se compromete, por todos os seus prepostos, a respeitar, cumprir e fazer cumprir durante a execução do contrato, no que couber, o “Programa de ComplianceConcorrencial dos Correios” o “Programa de Compliancedos Correios” o “Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios” e o “Regime Disciplinar Deveres e Proibições", que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.correios.com.br (página principal).
10.2.1 A Contratada deverá adotar um perl ético em suas práticas de gestão e conduzir suas atividades com alto padrão de integridade, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores, obrigando-se a comunicar à Contratante eventuais irregularidades que constatarem ou apurarem no exercício de suas atividades, de modo a preservar o nome e a reputação da Contratante, evitando perdas de ordem financeira e moral.
10.3. As Partes, seus agentes ou empregados devem combater toda e qualquer iniciativa que seja contra a lei 12.529/11 (Lei de Defesa da Concorrência).
10.4. Em caso de indícios de descumprimento desta Cláusula, a CONTRATANTE poderá realizar diligências, diretamente ou por meio de terceiros, à CONTRATADA, que deverá cooperar e disponibilizar informações, documentos, inclusive por meio de entrevistas com seus colaboradores, observadas as restrições de acesso a informação previstas na legislação brasileira.
10.5. A comprovada violação de qualquer uma das obrigações previstas nesta cláusula poderá ocasionar a rescisão deste Contrato, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos, além das demais sanções contratuais e legais aplicáveis.
# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MATRIZ DE RISCOS
[Escolha uma das opções]
11.1 Não se aplica
## OU
11.1 A análise dos riscos associados à essa contratação foi realizada com base nas informações da Matriz de Risco deste Contrato.
11.1.1 Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade de ocorrência associada. Considera-se “incerteza” o estado, mesmo que parcial, da deciência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade
11.2 Os riscos decorrentes da relação contratual foram identicados e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabeleceu-se os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Apêndice 01 deste Contrato.
11.3 A CONTRATADA tem conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato e os considerou na formulação de sua proposta.
11.4 É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.
# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NÍVEL DE SERVIÇO
12.1 São atribuídos ajustes ao pagamento pelos serviços prestados proporcionais ao atendimento dos indicadores de eficiência estabelecidos no Projeto Básico, Anexo/Apêndice [informar] ao Edital.
12.1.1 Os ajustes no pagamento são válidos somente a partir do 3º (terceiro) mês de vigência contratual, justamente para que nos dois primeiros meses de vigência a CONTRATADA tenha tempo hábil para adaptar-se às demandas dos serviços de manutenção.
# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO
13.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por meio de depósito bancário, conforme dados (nome e número do banco, número da agência e número da conta corrente) fornecidos pela CONTRATADA.
13.2 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) somando-se o valor xo mensal dos serviços de manutenção, denido no subitem 1.2 deste Instrumento, ao valor total de aplicação de módulos, partes, peças e componentes devidamente utilizados na realização dos serviços, descontados os ajustes ao pagamento, se houver, mediante a utilização da seguinte fórmula:
# VT = (VSM - VDD - VDMS) + VA
Onde:
VT: Valor Total;
VSM: Valor dos Serviços de Manutenção (preventiva e corretiva); e
VA: Valor de Aplicação de Módulos, Partes, Peças e Componentes;
VDD: Valor de Desconto da Disponibilidade (em face do atingimento ou não do nível de serviço calculado conforme IMR1 definido no Projeto Básico);
VDMS: Valor do Desconto da Média de Solução das Ordens de Serviço (em face do atingimento ou não do nível de serviço calculado conforme IMR2 definido no Projeto Básico).
(OBSERVAÇÃO: OS VALORES DE VDD + VDMS SÃO LIMITADOS AO VALOR DO LUCRO DA CONTRATADA)
13.3 O(s) pagamento(s) é(são) efetuado(s) após a prestação dos serviços, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma a seguir:
Data de Atesto da NF	Vencimento
Dia 1 a 15 do mês	Dia 16 do / M+1
Dia 16 a 31 do mês	Dia 28 do / M+1

Legenda:
M = mês do atesto
M + 1 = mês do atesto acrescido de um mês
13.3.1 O(s) desconto(s) referente(s) à apuração do nível de serviço mensal alcançado pela CONTRATADA será(ão) efetuado(s) no pagamento do mês a que se refere a prestação do serviço.
13.3.2 Havendo disponibilidade e interesse da CONTRATANTE, bem como solicitação da CONTRATADA, o pagamento pode, eventualmente, ser antecipado, mediante desconto, nos termos e nas regras estabelecidas no sitedos CORREIOS, acessando: http://www2.correios.com.br/institucional/licit_compras_contratos/valorpresente/default.cfm.
13.3.3 Para ns de pagamento a CONTRATADA deve apresentar, juntamente com o documento scal, os seguintes documentos:
Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa da União da Fazenda Federal) e Contribuições Sociais e às de Terceiros (INSS);
1. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelos respectivos órgãos.
13.3.3.1 Podem ser consultados os sítios ociais emissores de certidões, especialmente quando a CONTRATADA estiver com alguma documentação vencida.
13.3.3.2 A não apresentação ou a irregularidade dos documentos previstos no subitem 13.3.2 não acarreta retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
13.3.4 Caso o documento scal apresente incorreção, o prazo de pagamento é contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.
13.3.5 Quaisquer alterações nos dados bancários devem ser formalmente comunicadas à CONTRATANTE, cando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta/inexatidão da informação.
13.3.6 Correm por conta da CONTRATADA o ônus do prazo de compensação e todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.
13.3.7 A CONTRATANTE deve efetuar as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a legislação vigente.
13.3.8 Nos documentos scais, o campo “Tomador dos Serviços” deve ser preenchido com os dados do CNPJ: da Superintendência Estadual de Operações (SE)/Correios Sede (CS) CONTRATANTE ou da lista anexa, que será informado pela área financeira quando da validação do item do Sistema ERP, dependendo do serviço contratado.
13.3.9 O faturamento do(s) documento(s) scal(is) tem como referência o local da prestação dos serviços denido nas "Condições Específicas da Contratação" deste Instrumento.
13.4 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para sua ocorrência, são devidos pela CONTRATANTE, a título de atualização nanceira, compensações nanceiras e penalizações - encargos moratórios, com base na variação proratatemporedo IGP-M (FGV), vericada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.
13.5 A CONTRATANTE não acata cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.
13.6 Os	pagamentos	efetuados	pela	CONTRATANTE	não	isentam	a	CONTRATADA	de	suas	obrigações	e responsabilidades assumidas.
## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATUALIZAÇÃO DO PREÇO
14.1 Os preços poderão sofrer reajuste, para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice pactuado.
14.1.1 O primeiro reajuste será concedido após o intervalo mínimo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta. Os próximos reajustes ocorrerão sempre que decorridos 12 (doze) meses do último reajuste concedido.
14.1.2 O reajuste será calculado pela variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta (no caso do primeiro reajuste) ou do último reajuste e a da data do aniversário da proposta, considerando-se o último índice divulgado.
14.1.3 O reajuste que a CONTRATADA zer jus não afasta eventual negociação entre as partes e/ou renúncia desse direito pela CONTRATADA.
14.1.4 Na concessão do reajuste serão mantidos os percentuais referentes ao lucro e aos custos indiretos inicialmente informados na planilha de custos.
14.1.5 Para efeito da denição do índice a ser aplicado nos reajustes adota-se a variação de custos denida pelo [informar o índice] que será aplicada no período do reajuste, observada a seguinte fórmula: P = v*[I1/I0]
Onde:
P > preço reajustado v > preço atual do Contrato
I1 > número-índice relativo a data de aniversário da proposta*
I0 > número-índice relativo a data de apresentação da proposta (no caso do primeiro reajuste contratual) ou do último reajuste aplicado, conforme o caso*
## * considerar o último índice divulgado
14.2 O reequilíbrio econômico-nanceiro do Contrato pode ser solicitado pela CONTRATADA, que deve demonstrar, de forma inequívoca, por meio de planilhas e de outros documentos hábeis, a variação dos preços em decorrência de razões que possam comprovar o dever de se conceder o reequilíbrio.
14.2.1 A solicitação do reequilíbrio econômico-nanceiro, pela CONTRATADA, deve ser formalizada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da ocorrência do fato gerador, retroagindo a concessão, se for cabível, à data do fato gerador.
14.2.2 Quando o pedido for formalizado após 30 (trinta) dias do fato gerador, a concessão do reequilíbrio, se cabível, se dará a partir da data do protocolo do pleito.
# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1 Este Contrato pode ser alterado por acordo entre as PARTES, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
1. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
2. quando necessária à modicação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa de seu objeto no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Instrumento, mantendo as mesmas condições contratuais.
b.1. Importante: as supressões podem exceder os limites estabelecidos na alínea “b”.
1. quando necessária a modicação do modo e/ou do cronograma de execução do serviço, em face de vericação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
2. quando necessária à modicação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma nanceiro xado, sem a correspondente contraprestação dos serviços;
3. para restabelecer a relação que as PARTES pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuiçãoda CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-nanceiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4. quando conveniente à substituição da garantia de execução contratual, quando essa exigência estiver contida nesteInstrumento.
15.2 As alterações são procedidas mediante os instrumentos descritos a seguir.
15.2.1 APOSTILAMENTO: para as alterações que envolverem as seguintes situações:
atualizações, compensações ou penalizações nanceiras decorrentes das condições de pagamento previstas neste
Instrumento;
empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor corrigido.
15.2.2 TERMO ADITIVO: alterações não abrangidas pelo apostilamento, que ensejarem modicações deste Instrumento ou do seu valor.
15.3 Os Termos Aditivos ou Apostilas farão parte deste Instrumento, como se nele estivessem transcritos.
# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PENALIDADES
16.1 Pelo descumprimento das obrigações deste Contrato, a CONTRATANTE pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à CONTRATANTE, garantida a ampla defesa e o contraditório:
16.1.1 ADVERTÊNCIA, quando:
1. o descumprimento não constituir obrigação principal;
2. não houver penalidade de multa específica para o descumprimento;
3. não houver reincidência do fato gerador da penalidade.
16.1.1.1 As multas cujos valores sejam inferiores a 100 (cem) vezes o Primeiro Porte da Carta Comercial (PPCC) básico devem ser convertidas em advertência, desde que não tenha sido aplicada a advertência para o mesmo fato gerador.
16.1.1.2 Quando houver a reincidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 16.1.2.2, alínea “b”.
16.1.2 MULTA: aplicada nos seguintes casos: (LEMBRETE: o percentual será definido pela área requisitante)
16.1.2.1 MULTA DE MORA: (LEMBRETE: a área requisitante deverá adaptar as penalidades de mora e inexecução às características do objeto a ser contratado.)
atraso	injusticado	na	execução	dos	serviços	contratados	em	relação	aos	prazos xados	neste
Instrumento: [informar]% ([informar por extenso] por cento) sobre o valor [informar] (LEMBRETE: global ou mensal, total ou da etapa questionada, ou outro parâmetro a ser denido), por dia de atraso, até o limite de [informar] ([informar por extenso]) dias úteis, quando poderá ensejar a rescisão contratual;
atraso na apresentação/reposição/complementação da garantia de execução contratual, nos moldes da CláusulaDécima Nona deste Contrato: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da garantia a ser prestada ou do valor da diferença a ser reposta/complementada, por dia útil de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis. Após esse prazo será aplicado o subitem 19.1.1 deste Contrato.
[Lembrete: excluir a alínea abaixo se não for aplicado o DDI nesta contratação, conforme disposto na cláusula de obrigações da contratada]
c) atraso na apresentação do questionário de DueDiligence de Integridade - DDI, em relação ao prazo xado neste Instrumento: 0,02% (dois centésimos por cento) , por dia de atraso, até o limite de 10 dias corridos, incidente sobre o valor global do contrato.
(LEMBRETE: incluir penalidades específicas, conforme Termo de Solicitação de Contratação (TSC)).
16.1.2.2 DEMAIS MULTAS:
inexecução do(s) serviço(s) contratado(s) (LEMBRETE: conclusão nal do cronograma ou da etapa especíca), caracterizada após o limite de prazo constante na alínea “a” do subitem 16.1.2.1 deste
Instrumento: [informar]% ([informar por extenso] por cento) sobre o valor [informar] (LEMBRETE: global ou mensal, total ou da etapa questionada, ou outro parâmetro a ser definido), quando poderá ensejar a rescisão contratual;
reincidência no descumprimento do mesmo fato gerador de penalidade de advertência já aplicada, conforme subitem16.1.1: [informar]% ([informar por extenso] por cento) sobre o valor mensal deste Contrato para cada ocorrência; (LEMBRETE: estabelecer percentual para que o valor seja superior a 100 (cem) vezes o PPCC).
(LEMBRETE: incluir penalidades específicas, conforme Termo de Solicitação de Contratação (TSC)).
na rescisão do Contrato, com base nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “c” do subitem 17.1.1 deste Instrumento,será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente atualizado deste Contrato, na data da rescisão.
16.1.2.3 As multas de mora são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, e estão limitadas a 10% (dez por cento) do valor global atualizado deste Instrumento.
16.1.2.4 As demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, cando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
16.1.2.5 As multas de mora e demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
16.1.2.6 Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
16.1.2.7 O valor da multa e os prejuízos causados pela CONTRATADA serão executados pela CONTRATANTE, nos seguintes termos:
1. retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
2. retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
3. retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida neste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.
16.1.2.7.1 Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista no subitem 16.1.2.7, a CONTRATADA é noticada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da noticação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.
16.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, por prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da reparação dos danos causados, nos seguintes casos:
tenha sofrido condenação denitiva por praticar, por meios dolosos, fraude scal no recolhimento de quaisquer
tributos;
1. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
2. demonstre não possuir idoneidade para contratar com os CORREIOS, em virtude de atos ilícitos praticados.
  1. Em caso de descumprimento deste Contrato, além das penalidades acima previstas, a CONTRATADA responde a título de indenização complementar, nos termos do Parágrafo Único do Art. 416 do Código Civil, por quaisquer danos, prejuízos e lucros cessantes sofridos pela CONTRATANTE.
  2. As penalidades são aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
  3. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CORREIOS, podem ser aplicadas juntamente com as de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação dessas, cujas razões, em sendo procedentes, poderão isentá-la das penalidades, caso contrário aplicar-se-á a sanção cabível.
  4. Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula cabe recurso.
16.5.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do recurso ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.
16.6 As penalidades são registradas no SICAF.
# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO
17.1 O presente Contrato pode ser rescindido, conforme legislação aplicável e sem prejuízo das penalidades previstas neste Instrumento.
17.1.1 Poderá haver a rescisão unilateral deste Contrato por iniciativa de qualquer uma das PARTES, quando ocorrer os seguintes motivos:
1. não cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, especificações técnicas, projetos ou prazos;
2. não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
3. subcontratação deste Contrato (para parcelas não especificadas no Projeto Básico - Anexo[informar] ao Edital);
4. decretação de falência ou dissolução da sociedade da CONTRATADA;
5. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.
17.1.1.1 Poderá, ainda, haver rescisão unilateral por parte dos Correios por motivos decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável para a execução deste Contrato.
17.1.1.2 A rescisão unilateral pela CONTRATADA ocorre, mediante aviso prévio e por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos e prova de recebimento, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais já iniciadas e do pagamento das indenizações cabíveis aos Correios.
17.1.1.3 Os efeitos da rescisão unilateral pela CONTRATANTE são operados a partir do recebimento da comunicação escrita sobre o seu julgamento ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.
17.1.2 Os casos de rescisão contratual são formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
17.1.3 A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos ou força maior, acarreta as consequências contidas no subitem 16.1.2.7, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste Instrumento.
17.2 Amigavelmente, por acordo entre as PARTES,reduzida a termo no Processo Administrativo.
17.3 Judicialmente, nos termos da legislação.
# CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SUSPENSÃO DO CONTRATO
18.1 Poderá haver a suspensão da execução deste Contrato, por acordo entre as PARTES, desde que devidamente motivada e justificada a inviabilidade de sua continuação.
# CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA
(Escolhaumadasopções)
19.1. Não será exigida Garantia de Execução Contratual para esta contratação.
ou
19.1 A CONTRATADA comprovará no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de vigência deste Contrato, a efetivação da garantia de execução contratual, em percentual equivalente a [informar] % ([informar] por cento) sobre o valor global deste Contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades: a. caução em dinheiro;
a.1. em caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA deverá depositar o valor em nome da CONTRATANTE em uma Agência de Correios, mencionando o código 54224 (Código SARA). Feito o depósito, a cópia do comprovante deverá ser enviada a Área Gestora Administrativa, previsto no subitem 7.1.1 deste Instrumento. b. seguro-garantia;
c. fiança bancária.
19.1.1 Decorrido o prazo de mora previsto no subitem 16.1.2.1, alínea “b”, sem que haja a apresentação/reposição ou complementação da garantia, o valor correspondente é retido do pagamento subsequente, para a constituição da garantia sob a modalidade caução em dinheiro.
19.1.2 O desconto no pagamento para constituição da garantia não afasta a aplicação da penalidade cabível pelo atraso, prevista na Cláusula Décima Sexta deste Instrumento.
19.1.3 A CONTRATADA pode a qualquer tempo, solicitar a substituição da garantia contratual por outra modalidade, conforme previsto no subitem 15.1, alínea “f”.
19.2 Quando apresentada Carta de Fiança ou Apólice de Seguro-Garantia, é indispensável que a cobertura da garantia alcance todas as obrigações previstas em Contrato, principal e acessória.
19.2.1 A CONTRATADA pode apresentar mais de 01 (uma) apólice para o atendimento integral das obrigações contratadas.
19.2.2 A garantia só será aceita, e a exigência contratual atendida, após a cobertura integral das obrigações pactuadas neste Instrumento.
19.3 Se a opção de garantia recair em seguro-garantia ou ança bancária, no título apresentado deve constar expressamente:
1. cobertura da responsabilidade decorrente de aplicação de multas de caráter punitivo;
2. vigência da garantia, observado o prazo previsto no subitem 19.5.
3. cláusulas de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
4. cláusula expressa de renúncia do ador aos benefícios dos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, somente para o caso de fiança bancária.
5. o prazo máximo de pagamento da indenização de30 (trinta) dias corridos.
  1. A Carta de Fiança ou Apólice de Seguro-Garantia deve ser acompanhada do rol da documentação necessária à caracterização do sinistro para fins de indenização.
  2. A validade da garantia deve ultrapassar em 90 (noventa) dias corridos a vigência do Contrato, de que trata a Cláusula Sexta.
  3. No caso de haver acréscimo no valor deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de vigência do Termo Aditivo, ou, no caso de apostilamento, da data do recebimento da notificação pela CONTRATADA.
  4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias úteis, a contar da data que for notificada pela CONTRATANTE.
  5. A garantia prestada é liberada ou restituída após cessadas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
  6. A garantia, quando prestada em dinheiro, é liberada ou restituída atualizada monetariamente com base na variação proratatemporedo IGP-M (FGV), verificada entre a data da prestação efetiva e a da devolução.
# CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1 As PARTES se obrigam, sempre que aplicável, a atuar no presente contrato em conformidade com as disposições da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.
20.2 O consentimento para o tratamento de dados pessoais se dará por meio da assinatura deste contrato.
20.2.1 O tratamento dos dados pessoais será limitado às atividades necessárias para o atingimento das nalidades de execução do objeto deste contrato, e poderá ser utilizado, quando o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD.
20.3 Após encerrada a vigência do contrato e/ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, a CONTRATANTE eliminará os dados pessoais disponibilizados, salvo quando tenha que mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.
# CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL
21.1 As PARTES CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei n.º 13.303/2016, Decreto n.º 8.945/2016, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 8.538/2015, Lei n.º 11.488/2007, Lei n.º 12.846/2013 e no que for aplicável.
21.2 Constituem partes integrantes deste Contrato: o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA.
21.2.1 Este Contrato é oriundo do Pregão Eletrônico n.º [informar nº/ano] homologado por meio do Relatório [informar nº] de [informar data].
21.3 A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato no portal eletrônico dos Correios na internet.
# CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Não havendo expediente na CONTRATANTE no dia da prestação do serviço, do pagamento ou outro evento, a data para o adimplemento da obrigação deve ser prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil imediato.
# CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO
23.1 É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária [LOCAL/UF], para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justas e contratadas assinam as PARTES o presente Contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Apêndice 1
MATRIZ DE RISCOS
## (inserir Matriz proveniente do TSC)
CTR_Serv_Eng_Manut_Sem_MO_(M)_16.0	NJ/.......-......../SEI-......./20..

Referência: Processo nº 53180.020708/2024-58	SEI nº 53978576